安全环保职业卫生基本常识问答题

一)通用基本常识二)体系管理常识三)消防安全常识四)环保、职业卫生、急救常识五）特殊作业、劳动保护、危险化学品常识六)机械、交通常识七)电气基本常识

一)通用基本常识

1、我国安全生产工作方针、环境保护工作方针、消防工作方针分别是什么？？

答：安全生产工作方针：“安全第一，预防为主，综合治理“。

环境保护工作方针：“全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”。

消防工作方针：“预防为主，防消结合”。

2、安全生产工作“五同时”原则是什么？

答：企业的生产组织及领导者在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3、安全管理中的“三违”是指什么？

答：违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

4、三级安全教育是指什么？

答：厂级教育、车间教育和班组教育。

5、事故处理“四不放过”的内容是什么？

答：事故原因没有查清楚不放过；事故责任者没有受到严肃处理不放过；广大职工群众没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

6、“四不伤害”是指什么？

答：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

7、安全检查的内容主要有哪些？

答：查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

8、什么是建设项目的“三同时”？

答：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全环保职业卫生设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

9、安全生产的“三标”管理是指什么？

答：标准化班组、标准化现场、标准化岗位。

10、“四懂三会”是什么？

答：“四懂”是懂设备性能、懂设备构造、懂设备原理、懂工艺流程；“三会”是会操作、会维护保养、会排除故障。

11、企业安全管理的对象有哪些？

答：生产的人员、生产的设备和环境、生产的动力和能量、管理的信息和资料。

12、在安全生产工作中，要严格执行安全管理那“七个到位”制度?

答：安全规章制度到位，安全责任到位，安全审批制度到位，安全教育到位，安全监督到位，安全防范预案到位，安全评比奖惩到位。

13、安全生产做到哪“五个坚持”?

答：坚持普及安全教育培训；坚持领导干部承包要害生产部位，坚持巩固“三标”

建设；坚持科技进步；坚持安全检查。

14、影响企业安全生产最常见的职工心理状态有哪几种？

答：影响企业安全生产最常见的职工心理状态有：自我表现心理、经验心理、侥幸心理、随众心理、逆反心理和反常心理等。

15、事故发生的原因有哪些？

答：人的不安全行为，物的不安全状态，环境方面的缺陷，安全管理方面不足等。

16、预防事故的基本原则是什么？

答：（1）事故可以预防；（2）防患于未然；（3）根除可能的事故原因；（4）全面处理的原则。

17、什么叫不安全行为？说出几类不安全行为。

答：不安全行为指能造成事故的人为错误。如操作错误，忽视安全，忽视警告，使用无安全装置设备，手代替工具操作，冒险进入危险场所，攀坐不安全位置，不按规定正确使用防护用品、用具等。

18、什么是隐患？

答：隐患是可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷或人机环境系统安全品质的缺陷。

19、说出应急管理的范围？

答：应急管理范围包括：风灾、火灾、洪水、爆炸、触电、地震、中毒、电力系统重（特）大事故、重大伤亡事故及恶性、重大政治治案事件。

20、安全标志分为几类？各有什么含义？安全标志一般设置在什么位置？

答：安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志。警告标志的含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。提示标志的含义是向人们提供某种信息的图形标志。安全标志一般设置在光线充足、醒目、稍高于视线的地方。

21、国家规定的安全色是哪几种颜色？含义是什么？

答：红色：表示禁止、停止；

蓝色：表示指令；

绿色：表示提示；

黄色：表示警告。

22、地震发生时，如果来不及撤退，应怎么办？

答：应立即躲到桌下、床下、墙根下或者面积最小的厨房、厕所处。

23、什么是安全否决权原则？

答：安全具有否决权的原则是指安全工作是衡量企业管理工作好坏的一项基本内容，该原则要求，在对企业各项指标考核、评选先进时，必须要首先考虑安全指标的完成情况。安全生产指标具有一票否决的作用。

24、什么是群体保护能力？

答：指班组成员之间相互保护、相互帮助而形成的整体防护保护能力。

25．什么是违章指挥？

答：是指企业领导和生产指挥人员滥用职权违章命令或强迫命令工人违反规章制度，冒险进行操作的行为。如：不遵守安全生产规程、制度和安全技术措施交底或擅自更改者；指令未经培训、无《就业证》和无《特种作业操作证》的工人上岗作业的；指挥工人在安全防护设施或设备上有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业；发现违章不制止等均为违章指挥。

26.什么是违章操作？

答：违章操作是指劳动生产过程中违反国家颁发的各种法规性文件和企业、事业单位及其管理机关指定的反映安全生产客观规律的各种规章制度，包括工艺技术、生产操作、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度，以及有关安全生产的通知、决定等。

27、工作前“一想、二查、三严”的具体内容是什么？

答：一想当天的生产作业中有哪些安全问题，可能会发生什么事故，怎样预防。

二查工作场所所使用的机器、设备、工具、材料是否符合安全要求，上道工序有无事故隐患，如何排除，还要检查一下本岗位操作是否会影响周围的人身安全，如何防范。

三就是严格按照安全要求、严格按照工艺规程进行操作，严格遵守劳动纪律，不搞与生产无关的活动。

28、什么是安全生产责任制？简述安全生产责任制的实质、核心和原则。

答：是根据安全生产法规建立的各项领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。这是保证安全生产的重要的组织措施。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业最基本的安全制度，是安全规章制度的核心，安全生产责任制的实质是“安全生产，人人有责”。安全生产责任制的核心是切实加强安全生产的领导，建立起以政府、部门、企业主要领导为第一责任人的责任制。安全生长责任制要贯彻“预防为主”的原则。

29、什么是人身安全十大禁令？

答：（1）未经安全教育和技术考核不合格者，严禁独立顶岗操作。

（2）不按规定着装 或班前饮酒者，严禁进入生产岗位或施工现场。

（3）不戴安全帽者，严禁进入检修施工现场或进入交叉作业场所。

（4）未办理安全作业票及不系安全带者，严禁高空作业。

（5）未办理安全作业票，严禁进入塔、容器、油罐、油舱反应器、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业。

（6）未办理维修工作票，严禁拆卸停用机泵或设备。

（7）未经办理电气作业“三票”，严禁进行电气施工作业。

（8）未经办理施工破土工作票，严禁破土施工。

（9）机动设备或受压容器的安全附件，防护装置不齐全好用，严禁启动或使用。(10)机动设备的转动部件必须加装防护装置，在运转中，严禁擦洗或拆卸。

二)体系管理常识

1、健康、安全与环境管理体系简称什么？

答：HSE管理体系。

2、HSE 管理体系运行的最直接目的是什么？

答：防止事故发生，将危害及影响降低到可接受的最低程度。

3、HSE 管理体系突出了什么科学管理思想？

答：突出了预防为主、领导承诺、全员参与、持续改进的科学管理思想。

4、HSE 管理体系的核心部分是什么？

答：领导和承诺是HSE 管理体系的核心，承诺是HSE管理的基本要求和动力，自上而下的承诺和企业HSE 文化的培育是体系成功实施的基础。

5、实施HSE管理体系标准对企业有那些益处？

答：（1）建立HSE管理体系是贯彻国家可持续发展战略的要求。

（2）可促进我国的石油企业进入国际市场。

（3）可减少企业的成本、节约能源和资源。

（4）可减少各类事故的发生。

（5）可提高企业健康、安全与环境管理水平。

（6）可改善企业形象、改善企业与当地政府和居民的关系。

（7）吸引投资者。

（8）可帮助企业满足有关法规的要求。

（9）可使企业将经济效益、社会效益和环境效益有效结合。

6、HSE 管理体系中的“不符合”指的是什么？

答：在这里“不符合”是一个专用名词，是指各种偏离或违背HSE方针、目标、指标或其他任何体系要求的情况。

7、HSE管理对记录的要求是什么？

答：（1）数据真实可靠；

（2）记录清楚，数字清晰，字迹工整；

（3）记录内容完整，无空格现象，数据前后衔接；

（4）记录应有填写人签名，注明填表日期，重要记录应经有关人员审批。

（5）各专业归口管理部门负责记录的定期收集、审查、整理、传递和归档。

（6）归档记录的保管必须做到防盗、防火、防污染、防蛀，确保档案安全。

（7）已归档记录的借阅，应按程序规定进行控制。

（8）有关分承包方的记录，各有关部门和单位应予保存。

（9）记录格式的变更应由原记录设计部门提出申请，体系办公室审核批准后实施。

三)消防安全常识

1、火警电话是多少？

答：用xx电话拨打119。

用移动电话或地方电话拨打xx。

2、电话报火警时应该注意什么？

答：要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。

3、燃烧的三要素是什么？

答：可燃物、助燃物、火源。

4、扑救火灾常用的方法是什么？

答：隔离法、窒息法、冷却法、抑制法。

5、电气火灾常用哪三种灭火器扑救？

答：1211灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器。

6、干粉灭火剂适合扑救哪些物质的火灾？

答：主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾。

7、建筑物起火后多少分钟内是灭火的最好时间？

答：5-7分钟。

8、发生火灾时，基本的应变措施是什么？

答：发出警报、疏散、在安全的情况下设法扑救。

9、烟中如何逃生？一旦发生火灾，浓烟和热浪是火灾中危害最严重的因素，如何躲避，应切记的要点有哪些？

答：（1）为防止烟气熏呛和中毒,用毛巾沾水弄湿，然后用湿毛巾捂住鼻子，俯身行走。

（2）在热浪弱时起跑快，在烟气凶的地方一定匍匐前进，因为烟往高处走。

（3）若已无法从房门逃生，可匍匐到窗口，先将上下窗口略开少许，这样新鲜空气可从上边进入室内，浓烟可从上方出去，以赢得一些逃生的时间

10、身上着了火，为什么不能奔跑？

答：发生火灾时，如果身上着了火，千万不能奔跑。因为奔跑时，会形成一股小风，大量新鲜空气冲到着火人的身上，就像是给炉子扇风一样，火会越烧越旺。着火人乱跑，还会把火种带到其他地方，引起新的着火点。

11、舞厅及其它娱乐场所的安全疏散出口不得少于几个？

答：不得少于两个。

12、吸烟容易引起火灾，请问烟头的表面温度和中心温度各是多少？

答：烟头的表面温度为200-300℃，中心温度为700-800℃。

13、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少米？

答：5米。

14、各种气瓶的存放，必须距离明火多远距离？

答：10米以上。

15、氧气瓶口为什么不能沾染油脂？

答：油脂，尤其是不饱和脂肪和油脂，很容易发生氧化发热反应，引起燃烧。如果氧气瓶口沾有油脂，当氧气高速喷出时，高压气流与瓶口摩擦产生的热量能加速油脂的氧化过程， 极易引起燃烧，甚至引起气瓶爆炸。

16、为什么乙炔气瓶必须直立放置？

答：因为乙炔气瓶为溶解气瓶，气瓶内有微孔填料，微孔填料中浸满丙酮，乙炔气溶解于丙酮中，使之稳定、安全贮存在乙炔气瓶中。当乙炔气瓶卧放时，丙醇会随乙炔同时流出，易引发燃烧或爆炸。

17、为什么蓄电池室易引起爆炸？

答：蓄电池在充电过程中，水被分解产生大量的氧气和氢气，若不能及时排出室外，遇火花就会爆炸。

18、发现燃气泄漏应如何处理？

答：及时关闭总阀，开窗通风，禁止关闭开关电源。

19.制定防火措施应以什么为依据？

答：（1）防止人身伤亡；

（2）保证财产安全；

（3）确保生产顺利进行；

（4）预防火灾苗头。

20、公共场所的防火规定有哪些？

答：(1)不在公共场所内吸烟和使用明火；

(2)不带烟花、爆竹、酒精、汽油等易燃易爆危险物品进入公共场所；

(3)车辆、物品不紧贴或压占消防设施，不应堵塞消防通道；

(4)严禁挪用消防器材；

(5)不得损坏消火栓、防火门、火灾报警器、火灾喷淋等设施；

(6)学会识别安全标识，熟悉安全通道；

(7)发生火灾时，应服从公共场所管理人员的统一指挥，有序地疏散到安全地带。

21、禁火区动火作业的“三不动火”是指什么？

答：1）没有动火证不动火；

2）防火措施不落实不动火；

3）监火人不在现场不动火。

22、防火“六不准”的内容是什么？

答：(1)在严禁吸烟的地方，不准吸烟；

(2)生产生活用火要有专人看管，用火不准超量；

(3)值班人员要尽职尽责，不准擅离职守；

(4)安装使用电气设备，不准违反规定；

(5)教育小孩不准玩火；

(6)各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。

23、什么是防火防爆十大禁令？

答：（1）严禁在厂内吸烟及携带火柴、打火机、易燃易爆物品入厂。

（2）未办理用火手续，严禁在厂区内进行施工用火或生活用火。

（3）严禁穿易产生静电的服装进入油气区工作。

（4）严禁穿带铁钉的鞋进入油气区工作。

（5）严禁用汽油、溶剂擦洗各种设备、衣物工具及地面。

（6）严禁未经批准的各种机动车辆进入生产装置、罐区及易燃易爆区。

（7）严禁就地排放轻质油品、瓦斯、化学危险品。

（8）严禁在各种油气区内用黑色金属工具敲打。

（9）严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防工具的设备。

（10）严禁损坏生产区内的防爆设施及设备。

四)环保、职业卫生、急救常识

1、工业品“三废”指什么？

答：废水、废气、废渣。

2、“三大公害”是指什么？

答：水污染、大气污染、噪声污染

3、世界卫生组织提出的健康新概念是什么？

答：健康不仅是没有疾病，而应是身体的、精神的和社会适应的完好状态。

4、职工健康管理的范围包括那些？

答：健康监测、健康教育、员工查体、工业卫生、职业病防治。

5、什么叫职业性危害因素？职业性危害因素分哪几类？

答：在生产过程和生产环境中存在的可能危害人体健康的因素称之为职业性危害因素。职业性危害因素可分为三类：一是化学因素，包括生产性毒物和粉尘，二是物理因素，包括不良气象条件、异常气压、非电离辐射、电离辐射、噪音和振动等，三是生物因素，主要是微生物和寄生虫对人体所起的危害。

6、预防职业病应采取的措施是什么？

答：改进工艺流程、加强治理、提高个人防护能力。

7、我国规定的居民区夜间允许最高噪声声级为多少分贝？

答：40分贝。

8、噪声的强度在多少分贝以上时即可提高噪声性耳聋的发生率？

答：90分贝。

9、防止噪声危害应从哪三方面采取防止措施？

答：声源、传递途径、接收者。

10、噪声对心血管系统引起的不良影响的表现是什么？

答：交感神经紧张、血管痉挛。

11、常用防噪声用品有什么？

答：防噪声耳塞、耳罩和防噪声服。

12、现场工作人员应学会哪些急救方法？

答：应学会触电、窒息急救、人工呼吸，并要熟悉烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

13、拨打急救电话应该讲清的事项有哪些？

答：简要准确地讲清需要急救的确切地点、联系方法（如电话）、具体行走路线、伤害事故性质、病人症状和程度、现场情况等。

14、外伤的一般急救步骤是什么？

答：止血、包扎、固定、送医院。

15、当有人触电时，如何进行现场急救？

答：⑴触电者若无知觉、无呼吸，但心脏有跳动时，应立即进行口对口（鼻）的人工呼吸法进行抢救，成人每分钟16－18次；儿童每分钟分18－24次。

⑵触电者若有呼吸，但心脏停止跳动，应采用胸外心脏挤压法进行抢救，每分钟挤压60－80次。

⑶触电严重者，要立即送往医院抢救。

16、发生游泳淹溺后，应采取哪些急救措施？

答：(1)立即清除口鼻内污泥等脏物，保持呼吸道通畅；

(2)垫高腹部，头朝下，拍打背部，使体内水流出；

(3)进行人工呼吸。

17、高温作业工人，常见职业病症是什么？

答：热射病，热痉挛和急性中暑。

18、高温场所为防止中暑最好多喝什么饮料？

答：淡盐水。

19、中暑的先兆是什么？

答：在高温环境下出现大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、胸闷、恶心、四肢无力、注意力不集中体温略有升高（不超过37.5度）。

20、对重症中暑者，应如何急救？

答：对高温昏迷者，治疗以迅速降温为主，对循环衰竭或患热痉挛者，以调节水、电解质平衡和防治休克为主。

21、发生食物中毒后应采取哪些应急措施？

答：(1)先让病人大量饮水，再刺激患者喉部，引起呕吐；

(2)立即送往医院抢救；

(3)向当地卫生防疫部门报告；

(4)保留剩余食品以备检验。

22、食物中毒有哪些症状？

答：主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、发烧。

23、容易造成食物中毒的食品有哪些？（至少三种）

答：未煮熟的扁豆、发芽的土豆、有毒的蘑菇、鲜黄花菜等。

24、人在通常情况下饮下多少毫升的酒后判断和动作协调性会减弱？

答：20-40毫升。

25、过量饮酒有哪些危害？

答：(1)无节制的饮酒可造成多种营养素缺乏

(2)损害消化系统，尤其是肝脏。

(3)增加患高血压和中风的危险。

(4)损害中枢神经系统，引发事故及暴力。

(5)过量饮酒，毒害后代。

26、共同用餐时要注意什么？

答：建议用餐者使用公筷和公勺，流行期间尽量避免大型聚餐。

27、从卫生角度看，人们交谈的最佳距离是多少？

答：1.2米。

28、按照规定，哪些人员严禁参加游泳活动？

答：患有心脏病、皮肤病、精神病、传染性疾病、醉酒等人员。

29、什么是工伤事故?

答：工伤事故是指职工在工作时间内、生产岗位上发生的与生产或工作相关的人身伤害事故，包括轻伤、重伤、死亡、急性中毒等。

30、哪些情况可以视同为工伤？

答：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

31、哪些伤亡不得认定为工伤？

答：因犯罪或者违反治安管理伤亡、醉酒导致伤亡、自残或自杀不得认定为工伤。

五）特殊作业、劳动保护、危险化学品常识

1、什么是特种作业？

答：是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。

2、危险作业的范围有哪些？
      答：（1）高空作业；（2）带电作业；（3）禁火区内进行明火或者易燃品作业；（4）爆破区或者有爆炸危险的作业；（5）有中毒或者窒息危险的作业。

3、如何做好危险作业区域的安全工作？

答：施工现场的危险区域，要采取围栏、盖板等措施或设置醒目的“危险”、“禁止通行”等安全标志牌及安全宣传画，夜间应设红灯示警，非危险区内作业人员不得擅自进入危险区域。

4、什么是高处作业？高处作业按坠落高度分为哪几级？

答：凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。高处作业按坠落高度分4级，一级高处作业2-5米；二级高处作业5-15米；三级高处作业15-30米；特级高处作业30以上。

5、对担任高处作业的人员身体状况有哪些规定？

答：担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

6、高空作业保证人身安全的措施是什么？

答：戴安全帽，使用安全带、脚扣。

7、什么样的气候条件禁止露天高处作业？

答：六级以上强风、雷雨或暴雨、下雪和雾天禁止露天高处作业。

8、特种设备主要包括哪些？

答：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。

9、什么是特种设备作业人员？对其工作资质是如何规定的？

答：特种设备作业人员是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及其相关管理人员。

按照国家有关规定，特种设备作业人员必须经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

10、危险物品有哪些种类？

答：易燃易爆物质、有害物质、刺激性物质、腐蚀性物质、有毒物质、致癌致突变及致畸物质、造成缺氧的物质、麻醉物质、氧化剂等九类。

11、指挥部《安全生产管理规定》中要求对剧毒化学品实行“五双”管理，什么是“五双”管理？

答：“五双”管理就是双人验收、双把锁、双本帐、双人保管、双人发货，如实记录储存量和用途，并采取必要的保安措施，以防止剧毒化学品被盗、丢失或者误用。

12、什么是进入有限空间作业？

答：是指作业人员进入或探人炉、塔、釜、罐、槽车容器以及管道、烟道、隧道、下水道、沟、井、池、涵洞等进出受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业。

13、进入有限空间作业的人员应做到什么？

答：(1).按《进入有限空间作业许可证(票)》上签署的任务、地点、时间作业。

(2).作业前应检查安全措施是否符合要求。

(3).按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具。

(4).熟悉应急预案,掌握报警联络方式。

14、密闭场所有哪几方面的危险？

答：(1)窒息危险；(2)有毒空气；(3)火灾或爆炸危险。

15、什么是劳动保护用品？

答：劳动保护用品是用来保护劳动者在生产劳动过程中安全与健康方面的专用物品。

16、安全帽等头部防护用品的作用是什么？

答：(1)保护头部避免受物体打击或撞击。

(2)使头部免受火焰、腐蚀性烟雾、粉尘、以及恶劣气候条件下的伤害。

(3)可使头、毛发免受有害物污染，防止头部被卷入运动的机器设备中。

17、安全帽有哪六种基本性能？
答：（1）冲击性能；（2）耐穿透性能；（3）耐低温性能；（4）耐燃烧性能；（5）电绝缘性能；（6）侧向钢性。

18、请问如何正确使用安全带？

答：（1）安全带应高挂低用，注意防止摆动、碰撞；

（2）安全带上的各个部件不要任意拆掉，更换时注意加绳套；

（3）不要将挂绳打结使用，挂钩应挂在绳的环上，不要直接挂在绳子上；

（4）使用前应避开尖刺物质，不要接触明火及酸碱等腐蚀性物质。

19、白线手套不是绝缘工具，戴它有何作用?

答：起防护作用，如防碰伤、砸伤、刮伤，及较小电弧的灼伤等。

20、员工个人护品种类主要包括哪些？并举例说明。

答：（1）头部防护类。如安全帽、护发帽；

（2）呼吸防护类。如各式防毒面具、防尘口罩；

（3）面部防护类。如电焊面罩、护目镜、防冲击护具；

（4）听力防护类。如耳塞、耳罩等；

（5）防护服装类。如防静电服、防寒服、防水服等；

（6）手足防护类。如各种防护手套、防护鞋及专用护肤品；

（7）防坠落类。如安全带、安全网、安全绳；

（8）经劳动部门确定的其它特殊护品。

21、汽油之所以具有较大的火灾危险性，其主要因素有哪些？

答：主要是因为汽油易燃、易爆、易蒸发、易产生静电、易受膨胀、易流动扩散、易沸腾突溢。

22、在可能发生有害气体的地下维护室或沟道内进行工作的人员，应做好哪些安全措施？

答：在可能发生有毒气体的地下维护室或沟道中进行工作的人员，除必须戴防毒面具外，还必须使用安全带，安全带绳子的一端紧握在上面监护人手中，如果监护人必须进入维护室作救护，应先戴上防毒面具和系上安全带，并应另有其他人员在上面做监护，预防一氧化碳及煤气中毒，须戴上有氧气囊的防毒面具。

23、起重设备"十不吊"的内容是什么？

答：（1）斜吊不吊；（2）超载不吊；（3）散装物装的太满或捆扎不牢不吊；（4）指挥信号不明不吊；（5）吊物边缘锋利无防护措施不吊；（6）吊物上站人不吊；（7）埋在地下的构件不吊；（8）安全装置失灵不吊；（9）光线阴暗看不清吊物不吊；（10）六级以上强风不吊。

24、起重吊运指挥信号有哪几种？

答：手势信号、旗语信号和音响信号。

25、钢丝绳有哪些损坏方式？

答：断股、断丝、打结和磨损。

26、建筑施工的“三宝”指的是什么？

答：安全帽、安全带、安全网。

27、登梯施工应注意哪些事项？

答：（1）梯子与地面的夹角不得小于60和大于70度，应有防滑设施；

（2）禁止两人或两人以上同时在一梯子上工作，移动梯子时，人员应先下来；

（3）梯子需要接长使用时，搭接要牢固，其搭接长度要大于梯子框架主柱横截面直径15～20倍；

（4）梯子不能缺档；

（5）梯子长度不够禁止使用活动桌垫高使用；

（6）人字梯上作业时，中间应用绳子栓住，防止跨梯；

28、电焊工应备有哪些防护用具？

答：（1）镀有滤光镜的手把面罩或套头面罩；（2）电焊手套；（3）橡胶绝缘鞋；（4）清除焊渣的白光眼镜（防护镜）。

29、焊接中焊工常受到的辐射危害有什么？

答：强光、红外线、紫外线等。

30、从事气焊、气割作业需注意哪些安全事项？

答：防止燃烧和爆炸；防止烫伤和烧伤；防止触电；防止砸伤和伤眼；防止中暑。

31、焊工在焊接时应注意哪些事项？

答：（1）防止飞溅金属造成灼伤和火灾；

（2）防止电弧光辐射对人体的危害；

（3）防止某些有害气体中毒；

（4）在焊接压力容器时，要防止焊接发生爆炸；

（5）高空作业时，要带安全带和安全帽；

（6）注意避免触电事故。

六)机械、交通常识

1、运转中的机械设备对人的伤害主要有什么？

答：撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。

2、机械防护装置主要有哪几种？

答：固定防护式、联锁防护式、自动防护式。

3、对机械伤害的防护要做到哪几点？

答：转动有罩、转轴有套、区域有栏。

4、操作机械时，工人要穿“三紧”式工作服，“三紧”是指什么？

答：袖紧、领紧和下摆紧。

5、机械设备的哪些部位应装设防护装置和安全装置？
    答：在机械设备的传动带、明齿轮，接近于地面的连轴节、皮带轮、转动轴、飞轮、砂轮和电锯等危险部分，都要装设防护装置。

6、常见物体打击事故主要有哪些？

答：(1)在高空作业中，由于工具零件、砖瓦、木块等物从高处掉落伤人；

(2)人为乱扔废物、杂物伤人；

(3)起重吊装、拆装、拆模时，物料掉落伤人；

(4)设备带“病”运行，设备中物体飞出伤人；

(5)设备运转中，违章操作，用铁棍捅卡料，铁棍飞弹出伤人；

(6)压力容器爆炸的飞出物伤人；

(7)放炮作业中乱石伤人等。

7、机械伤害的主要原因有哪些？

答：(1)工、夹具、刀具不牢固，导致物料飞出伤人；

(2)设备缺少安全防护设施；

(3)操作现场杂乱，通道不畅通；

(4)金属切屑飞溅等。

8、驾驶机动车辆会车时应做到礼让“三先”，“三先”是指什么？

答：先让、先慢、先停。

9、酒后驾车一般是指饮用各种白酒、啤酒和果酒后多少小时内驾车？

答：8小时以内。

10、机动车在冰雪、泥泞的道路上行驶时，最高时速应是多少？

答：不准超过20公里/小时。

11、机动车在通过有交通信号或交通标志控制的交叉路口时，须在距路口多少米的地方减速慢行?

答：30-100m。

12、机动车在道路上行驶应具备哪些条件？

答：(1)车辆必须经过车辆管理机关检验合格，领取号牌、行车执照后方准行驶；

(2)号牌须按指定位置安装，并保持清晰；

(3)机动车必须保持车况良好，车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置必须保持齐全有效；

(4)机动车应按车辆管理机关规定的期限接受检验，未按规定检验或检验不合格的，不准继续行驶。

七)电气基本常识

1、从事电气作业人员必须符合什么条件？

答：(1)经医师鉴定，无妨碍工作的病症。

(2)具备必要的电气知识，经过专门的技术培训，并且考试合格取得电工《操作证》。

(3)新参加电气工作的人员、实习人员必须经过安全知识教育后，方可下现场随同参加指定的工作，但不得单独工作。

(4)学会紧急救护法，特别要学会触电急救。

2、"两票三制"是指什么？

答：两票：工作票、操作票。三制：交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。

3、三线电缆中的红线、黄线、黑线各代表什么？

答：红线代表火线、黄线代表零线、黑线代表接地线。

4、用电安全的基本要素是什么？

答：电气绝缘、安全距离、设备及其导体载流量、明显和准确的标志。

5、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径触电事故可分为哪三种？

答：单相触电、两相触电、跨步电压触电。

6、电气设备采用灰色外壳表示什么？

答：表示其外壳需接地或接零。

7、电气母线采用的安全色代表什么？

答：交流母线A、B、C相用黄绿红色；接地线用黑色；直流母线正极用红色，负极用蓝色；在二次系统中电压回路用黄色，电流回路用绿色。

8、防止直接触电可采取哪些措施?

答：可采取安全电压、绝缘、屏护、障碍、间隔、漏电保护装置。

9、对地电压多少伏以上的属于高压？

答：250伏以上。

10、什么是安全电压？我国的安全电压额定值的等级分别为多少？

答：安全电压是为防止触电事故而采用的由特定的电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。

11、常用安全电压是多少？

答：36伏、12伏。

12、国际规定，电压多少伏以下不必考虑防止电击的危险？

答：25伏。

13、一般习惯以36伏为安全电压，人体长时间接触36伏电压会不会有危险？为什么？

答：有危险。因为人直接接触36伏电压时，都是处在痉挛以上和致颤以下这个区域，都是不一定安全的。36伏作为安全电压是有条件的，是有时间限制的，是相对安全，而不是绝对安全。

14、有人被刮断的电线挂在身上触电时，应如何抢救?

答：首先要立即切断电源，或用干燥木棍、绝缘物品等将电线挑开，然后进行紧急救护。

15、怎样使触电者迅速脱离电源？
    答：（1）切断电源；（2）如切断电源有困难，可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开，或用带绝缘物体的钢丝钳剪断电线，使触电人脱离电源；（3）如果有人在较高处触电，应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电，同时采取保护措施，防止切断电源后触电人从高处坠落。

16、电缆线路与其附近热力管线的平行间距不得小于多少米？

答：2米。

17、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点多少米内禁止人员进入？

答：20米内。

18、人体与带电体最小的安全间距是什么？

答：最小的安全间距是：10千伏以下0.7米；35千伏1.0米。

19、电流对人体的伤害有哪两种类型？

答：电击和电伤。

20、通过人身的安全电流规定在多少以下？

答：直流安全电流 50mA以下，交流安全电流 10mA以下  。

21、电流通过人体造成死亡的原因是什么？

答：由于电流通过人的肌体，伤害了管理心脏和呼吸机能的脑神经中枢，致使心脏的正常工作遭到破坏，呼吸停止，从而造成死亡。

22、影响触电伤亡的主要因素是什么？
答：（1）电流通过人体的大小；（2）电流通过人体的时间；（3）电流通过人体的途径；（4）电流通过人体的频率；（5）触电者的身体健康情况。

23、雷击时，如果处于野外暴露区并感到头发竖起时应该怎么办？

答：立即双膝下蹲，向前弯曲，双手抱膝。

24、在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，至少远离多少米？

答：20米。

25、当遇到高压电线断落时，如果你已经在距离断线20米以内，该怎么办？

答：要单足或并足跳离危险区，防止跨步电压造成触电事故。

26、什么是电气设备的屏护？

答：屏护是指用围墙、遮栏、护罩、护网、箱闸等装置把带电体同外界隔绝开来的安全措施。

27、保护接地和保护接零相比较有哪些不同之处？

答：保护接地和保护接零都是维护人身安全的两种技术措施，其不同之处是：

(1)保护原理不同。低压系统保护接地的基本原理是限制漏电设备的对地电压，使其不超过某一安全范围；高压系统的保护接地，除限制对地电压外，在某些情况下，还有促成系统中保护装置动作的作用。保护接零的主要作用是借接零线路使设备形成单相短路，促使线路上保护装置迅速动作。

(2)适用范围不同。保护接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网；保护接地也能用于高压不接地电网。不接地电网不必采用保护接零。

(3)线路结构不同。保护接地系统除了相线外，只有保护地线。保护接零系统除了相线外，必须有零线；必要时，保护零线要与工作零线分开；其重接地装置也应有地线。

28、树枝接触带电导线时，为什么要禁止人员接近?

答：树枝接触裸导线时，树枝、树身会带电，危及人身安全，所以要防止人员接近。当绝缘导线接触树枝时，树枝会磨损导线绝缘层，树枝会直接接触导线金属部分，使树枝、树身带电。

29、为什么绝缘靴、绝缘手套等胶制品，不可与石油类的油脂接触？

答：绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫等橡胶制品与石油类的油脂接触易产生化学反应，使其腐蚀和降低绝缘材料的绝缘，并过早老化、失效。

30、为什么用手指背面接触停电体，而不用手指正面去接触?

答：当停电设备万一带电时，人手和胳膊会自然由怀中抽缩，这要比人手正面接触导体较安全。

31、为什么遇大雾、雷雨或五级以上大风时，严禁在电杆上作业？

答：由于大雾降低了可视度，并使杆身表面变滑，容易造成工作失误或人身事故。雷雨时，线路上落雷的机会较多，危及工作人员安全。大风时，由于外力作用，可能发生断线倒杆事故。故在上述天气情况下，严禁在电杆上作业。

32、接地线拆除后，是否可再登杆工作？

答：接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行任何工作。

33、为什么不能用铜、铁、铝丝代替保险丝？

答：保险丝是电气线路及用电设备的安全保护装置。当线路大负荷超载或短路电流增大时保险丝被溶，起到切断电流，保护电路和电气作用。如果用铜、铁、铝丝代替，它们的熔点大于或等于导线熔点，就起不到切断电流作用。使电路或电器烧伤，因此不能使用铜、铁、铝丝代替保险丝。

34、电气设备防误闭锁装置有哪"五防"功能？
    答：（1）防止带负荷拉、合刀闸；（2）防止误拉、误合开关；（3）防止带接地线合闸；（4）防止带电挂接地线；（5）防止误入带电间隔。

35、高压设备发生接地时,在室内和室外的安全距离各是多少?

答: 室内和室外的安全距离各是4m和8m。

36、外出登山、遇雷雨时，为防止雷击应注意什么？

答：不要在高峰处停留、不要手扶铁索、不要在树下避雨。

37、如何防止工作人员误登带电线路的电杆？

答：为了防止误登带电线路的电杆，除按规定执行外，还应在登杆前，核对线路名称和杆号，每天第一次登杆应由负责人指导、监护进行。

38、值班人员如何进行现场验电工作？

答：（1）验电时，必须用电压等级合适而且合格的验电器，在检修设备进出线两侧各相分别验电，验电前应先在有电设备上试验，确定验电器良好；（2）高压验电必须带绝缘手套，验电时应使用相应电压等级的专用验电器；（3）表示设备断开和允许进入间隔的信号，经常接入的电压表等，不得做为设备无电压的依据，但如果指示有电，则禁止在设备上工作。

39、在电气设备上工作，保证安全的组织措施是什么？

答：工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。

40、在电气设备上工作，保证安全的技术措施有哪些？

答：（1）停电；（2）验电；（3）装设接地线；（4）悬挂表示牌和装设遮拦。

41、在电力线路上工作，保证安全的组织措施是什么？

答：工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断制度，工作终结和恢复送电制度。

42、在电力线路上工作前，保证安全的技术措施的实施基本步骤是什么？

答：停电、验电、挂接地线。

43、防止交流、直流电触电的基本措施有哪些？

答：(1)将带电设备设置必要的防护，要求保证防护意外的接触、意外的接近，做到不可能接触；

(2)对于偶然带电的设备，应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路器等措施；

(3)定期对电气线路或电气设备进行检查、修理或试验；

(4)需要进行带电检修时，应使用适当的个人防护用具。

44、对工作票填写有哪些要求？

答：（1）工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份；（2）许可进行工作的事项（包括工作编号、工作任务、许可时间和完工时间）；（3）工作票不准进行任意涂改；（4）工作票必须由签发人和工作负责人亲自办理，其他人不能代签代办。

45、为什么要履行工作许可手续?

答：履行工作许可手续的目的，是为了在完成安全措施以后，进一步加强工作责任感。确保万无一失所采取的一种必不可少的"把关"措施。因此，必须在完成各项安全措施之后再履行工作许可手续。

46、为什么要设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人？

答：设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人这三个人的目的是建立一个分工明确、各负其责、相互监督、相互制约的机制，这是贯彻"安全第一，预防为主"方针的有效措施。

47、停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂什么标示牌？

答：“禁止合闸，有人工作”。

48、漏电保护器的主要功用是什么？适用范围是什么？

答：漏电保护器的功用主要是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护，防止触电事故。其适用范围是交流50HZ额定电压至380伏，额定电流至250安。

49、油在高压断路器和变压器的作用是什么？

答：在少油断路器中作为灭弧介质；在多油断路器中作为灭弧介质和对地绝缘作用；在变压器中是绝缘和冷却介质以及瓦斯保护的动作介质。

50、变压器呼吸器的作用？

答：呼吸器与油枕内的空间相连通，当油枕内的气体随变压器油的体积膨胀或收缩时，排出或吸入油枕的气体经呼吸器内中干燥剂吸收气体中的水分和杂质，起到过滤作用，保持油的清洁和绝缘水平。

51、验电有何作用？

答：通过验电笔验电可以明显地验证停电设备是否确无电压，以防出现带电装设地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。

52、带负荷拉合刀闸后如何处理？

答：带负荷合闸后不得拉开。带负荷拉闸后，禁止再将刀闸合上。

53、静电的三大特点是什么？静电的危害主要有哪些？

答：电压高、静电感应突出、尖端放电现象严重。可引起爆炸和火灾，造成电击和妨碍生产。

54、低压开关的装设高度是多少?

答：距地面高度1.5m，最低不低于1.2m。

55、低压架空线路跨越房屋建筑的最小距离是多少?

答：最小距离是0.6M。

56、用试电笔可否辨别直流电、交流电，怎样辨别？

答：可以辨别。测试时，如果试电笔中氖泡两极均发光则为交流电，氖泡一极发

光则为直流电。

57、在带电设备上为什么不能使用钢卷尺、皮卷尺、线尺进行测量工作?

答：因为钢卷尺、皮卷尺、线尺里面都夹杂金属丝，所以不能进行测量。

58、10千伏及以上高压系统与380伏系统停电挂接地线时，使用的安全工具有什么不同？

答：在10千伏系统停电设备上挂接地线，必须使绝缘杆和戴绝缘手套；而在380伏系统停电设备上挂接地线，允许只使用一种绝缘工具，即绝缘杆或戴绝缘手套。这是它的不同点。

59、电力电缆测量绝缘电阻值规定？

答：电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻。1KV以下的使用1KV摇表，其值不应小于10MΩ。1KV以上使用2.5KV摇表。3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ，6～10KV电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ，20～35KV电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ，220KV电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值。

60、使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题？

答：(1)所有的导电部分必须有良好的绝缘；

(2)所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的客体处，应用胶皮圈加以保护，以防电线的绝缘层被磨损；

(3)电机进线应装有接地或接零的装置；

(4)在使用时，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等防护用品；

(5)每次使用工具时，都必须严格检查。