安全禁止标志使用导则
　　1 禁止标志的基本形式是带斜杠的圆边框，如图1所示。
　　2 禁止标志基本型式的参数：

外径d1＝0.025L；
　　内径d2＝0.800d1；
　　斜杠宽c＝0.080d1；
　　斜杠与水平线的夹角a＝45°；
　　L为观察距离(见附录A)。
　　3 禁止标志，如表1。