电源线中导线颜色标志代表什么

电源线厂家现根据国家标准(GB681)的规定，为了人们方便识别成套设备中的各种导线的作用以及类别，下面我说下已经明确规定各类电源线中的导线颜色标志：

第一个：红色代表—“交流三相电路中的第三项;半导体三极管的集电极;半导体二极管、整流二极管、晶闸管的阴极”。

第二个：红、黑色并行代表—“用双芯导线或双根绞线连接的交流电路”。

第三个：白色代表——“双向晶闸管的主电极;无指定用色的半导体电路”。

第四个：黑色代表—“装置和设备的内部布线”。

第五个：棕色代表—“直流电路的正极”。

第六个：绿色代表—“交流三相电路的第二相”。

第七个：淡蓝色代表—“交流三相电路的零线或中性线;直流电路的接地中间线”。

第八个：黄绿双色代表—“安全用的接地线”。

第九个：黄色代表—“交流三相电路的第一相;半导体三极管的基极;晶闸管和双向晶闸管的门极”。

第十个：蓝色代表—“直流电路的负极;半导体三极管的发射极;半导体二极管、整流二极管、晶闸管的阳极”。

以上为电源线的颜色标志，请大家仔细阅读牢记并在配线时正确连接。