门型脚手架检查评分表 单位工程（施工现场）名称： 年 月 日 JGJ59-99 序 号; 检 查 项 目; 扣 分 标 准; 应得 分数; 扣减 分数; 实得 分数. 1; 保 证 项 目; 施工方案; 脚手架无施工方案，扣10分. 施工方案不符合规范要求，扣5分. 脚手架高度超过规范规定、无设计计算或未经上级审批，扣10分; 10. 2; 架体基础; 脚手架基础不平、不实、无垫木，扣10分. 脚手架底部不加扫地杆，扣5分.; 10. 3; 架体稳定; 不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分. 拉结不牢固的每有一处扣5分. 不按规定设置剪刀撑的扣5分. 不按规定高度作整体加固的扣5分. 门架立杆垂直偏差超过规定的扣5分.; 10. 4; 杆件、锁件; 未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的扣6分. 脚手架组装不牢，每一处紧固不合要求的扣1分.; 10. 5; 脚手架; 脚手架不满铺，离墙大于10cm以上的扣5分. 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的扣5分.; 10. 6; 交底与验收; 脚手架搭设无交底，扣6分. 未办理分段验收手续，扣4分. 无交底记录，扣5分.; 10. 小计; 60.