广州珠江轮胎有限公司

重特大安全生产事故应急救援预案

为加强对重特大安全生产事故的有效控制，防止突发性重大事故的发生及事故发生后防止扩大，减少，降低事故造成的危害和损失。根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》及橡胶集团公司的有关要求，特制订重特大安全生产事故应急救援预案。

- 目的

1、使可能引发的事故危害不扩大，最大限度地排除险性。

2、减少、降低因生产安全事故造成的人员伤亡，财产损失及对环境破坏，维护企业正常生产秩序。

3、明确应急救援人员职责、分工，各项工作有序，有步骤、有联系，使应急救援工作有条不紊地迅速展开，达到迅速、及时，有效控制危害，抢救受害人员，指导人员疏散与防护的目的。

- 应急救援的宗旨

预防为主、自救为主、他救为辅、统一指挥、预防、治理相结合。

- 基本情况及危险源分布：

本公司是轮胎生产企业，有五个生产主要部门，分别是准备车间、成型车间、机动车间、外硫车间和供应部。公司有专职消防队员8人，消防车2台，一支经济民警队32人，义务消防队员650人。原材料及辅助材料有：橡胶、甲苯、汽油等易燃、易爆物品，生产设备、设施有：汽油库、胶浆房、配电房、轮胎制作加工设备、锅炉压力容器、压力管道、原材料仓库、成品仓库等，以上材料，设施及人员密集场所，管理不善、设施存在不安全状态，都是易引发重特大生产事故的根源。

四、重特大生产安全事故应急救援领导小组

组　长：总经理，安全生产第一责任人，安委会主任

副组长：付总经理、安全生产直接责任人、安委会付主任

党委书记、工会主席

主管生产付总经理

组　员：安委会办公室主任、安全部部长

工程部部长

生产部部长

供应部部长

人事部部长

准备车间主任

成型车间主任

外硫车间主任

机动车间主任

职工医院院长

领导小组下设办公室负责日常工作，办公室设在安全部，办公室主任：安全部部长，由安全部人员24小时值班，联系电话：内线8121，外线86748121，经警消防队电话：8110、8119。

发生重特大生产安全事故时，在事故现场设立现场指挥部，事故现场应急总指挥由应急救小组指定人员担任。指挥负责发布和解除应急救命令、信息，组织指挥救援队伍和人员实施救援行动；报告和通报事故有关情况；必要时向外发出救援请示，组织事故现场取证、调查，总结应急救援工作和经验教训。

安全部值班人员、生产部当班调度员，职工医院值班医生、经警、消防队值班人员，供应部车队值班人员为法定应急救援人员，一旦发生生产安全事故，立即由上述人员与事故所在单位，当班工班长或车间主任等人一道组成临时救援小组，由安全部值班人员负责指挥，实施现场救援工作，并与应救援小组组长、付组长办公室主任等人进行汇报及信息联系。

五、机构职责

1、领导小组职责

（1）负责本单位应急救援预案的制定和修改。（2）组织、安排救援预案的实施；（3）指定应急现场指挥部总指挥；（4）指挥专项队伍开展救援工作；（5）组织应急救援的演习；（6）检查督促做好对特大事故的预防措施和应急的准备。

2、安委会办公室职责

- 协调参与应急救援队伍，人员按预案要求，任务开展工作；

- 负责落实组织平时应急救援演练；

（3）发生特重大生产安全事故立即设立一组临时救援小组，指挥法定应急救援人员进行救援工作。

（4）迅速提出应急救援的实施方案和警戒区域；

（5）视情况变化迅速与社会力量取得联系及时求援；

（6）协助总指挥开展工作。

3、事故部门职责

- 事故发生后，迅速报告领导小组，讲清事故经过情况；

- 积极全力组织自救；

- 保护现场，提供现场情况；

- 提供人员和必要的救援物品，器具进行救援。

4、非事故部门职责

接通知后，迅速在部门办公室待命，接到救援通知后迅速组织本部门人员参与救援工作。

5、经警、消防队职责

(1)对事故现场及周边的道路，交通进行管理；(2)听取临时救援小组安排，与临时救援小组人员做好救援工作。(3)控制、指导人员车辆进出危险区域；(4)保护人员财产安全；(5)疏散人员撤离危险区域，在事故区巡逻；(6)实施灭火，控制易燃、易爆，有毒有害物件泄漏。(7)事故后配合地方消防队伍对现场进行清理、清洗工作。

6、职工医院职责

（1）严守岗位；（2）制定受伤人员的抢救措施；（3）实施抢救，组织药品、指导现场救护；(4) 决定是否送伤员到上级医院救治； (5)平时做好急救药品的贮备。

7、财务部职责

- 严守岗位 (2)筹集资金以备购买救援物资，药品医疗之用。

六、重特大生产安全事故应急救援专项队伍。

1、安全警戒组

由事故部门的领导指派人员，有必要时经警、消防队员协助，由临时救援小组指派，由安全部的领导和临时救援小组负责人指挥。

职责：事故发生后，及时进入警戒岗位，负责确立布置警戒区域，禁止无关人员和车辆进入危险区域，并保护现场。

2、安全疏散组

由事故部门领导指派人员，义务消防队人员参与，由事故部门领导和临时救援小组负责人指挥。

职责：事故发生后，对现场及附近周边人员进行防护，组织人员按指定路线疏散，清点人员；组织人力对现场物资进行转移。

3、险源控制组

由安全部和工程部以及临时救援小组负责人指挥，人员由安全部和工程部领导指派，经警、消防队员以及专业技术人员参与。

职责：迅速进入现场，有效控制危险物品，控制现场险情的恶化扩大和二次事故的发生，并根据危险性质，提供防护用品、用具。

4、伤员抢险组

由安全部领导以及临时救援小组负责人指挥，人员由法定的应急救援人员及车间有关人员组成。

职责：负责现场伤员的救援应急处理，护送伤员到职工医院进行救治。

5、医疗救护组

由职工医院领导指挥，人员由职工医院医务人员组成。

职责：平时做好应急救援准备工作，事故发生后，负责对受伤人员进行紧急救治，决定伤人员转院，对重伤人员护送到上一级医院救治。

6、消防组

由安全部领导或临时救援负责人及经警、消防队长指挥，人员由义务消防队员及经警、消防队员组成。

职责：负责现场灭火、设备容器、建筑物喷水、冷却、隔爆控制可燃物，消除着火源，阻止火势蔓延，并指定人员打通花都消防队119求援，并负责在门口接警。

7、资金物资供应组

由安全部、工程部、供应部领导指挥，成员由司机、仓管员组成。

职责：负责组织抢险物资的工器具的供给，组织车辆运送物资。

8、环境监测组

由安全部领导负责指挥，成员由工程部、生产部、医院、工会及有关人员组成。

职责：负责与环保部门联系，派员对现场、厂房、大气、周围区域进行监测，确定危险区域范围和危险品的成分，浓度、对事故造成的影响作评估，为指挥的决策和消除事故的污染治理，及危险物质的处理。

七、事故处置

1、对汽油库及生产车间汽油引起火、爆炸采取以下救援措施：

①发生事故立即报8119或119，报警时要沉着冷静，及时准确，说清起火的车间部位，燃烧物质，火势大小，同时采取一切办法切断事故源，减少事故扩大。

②临时应急救援负责人及时向应急救援小组报告，并在第一时间调动经警、消防队赶赴现场扑救，与经警、消防队长一道指挥救援，发生火灾不要随便动用周围物质灭火，要正确使用消防器材；汽油起火，千万不能用水扑救，做到先控制，后灭火；先救人，后救物，防中毒，防窒息，要自我保护把伤亡人数减到最低限度。

③在公安消防队未有到达火灾现场时，火失控，应根据事故状态及危险程度作出相应决定，应急救援人员听从指挥撤离，由专职人员扑救，公安消防队到场后，要服从公安消防指导员指挥扑救。

2、对锅炉压力容器引起爆炸，采取以下应急救措施：

①发现问题事故单位及时上报；临时应急救援负责人，及时逐级上报并向市安监局、技监局报告，并组织法定应急救援人员和各专业人员赴现场进行救援，公安消防人员到场后要服从公安消防指导员指挥抢救。②锅炉、压力容器、发生爆炸时，冲击波破坏建筑物，设备、或直接伤人，爆炸碎片伤人，器内介质外池，产生连销反应，操作工不能排除故障的情况下应迅速撤离现场。③救援人员要配戴好防护用具以最快速度将中毒、受伤者脱离现场，送院抢救放，险源控制人员，迅速进行控制抢修设备、防止事故扩大。

3、事故得到控制后，由应急救援领导小组组成分析组，立即展开分析事故原因，配合上级有关部门及人员进行事故分析，采取防范措施，尽快尽早恢复生产。事故调查报告按规定时间上报有关部门。

八、生产安全事故应急救援程序：如图

发生生产安全事故

事 故 单 位 报 警

安全部

生产部

经警、消防队

医院、车队

事 故 现 场：成立临时救援小组

抢救伤员、控制险情、保护现场、维护秩序、了解情况、恢复生产

重、特大安全事故

重伤

轻伤

出动应急救援专项队伍实施应急救援

立即报告救援领导小组

紧急疏散

救援、警戒

必要时向求救中心救援

现场处理、防止二次事故发生

配合上级部门调查处理事故

善后处理

报 告 救 援 领 小 组

抢救伤员、送上级医院治疗

指 定 专 人 保 护 现 场

职 工 医 院 治 疗

送 上 级 医 院 治 疗

事故分析、上报事故报告

事故分析处理

事故部门组织自救

九、有关规定及要求：

1、各部门要根据各自实际、成立应急救援领导小组；

2、一切与特重大事故应急救援工作的人员接到命令后要绝对服从指挥，应无条件赶赴现场。

3、发生事故，做到忙而不乱，有秩序地进行处理事故，尽最大的努力减少事故造成的损失。

4、各车间部门要认真组织员工学习本预案，提高员工的安全意识。

广州珠江轮胎有限公司

二OO三年十月二十日

作者：黄武康

公司安全生产第一责任人：陈镇国（总经理）

公司安全生产直接责任人：池信安（付总经理）

联系地址：广东 广州市花都区 炭步松子岗

广州珠江轮胎有限公司  安全部

邮政编码：510828  电话：020-86748122  86748121

传真：867483333