灭火和应急疏散预案

一、 灭火应急疏散预案原则 
1． 以确保公司员工及他人的人身安全为根本。 
2． 以尽一切力量扑救初期火灾、控制火势，将火灾损失降到最低 限度。为目的。 
二、 务消防队组织机构 
1． 义务消防队队长： 经理 
2． 义务消防队副队长： 站长 
3． 义务消防队分2个消防小组，每组6人。 
组长：2人 (站长：1人 副站长：1人 行办室：1人) 
组员：站内全部人员 
第一组以储配站员工为主，第二组以业务发展部人员为主，机关人员补空缺岗位。 
三、 灭火应急疏散预案的落实 
(1) 义务消防队员必须熟悉本站防火重点部位； 
(2) 义务消防队员能够熟练使用各灭火器材，清楚各项应急装置的操作； 
（3）每半年对义务消防队进行一次应急预案的培训； 
(4) 在消防安全责任人组织下应半年举行一次消防应急预案演习。 
四、 灭火预案程序 
1、 火警、报警处理程序 
(1)消防值班室接到或发现火警应立即确认火情并报“119”。 
(2)由灾情发现者通知公司董事长及公司其它人员(公司全员为义务消防队员)。 
(3)义务消防人员(男)立即赶赴现场，做好灭火准备。 
(4)消防值班室与报警现场保持密切联系，随时准备进入火灾处理程序。 
2、 应急疏散程序 
(1)该程序与火灾控制程序同步。疏散时要求工作人员及时冷静地引导无关人员向安全地带疏散，牢记“救人重于救物”的原则，各部门紧密配合，进行财、物疏散。 
(2)义务消防队(女)负责站区周围警戒，并确保与外界通信、道路通畅。 
3、 火灾扑救程序 
(1)运行人员立即关闭事故点电气设备， 关闭相关阀门。 
(2)消防泵操作工立即启动消防泵往出事地点供水。 
(3)义务消防队分三路： 
第一路：站长带领2人赶赴事故地点随时进行堵漏。 
第二路： 由副站长带领8人。6人开启相关消防栓，对有火势漫延趋势的区域进行隔离和灭火，2人手执灭火器立即对事故地点进行灭火。 
第三路： 由行办主任带领8人。4人警戒与人员疏散，4人抢运易搬运的物品，或危险物品，以防引起连续爆炸。