# 消防水栓（罐）检查记录表

年    月    日

| 检 查 项目 结 果 水栓(罐)地点 | 出水瞄子 | 水 带 | 水 栓 | 水 管 | 外 罐 |  |  | 异常处理对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 项 目 说 明 | 正常：“√”，异常：填写异常原因代号 - 出水瞄子：⑴接头不灵活 ⑵损坏 ⑶缺 - 水 带：⑷接头不灵活 ⑸破孔 ⑹缺 - 水 栓：⑺接头铜环卡死 ⑻漏水 ⑼ 出口接头损坏 ⑽凡尔卡卡死 四、水 管：⑾漏水 ⑿锈蚀 五、外 罐：⒀罐门损坏 ⒁把手开关破损 六、其 他：⒆存放方式不当 ⒇水压不足（2kg/cm2以下） (21)周围通道阻塞 |  |  |  |  |  |  |  |

单位主管：                                           检 查 员：