预垒桩作业安全检查表     检查日期：  年  月  日

| 检 查 项 目 |  | 结 果 |  | 不合格改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 地质调查 | 地面形状，地层及地质及邻近建筑物状况事先否调查 |  |  |  |
|  | 工区附近地面有否龟裂，地下水位之状况及地层冻结状况 |  |  |  |
|  | 有无地下埋设物体及其状况 |  |  |  |
|  | 地下有无有害气体或蒸气及其状况 |  |  |  |
| 崩塌防止 | 当施作业开始前，大雨或四级以上地震后，是否指定人员检查作业地点及周围附近地面、涌水、土壤、地层状况，并依检查之结果采取安全措施 |  |  |  |
|  | 劳工进出作业场所安全措施是否确实 |  |  |  |
|  | 是否设置排水设施，随时排除地面水及地下水 |  |  |  |
|  | 工作范围是否设置禁止劳工进入标示及安全护栏必要措施 |  |  |  |
|  | 是否指作业主管监督劳工作业，并决定作业方法指挥工作，检查器具及工具、地面水、地下水之排泄情形，并告知劳工 |  |  |  |
| 灾害防止 | 严禁劳工进入营建用机械之操作半径范围内 |  |  |  |
|  | 车辆进出工区是否指派交通指挥人员并做好门禁管制 |  |  |  |
|  | 工作范围现场照明是否充足 |  |  |  |
|  | 是否与作业无关人员进入作业现场 |  |  |  |
| 环境整洁 | 车辆出工区是否冲洗干净，经检查后始可放行 |  |  |  |
|  | 工区内外是否派人随时清扫 |  |  |  |

说明：1.本表应于预垒桩作业前即实施检查。

2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。

3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                     安卫人员：                    检查人员：