防火安全试题和答案

1． 安全 生产、消防工作的方针是什么？（ 安全 第一，预防为主 预防为主，防消结合。） 
2．家用电器失火的主要原因? （电器短路、超负荷、漏电、线路接触不良。） 
3.火灾发生后，如果逃生之路已被切断，应怎么办?（应退回室内，关闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼水，延缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。） 
4．防止火灾的基本方法和手段?（有效地 管理 好可燃物，控制火源，避免火 源、可燃物、助燃物三者间的相互作用。） 
5．可燃物的种类有哪些?各举一例。（固体可燃物。如：木材、纸张、布匹等。 可燃液体。如：汽油、油漆、酒精等。可燃气体。如：煤气、天然气、液化石油气、乙炔气等。） 
6."严禁烟火”的标志通常出现在哪些地方?（火灾危险性大的部位；重要的场所；物资集中，发生火灾损失大的地方；人员集中，发生火灾伤亡大的场所。） 
7．在防火重点部位我们应注意哪些方面?（不在这些场所吸烟和随意使用明火；不将易燃易爆物品带人防火重点部位；严格遵守各种 安全 标志、消防标志的要求，遵守各项防火 安全 制度，服从消防保卫人员的管职；劝阻违章人员、制止违章行为。维护防火重点部他的消防 安全 。） 
8．泡沫灭火器主要用于扑救哪些火灾?（扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。） 
9．于粉火火器主要用于扑救哪些火灾?（用于扑救石油及其产品、可燃气体、电器设备的初起火灾。） 
10．1211灭火器主要用于扑救哪些火灾?（用于扑灭油类、电器、精密仪器、仪表、图书资料等火灾。） 
11．四氯化碳灭火器主要用于扑救哪些火灾? （主要用于扑救电器设备火灾。） 
l 2．我国《消防法》何时实行?全国消防宣传日是哪一天?　（1998．9．1 11月9日） 
l 3．火源大致包括哪几类?各举一例。 （明火：如火柴、燃气炉、热水器等。生产性火源：如电焊、汽车发动机、工业锅炉等。自然火源：雷电、静电等。） 
14．火警电话、交通事故报警台、急救电话各是什么? （ 119 122 120） 
15．1211灭火器多长时间 检查 一次总重量，下降多少，就要灌装充气? （ 每半年 十分之一） 
16． 建筑 物起火后多少分钟内是灭火的最好时间?（5-7分钟。） 
17．每年何时为森林防火戒严期? （3月15日—4月15日。） 
18．发生火灾时，基本的正确应变措施是什么? （发出警报，疏散，在安全情况下设法扑救。） 
l9．为防止火灾，车间抹过油的废布废棉丝应怎样处理? （放在有益的铁桶内。） 
20．如果因电器引起火灾，在许可的情况下，首先应怎样做? （关闭电源开关，切断电源；用细土、沙土、 四氯化碳或l2ll火火器进行灭火。） 21.火灾逃生的四个要点是什么? （防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。） 
22．家庭火灾的原因大多是什么? （生活用火和家用电器使用不慎或易燃、可燃品使用不当。） 
23．在林区作业和通行的机动车辆，应注意什么? （必须安设防火装置，严防漏火、喷火和机车闸瓦脱落引起火灾。） 
24．火灾致人死亡的主要原因有哪些? （有毒气体中毒，如一氧化碳；缺氧、窒息； 烧伤致死；吸入热气。） 
25．电话报火灾时应注意什么? （ 要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、 什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。） 
26．报完火警后怎么办? （派人到单位门口、街道交叉路口等候消防车，并带领消防车迅速赶到火场。） 
27．灭火的三种基本方法是什么? （隔离法、窒息法、冷却法。） 
28．防火“六不准”的内容是什么? （在严禁吸烟的地方，不准吸烟；生产、生活用火要有专人看管，用火不准超量；打更、值宿人员要尽职尽责，不准擅离职守；安装使用电气设备，不准违反规定；教育小孩不准玩火；各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。）