人员密集场所火灾应急知识

酒店、影剧院、超市、体育馆、大型娱乐场所等人员密集场所一旦发生火灾，常因人员慌乱、拥挤而阻塞通道，发生互相踩踏的惨剧，或由于逃生方法不当，造成人员伤亡。

    应急要点>>>

    ●发现初起火灾，应及时报警并利用楼内的消防器材及时扑灭。

    ●要保持头脑清醒，千万不要惊慌失措、盲目乱跑。

    ●火势蔓延时，应用湿毛巾或湿衣服遮掩口鼻，放低身体姿势，浅呼吸、快速、有序地向安全出口撤离。尽量避免大声呼喊，防止有毒烟雾吸入呼吸道。

    ●离开房间后，应关紧房门，将火焰和浓烟控制在一定的空间内。

    ●利用建筑物阳台、避难层、室内布置和缓降器、救生袋、应急逃生绳等逃生，也可将被单、台布结成牢固的绳索，牢系在窗栏上，顺绳滑至安全楼层。

    ●逃生无路时，应靠近窗户或阳台，关紧迎火门窗，向外呼救。

    专家提示>>>

    ◆人员密集场所的安全出口都有应急标志，平时应加留心。

    ◆千万不要乘电梯逃生。

    ◆不要轻易跳楼，除非火灾已经危及生命。

    ◆下榻宾馆、酒店后，应特别留心服务方提供的火灾逃生通道图，或自行了解安全出口方位。

    ◆逃生时千万不要拥挤。