普什集团有限公司汽油燃烧事故应急救援预案

一、汽油燃点低，在遇明火、静电火花时容易发生火灾，引发重大损失。

二、汽油发生燃烧的条件

1．汽油在遇火源的情况下。

2．汽油在设备开机的状态下清洗机件时遇静电。

3．汽油在搬运过程中碰撞、摩擦产生静电。

4．塑料制品盛装汽油存放时，塑料制品产生静电。

三、汽油发生燃烧的处理

1．第一时间报五粮液集团消防队：（外线打进）3565119，（内线）119，然后按程序报告普什集团相关部门和领导。

2．关闭现场的电源。

3．立即将易燃物进行隔离，不得接触或穿越泄漏物。防止泄漏物进入排水沟、下水道、地下室或其他限制性空间。在确保安全的前提下，转运装有汽油的容器。

4．着火时采用干沙土，干粉灭火器、二氧化碳泡沫灭火器等进行灭火。

四、汽油发生燃烧的原因

1．违规带入火源、在泄漏区吸烟、点火、火花或任何其他形式的明火而造成着火。

2．违反安全操作规程对盛装容器进行敲打造成着火。

3．违反安全操作规程进行开机状态下的清洗设备。

4．在使用后未盖好桶盖造成挥发遇静电。

5．汽油的潜在危害

6．容器加热时容易发生爆炸。

7．本品密度比水小，采用水对本品灭火时容易造成火势蔓延。

五、汽油的泄漏处理

1．切断一切火源。

2．用沙土吸收泄漏物，转至专用的安全地方处理。

3．对污染地面进行通风，蒸发残余液体并抽排蒸气。

六、急救措施

1．吸入蒸气的患者应脱离污染区，安置休息并保暖。

2．皮肤接触用肥皂彻底清洗。

3．误服立即漱口，急送医院救治。