台风、防汛、地震应急预案

1．目的  　  
本程序规定了公司职业健康安全管理体系的途径，以保证台风、防汛、地震事件发生时，最大限度地减轻所带来的灾害。  
2．范围  
本程序适用于公司各场所对台风、防汛、地震发生时采取的应急和响应。  
3．职责  
3.1东台供电公司台风、防汛(地震)总指挥部设在调度中心，下设：总值班室（安全保卫组）、电网调度组、设备运行组、物资供应和后勤保障组、宣传报道组，各建制单位成立应急抢修组，服从公司总值班室统一指挥高度。  
3.2东台供电公司防汛总指挥部负责台风、防汛期间的统一指挥和协调工作。  
3.3公司参加值班的人员服从供电公司总值班室的统一调度与安排，值班人员(安全保卫组)职责：  
3.3.1 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强检查保卫工作,确保台风、防汛（或防地震）中人员的人身安全，要求：  
a、一切按章办事，严禁违章指挥、违章作业，抢修过程中威胁到人身安全时应立即停止作业；  
b、切实做好抢修现场保人身的安全防范措施；  
c、加强抢修现场的安全监督，严防习惯性违章；  
d、车辆驾驶员应遵守交通规则，谨慎稳妥驾驶，严防交通事故发生。  
3.3.2 负责供电公司要害部门的保卫工作。  
3.4 公司台风、防汛(地震)指挥部(设在质量安全办公室)职责  
3.4.1配合供电公司台风、防汛(防地震)总指挥部的工作,在紧急情况时,服从总指挥部的指挥与调度,安排本公司人员参加紧急抢险工作.  
3.4.2负责指挥与调度本系统的台风、防汛(防地震)工作,加强对本公司各场所及施工现场的安全检查和措施落实工作.  
3.5应急抢修组的职责  
3.5.1负责对各场所及施工现场的台风、防汛(防地震)工作的检查,发现隐情及时向指挥部报告,并组织抢险救缓工作.  
3.5.2服从东台供电公司的统一指挥,有供电公司各场所发生紧急情况时,按照东台供电公司的《营销、后勤、物业系统迎峰度夏及防汛抗灾预案》规定的程序实施紧急抢险工作。  
3.6各运行部门  
3.6.1检查本部门各场所的防台、防汛(防地震)的措施落实工作，确保安全可靠；  
3.6.2检查施工现场的防台、防汛(防地震)的措施落实工作，确保措施安全可靠和施工安全；  
3.6.3在紧急情况发生时，及时作出响应，组织抢险工作。  
4．工作程序  
4.1 台风、防汛（防地震）救灾的应急措施：  
4.1.1  台风、防汛（防地震）的重点部位是：电力设施、地势低的变电施工工程4.1.2　发生汛情时，应严格按照东台供电公司《营销、后勤、物业系统迎峰度夏及防汛抗灾预案》执行。  
4.1.3　发生汛情时，各部门应正确迅速执行东台供电公司防汛总指挥部的各项工作指令，组织布置落实到各基层班组并按预定措施迅速处理，确保政令畅通，采取措施得当。  
4.1.4　发生汛情时，各部门领导应深入现场指挥、协调防汛工作，及时向东台供电防汛总指挥部反馈现场情况。  
4.1.5各部门应加强定期对排污设施的检查，确保排污设施安全运行。发生汛情时，应保证台风、防汛交通与通信工具在汛期始终处于完好的状态。  
4.1.6若通信中断时，立即与通信人员取得联系，确保通讯畅通。  
4.2　电力设施抢修的重点次序  
4.2.1    城市电网遭受破坏时，重点次序为：  
a）抢修220kV变电站设施和线路，恢复主网供电；  
b）其次修复市区110kV、35kV变电站设施和线路，恢复市区供电；再次修复其他遭破坏的变电设施和线路，恢复电网全部正常供电。  
4.2.2　保证供电的重点部门供电设施如遭破坏，则应重点抢修，重点单位和顺序如下：市党政军领导机关、领导住所，公司机关、调通中心及领导住所，本局办公调度大楼和市通信部门，市气象台站，市电视台、广播电台、微波站，驻本市部队的电台、通讯单位，防汛抗洪指挥机关，室内各防洪排涝站，市公安厅（局）、安全局，监狱，市自来水厂，水文站，中、小学校，以及根据上级领导批示必须保证供电的其它工矿企事业、商贸、宾馆等单位。  
4.2.3　其它电力设施遭受破坏时，次序为：先修复10 kV电力主干线；其次修复各10 kV支路专用线；再次修复380V、220V低压线路、接户线。  
5．相关/支持性文件  
5.1  《应急准备与响应控制程序》  
5.2  《电业安全工作规程》  
5.3  《营销、后勤、物业系统迎峰度夏及防汛抗灾预案》  
6．记录  
6.1台风、防汛值班记录  
6.2公司台风、防汛领导小组名单  
6.3公司抢险队人员名单  
6.4应急响应评审记录