表   压力容器检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 依据 | 实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工 | 是 | 《特种设备安全监察条例》 |  |  |
| 2 | 压力管道的设计单位应取得省级以上有关主管部门颁发的设计资格证，并报省级以上劳动行政部门备案 | 是 | 《压力管道安全管理与监察规定》 |  |  |
| 3 | 压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等产品制造单位具有相应资格证书。 | 是 | 《压力管道安全管理与监察规定》 |  |  |
| 4 | 压力管道安装单位必须持有劳动行政部门颁发的压力管道安装许可证。 | 是 | 《压力管道安全管理与监察规定》《压力管道使用登记管理规则》 |  |  |
| 5 | 新建、扩建、改建的压力管道应由有资格的检验单位对其安装质量进行监督检验 | 是 |  |  |  |
| 6 | 建立技术档案，并到企业所在地的地（市）级或其委托的县级劳动行政部门登记 | 否 |  |  |  |
| 7 | 建立、健全本单位的压力管道安全管理制度 | 是 |  |  |  |
| 8 | 有专职或兼职专业技术人员负责压力管道安全管理工作 | 是 |  |  |  |
| 9 | 对压力管道操作人员和压力管道检查人员进行安全技术培训 | 是 |  |  |  |
| 10 | 特种设备使用单位应当制定特种设备的事故应急措施和救援预案 | 有 | 《特种设备安全监察条例》 |  |  |