司炉工安全操作规程

一、严格执行各项规章制度，精心操作确保锅炉安全运行。

二、按工艺要求执行养护参数，开阀通气，随时注意观察温度等参数变化情况

三、定时检查蒸汽压力表、数量表、减压阀等表件情况，发现损坏不灵等情况及时报告。

四、做好运行记录和锅炉本体、辅机、散热片、管道等的维修保养工作。

五、及时正确地按照安全操作规程处理运行中的设备故障，对有异常现象危急安全时，应采取紧急停炉措施，并报告有关领导。

六、明确水质标准。定期除垢，保证炉水合格。

七、遇到有碍锅炉安全运行的违章指挥，有权拒绝执行或向当地锅炉压力容器、安全监督机构报告。

八、上下班认真清理打扫，保持锅炉房及养护窑内的清洁卫生。

九、在分汽缸、管道附近注意安全，防止烫伤。

十、严密监视锅炉内水位，定期冲洗水位表，每班至少冲洗一次，当水位炉表看不到水位时，应立即采取措施，在未查明锅炉内实际水位时，严禁上水。

十一、严密监视压力表，避免超压，防止因操作失误引起超压。

十二、违反每条者，每事次扣款5元，年终未扣款者给予一次性奖励。检查人未检查或检查出未处理者一次扣款10元，三次者调离岗位。