剧毒化学品经营单位安全检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 证明文件 | 1、有工商行政管理部门核发的营业执照或企业名称预先核准通知书。 |  |  |
|  | 2、有经营和储存场所建筑物消防安全验收文件或其他消防方面的证件。 |  |  |
|  | 3、有经营储存场所、设施产权或租赁证明文件。租赁储存场所、设施，且委托出租方进行管理的，有与出租方签订的安全管理协议。 |  |  |
|  | 4、经营属于监控化学品的剧毒化学品有国家或省级商务部门的批准文件或备案文件。 |  |  |
|  | 5、证明文件的名称、地址一致，并符合《辽宁省危险化学品经营许可证颁发管理实施细则》（辽安监发〔2006〕15号）的有关要求。 |  |  |
| 安全管理职责 | 1、主要负责人安全职责。 |  |  |
|  | 2、安全管理人员安全职责。 |  |  |
|  | 3、岗位安全职责。 |  |  |
| 安全管理制度 | 1、剧毒化学品购销管理制度。 |  |  |
|  | 2、剧毒化学品运输管理制度。 |  |  |
|  | 3、剧毒化学品出入库管理制度。 |  |  |
|  | 4、剧毒化学品储存养护制度。 |  |  |
|  | 5、废弃剧毒化学品及包装物处置办法。 |  |  |
|  | 6、安全教育培训制度。 |  |  |
|  | 7、安全检查和值班制度。 |  |  |
|  | 8、设备管理和维护制度。 |  |  |
|  | 9、消防安全管理制度。 |  |  |
|  | 10、事故管理制度。 |  |  |
|  | 11、安全档案管理制度。 |  |  |
|  | 12、重大危险源管理制度。 |  |  |
|  | 13、剧毒化学品装卸管理制度 |  |  |
|  | 14、库区安全管理制度 |  |  |
| 安全操作规程 | 1、装卸作业操作规程。 |  |  |
|  | 2、验收作业操作规程。 |  |  |
|  | 3、养护作业操作规程。 |  |  |
|  | 4、发放作业操作规程。 |  |  |
| 安全管理组织 | 1、设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。 |  |  |
| 应急救援措施 | 1、建立应急救援组织，制定事故应急救援预案。 |  |  |
|  | 2、预案编制符合《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》（安监管危化字[2004]43号）的要求。 |  |  |
|  | 3、定期组织预案演练并进行记录。 |  |  |
| 从业人员资格 | 1、主要负责人安全资格证书。 |  |  |
|  | 2、安全管理人员安全资格证书。 |  |  |
|  | 3、特种作业人员操作资格证书。 |  |  |
|  | 4、其他从业人员培训合格证明。 |  |  |
| 经营安全管理 | 1、对剧毒物品的管理执行“五双”制度，即“双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本帐”。 |  |  |
|  | 2、购销双本台帐应当记录购买单位的名称、地址和购买人的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、用途。记录应当保存1年以上。 |  |  |
|  | 3、购买、运输剧毒化学品按照《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》办理相关证件。 |  |  |
|  | 4、采购剧毒化学品时查验供货方的危险化学品安全生产许可证或经营许可证。 |  |  |
|  | 5、销售剧毒化学品时查验购买方的《剧毒化学品购买凭证》或《剧毒化学品准购证》。 |  |  |
|  | 6、剧毒化学品交由具备运输资质的单位承运。 |  |  |
|  | 7、每天核对剧毒化学品的销售情况并做好记录。 |  |  |
|  | 8、向供货方索取并向购买方提供安全技术说明书和安全标签。 |  |  |
|  | 9、不在经营场所摆放剧毒化学品。 |  |  |
|  | 10、为员工配备必要的劳动防护用品。 |  |  |
| 储存场所 | 1、剧毒化学品按照其化学性质分区、分类、分库储存，不与其他危险化学品混放或超量储存。 |  |  |
|  | 2、库房的耐火等级、占地面积、安全通道和防火间距，符合《建筑设计防火规范》第四章的要求。 |  |  |
|  | 3、库房有机械通风排毒设备。 |  |  |
|  | 4、库房门采用符合《防盗门安全通用技术条件》的防盗门；库房防盗窗户栏杆选用直径不小于12mm的钢筋，栏杆间距不大于10cm。 |  |  |
|  | 5、储罐的阀门、进出口根据实际情况加装防盗、防破坏装置。 |  |  |
|  | 6、用钢瓶、储罐等储存剧毒化学品的场所配备必要的堵漏设施。 |  |  |
|  | 7、用于储存少量试剂的保险柜符合《防盗保险柜》的要求。 |  |  |
|  | 8、储存场所的消防给水和灭火设备符合《建筑设计防火规范》第八章的规定。 |  |  |
|  | 9、储存场所设置醒目的安全标志、警示标志和职业危害警示标识。 |  |  |
|  | 10、储存场所的电气设备符合《建筑设计防火规范》第10章的规定。 |  |  |
|  | 11、储存场所有符合《建筑物防雷设计规范》规定的防雷装置，防雷装置经检测合格，并处于检测合格有效期内。 |  |  |
|  | 12、储存场所设有消防、治安报警装置，有供对外报警、联络的通迅设备。 |  |  |
|  | 13、储存剧毒气体、易挥发、易燃剧毒液体的场所配备可燃、有毒气体泄漏报警装置。 |  |  |
|  | 14、使用的特种设备经检测合格，并处于检测合格有效期内。 |  |  |
|  | 15、储存场所配有必要的急救设备。 |  |  |

说明：

（1）本表适用于剧毒化学品经营单位的经营危险化学品安全评价。

（2）表中“检查记录”栏填写现场实际情况，检查结论为“不符合”的项目必须填写。

（3）表中“结论”栏根据实际检查情况分别填写“符合”、“不符合”或“无关”，不得空项。

（4）评价机构根据工作需要可自行增加检查项目，但不得删减检查项目。

（5）评价结论符合安全要求的条件是，所有检查项目的检查结论均为“符合”或“无关”。

检 查 结 论 汇 总 表

| 类别 项目 | 总 项 | 符 合 | 不 符 合 | 无关 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 证明文件 | 5 |  |  |  |
| 安全管理职责 | 3 |  |  |  |
| 安全管理制度 | 14 |  |  |  |
| 安全操作规程 | 4 |  |  |  |
| 安全管理组织 | 1 |  |  |  |
| 应急救援措施 | 3 |  |  |  |
| 从业人员资格 | 4 |  |  |  |
| 经营安全管理 | 10 |  |  |  |
| 储存场所 | 15 |  |  |  |
| 合 计 | 59 |  |  |  |

附表1

消 防 器 材 配 置 情 况 表

| 序号 | 地点 | 消防器材名称 | 消防器材数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规范要求 | 实际数量 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |