防台防汛应急预案

目的：

为了有效避免或减少人员受伤或财产损失。

适用范围：

适用于****防汛防台事件的处理

  - 接到预报后各部门应做好如下工作：

  - 行政

2.1、通报物业经理，会所主管，小区主管、维修部及保安部；

2.2、落实夜间值班人员的后勤保障工具（如手电筒、沙包、绳索、雨衣、扶梯、喇叭等）；

2.3、落实情况向物业经理汇报；

3、小区部

立即发出通知，告知苑区内所有住户做好预防工作（关闭门窗、收回室外悬挂物品、盆花等）

4、维修部

4.1、落实抢险人员夜间参加值班；

4.2、对所有下水道进行一次检查，确保下水道畅通，并准备吸水机及水泵，供必要时使用。

4.3、准备抢险设备、物资（沙包、旧布草、挡水板等）一旦有情况及时进行抢险，排险；

4.4、检查卫星天线、广告牌天线等户外设施，确保牢固；检查机房、电源、仓库，保证窗户关好，电源稳定；

5、保安部

5.1、落实抢险队员，参加夜间值班；

5.2、各抢险物资就位，发现险情最快速度到位处置；

5.3、重点检查小高层制高点情况及小高层露天外挂物品、花盆等，有情况及时通报小区主任，通知住户处理；

5.4、加强巡检（按排两名队员每小时对小区巡逻一次），发现可疑情况，及时排除。

6、会所

6.1、检查会所门窗关闭情况，将户外盆栽花木转移至安全地方；

6.2、会所护士准备急救物品，并准备一辆应急车待命，在应急时使用；

6.3、每两小时督促清洁工清除渠道明沟或洞沟内垃圾，确保排除畅通，清除会所门前

面积水，并设警示牌防止有人滑倒摔伤；

7、清洁部

7.1、安排人员值班检查下水道。

7.2、配合各部门工作。

8、园艺

固定好树木及其它植物。

9、保安部在值班期间出现异常情况请按以下预案执行；

9.1、保安巡检发现异常情况，立即通知监控中心，并就地进行抢险；

9.2、监控中心接收后，立即通知维修，保安主管组织人员进行抢险，如有人员受伤及时通知会所护士按“苑区伤病员救护流程”处置；

9.3、如发现倾倒的树木影响交通时，及时清除，保持道路畅通；

9.4、如部分地区积水来不及排放时，维修部视情况打开部窨井盖，加快排水，但必须有人监护，待积水退去后及时复原；

9.5、如住户家中积水，维修部电工及时到场切断浸水层电源，保安协助维修部利用潜水泵排水，小区主任到现场做好安慰工作，尽可能帮助住户，清洁部负责善后清洁工作；

9.6、保安部在公共场所门前设置地滑警示牌。

10、台风、暴雨对小区及住户造成的损失，及时拍照取证作事故报告，以便事后报险理赔；

以上预案在实施过程中与现场实际情况相异，由监控中心做相应调整。