物业撤离程序

目的：

在对苑区内可能发生的任何灾害，迅速、有序、有效地开展救援和疏散工作，最大限度地减少人员伤亡和经济损失。

适用范围：

适用于本苑区内发生火灾或任何其他灾害，接物业经理或有关政府部门通知撤离现场的处理。

当发生火灾或任何其他灾害，接物业经理或有关政府部门的通知撤离现场，所有人员应该完全撤离，并由物业经理、保安主管及其它各部门主管组成临时应急指挥部，现场保安部主管作物业总指挥，保安部负责整个撤离流程。

- 会所发生紧急情况需撤离时。

1．1．1开启应急广播、告之会所内所有人员、会所现发生紧急情况，请大家按疏散指示牌标记撤离会所。

1．1．2会所餐厅人员及时关闭气源、水源。按物业工作人员指挥撤离会所。

1．1．3会所工作人员应及时指导会所内人员从安全通道撤离、保管好贵重财产及重要资料、有义务在客人全部安全疏散撤离后再撤离。

1．1．4维修部会所地库人员，接到通知后应及时关闭中央空调、关闭大门及时撤离地库。

1．1．5所有撤离出来人员到会所前马路旁集合、各部门主管清点人员。

- 2别墅发生紧急情况时

1．2．1如发生火灾时，应及时疏散住户及相邻的住户、如有可能、物业工作人员帮助枪出易燃物品及贵重物品及重要资料。

1．2．2如场面无法控制时要阻止住户重返火场。

1．2．3发生其它紧急情况时应及时撤离、并关好门窗。听从工作人员指挥，到指定地点集合。

- 3。 小高层发生紧急情况时

1．3．1会所、小区部告知住户管理好贵重财产及重要资料、离开时关闭门窗。

1．3．2在撤离时切勿使用电梯、并按照应急广播指挥或工作人员指挥，沿消防楼梯由高至低有序疏散撤离。

1．3．3所有人员在撤离时切勿拥挤、踩踏、避免造成不必要的伤亡。

1．3．4在开启通道、楼梯口大门时要注意门是否是热的，须慢慢开启、以防门后有大火或浓烟造成伤亡。

1．3．5如走楼梯有危险，无法撤离时，需关上通道门，退回单元内，采取降温堵烟措施（把被子淋湿，设法钉在门上），打开窗子保持空气流通，并在窗口向外面发出求救信号。

1．3．6如楼层不高，可迅速利用身边的床单、窗帘及衣物自制成简易救生绳，并用水打湿从窗台或阳台沿绳缓滑逃生。

1．3．7撤离出来的人员应听从工作人员指挥、到指定地点集合。

- 2。   临时应急指挥部（在监中心内）指挥各应急小组开展工作。

事故处理结束，做好善后工作，完成事故报告。