消防安全知识119题(含答案) 
一﹑单项选择题(每题一个正确答案，共50题)
1．我国消防工作的最高法律是(  C  )。
A.《中华人民共和国安全生产法》B.《机关﹑团体﹑企业﹑事业单位消防安全管理规定》C.《中华人民共和国消防法》
2．消防工作贯彻（C）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。
A﹑谁主管、谁负责　B﹑安全第一，预防为主　C﹑预防为主，防消结合
3．《中华人民共和国消防法》自（　B　）起施行。
A﹑1997年　　　　B﹑1998年　　　　C﹑2001年
4．我国的“119”消防宣传活动日是（　A　）。
A 、11月9日　　　　B 、1月19日　　　　C、9月11日
5．我国目前通用的火警电话是（　　B　　）。
A、911　　　B、119　　　c、110
6．燃烧是一种放热发光的（　　B　）反应。     
A﹑物理　　　  B﹑化学          C﹑生化
7．火灾初起阶段是扑救火灾（　B　　）的阶段。
A﹑最不利　　　　B﹑最有利　　　　C﹑较不利
8．烟头中心温度可达（　C　），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。
A﹑100—200℃　　　　B﹑200—300℃　　　　C﹑700—800℃。
9﹑消防工作中的爆炸，主要针对的是(  B   )。
A﹑物理爆炸  B﹑化学爆炸  C﹑核爆炸
10．采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭，这种方法称作（　A　）。
A﹑窒息灭火法　　　　B﹑隔离灭火法　　　　C﹑冷却灭火法
11．使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（　C　）喷射。
A、上部　　　　B、中部　　　　C、根部
12．常用灭火器的压力指示表针指向(   C    )色区域时表示灭火器压力正常，可以使用。
A﹑红      B﹑黄      C﹑绿
13．泡沫不能用于扑救（　D　）火灾。
A、塑料　　　　B、汽油　　　　C﹑煤油　　　　 D、金属钠
14．以下灭火剂中（　C　） 破坏大气的臭氧层，要逐步淘汰使用。 
A﹑二氧化碳　　　　B﹑干粉　　　　C﹑1211
15．电器设备在发生火灾时不应该用（　B　）。
A﹑卤代烷　　　　B﹑水　　　　C﹑干粉
16．扑救电器火灾如果可能的话应当首先(  A   )。 
A﹑切断电源       B﹑抢救贵重电气      C﹑快速撤离现场
17．据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（　B　）。
A﹑被火直接烧死　　　　B﹑烟气窒息致死　　　　C﹑跳楼或惊吓致死
18．依据《建筑设计防火规范》，我国将生产的火灾危险性分为（　B　　）。
Ａ﹑四组　　　　Ｂ﹑五类　　　　Ｃ﹑七种　　　　Ｄ﹑三级
19．《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（　B　　）米。
A、3　　　　 B、3.5　　　　 C、5
20．下列岗位不须持有特种作业操作证的是(  D   )。
A﹑电工    B﹑电焊工    C﹑叉车司机    D﹑研磨工
21．在厂区内防火区域动火作业时不正确的做法(   D   )。
A﹑办理动火许可证    B﹑清理可燃物料，配备消防器材    C﹑现场专人监督    D﹑休息时吸烟
22．储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关（　 A　　）的规定。
A、消防安全　　　　B、物资安全　　　　C、劳动安全
23．新闻媒体应当（　B　）宣传消防法律、法规和消防知识，定期发布消防公益广告。
A、有偿　　　　B、免费　　　　C、有条件
24．公安消防人员在灭火过程中，应当（　A　）
A、优先救人　　　　B、优先抢救财物　　　　C、优先灭火

25．公安消防队扑救火灾（　C　　）。
A、只收灭火器材药剂耗损费用　　　　B、收取所有费用　　　　C、不收取任何费用
26．任何单位、（　C　）都有参加有组织的灭火工作的义务。
A、义务消防队员　　　　B、个人　　　　C、成年公民
27．公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（　C　　）
A﹑迅速撤离　　　　B﹑抢救贵重物品　　　　C﹑组织引导在场群众疏散
28．阻拦报火警或者谎报火警的给予（　C　）处罚。
A、劳动教养　　　　B、撤掉其电话　　　　C、警告、罚款或者十日以下拘留
29．违反消防法行为，构成犯罪的，应（　B　）。
A、依法给予行政处罚　　　　B、依法追究刑事责任
30．燃放礼花时以下那种行为是正确的（　B　）。
A﹑捂耳靠近点火　　　　B﹑在空旷处支撑牢固再点燃　　　　C﹑点着后注意观察
31．当液化气罐内的气量不足时，应采取（　B　　）方法。
A﹑放在热水中加热　　　　B﹑换气　　　　C﹑把气罐横放
32．油锅起火应该使用（　B　　）的方法扑灭
A﹑用水　　　　B﹑盖锅盖　　　　C﹑扔出去
33．当打开房门闻到燃气气味时，要迅速（　B　　），以防止引起火灾。
A、打开燃气灶具查找漏气部位　　B、 打开门窗通风      C﹑电话报警
34．使用液化气或煤气，一定要养成（　A　）的习惯。
A﹑先点火、后开气　　　　B﹑先开气、后点火　　　　C、开气点火同时
35．检查燃气用具是否漏气时，通常采用（　B　）来寻找漏气点。
A﹑划火柴　　　　B﹑肥皂水　　　　C﹑闻气味
36．当发现液化石油气瓶、灶具漏气时不正确的做法是(  D   )。 
A﹑关闭气瓶角阀，并开窗通风，使可燃气体散开    B﹑严禁动用电器和一切火源；
C﹑找液化石油站或维修点及时修理或更换          D﹑立即用手机或家庭电话责问供货商
37．以下常用化学品不属于易燃品的是(  B   )。
A﹑酒精    B﹑硫酸    C﹑丙酮    D﹑天那水
38．穿防静电服装是为了(  C   )。
A﹑美观    B﹑统一    C﹑防止静电产生   D﹑没必要
39．粉尘聚集区域应当采用(  B    )。
A﹑防水电器    B﹑防爆电器    C﹑防潮电器    D﹑普通电器
40．以下区域火灾危险性相对较小的是(  D    )。
A﹑镁合金研磨车间      B﹑化学品仓库    C﹑喷漆作业车间    D﹑冲压车间
41．仓库内物料堆放时离顶棚灯具不得小于(  C   )。
A﹑20cm      B﹑30cm      C﹑50cm
42．生产中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意(　C　)。
A﹑湿度　　　　B﹑温度　　　　C﹑通风
43．安全出口的疏散门应（　B　）开启。
A、自由开启　　　　B、向外开启　　　　C、向内开启
44．可以用作安全门的有(  B   )。
A﹑旋转门      B﹑推拉门      C﹑悬吊门
45．在作业车间看到火灾发生时，下列做法不正确的是(  D   )。
A﹑立即报警  B﹑可能的必要情况下切断现场的电源  C﹑选择合适的灭火器灭火  D﹑悄悄撤离车间躲在安全处
46．喷漆作业中做法错误的有(  D   )。
A﹑穿戴好劳保用品    B﹑严禁明火作业    C﹑确保通风效果    D﹑偷偷吸烟
47．镁合金着火时不可以采用的灭火器材(灭火剂)是(  A   )。
A﹑水      B﹑干沙     C﹑D类金属灭火器
48．安全出口处常见到的消防安全标志           表示(   A   )。
 A﹑安全出口             B﹑疏散方向             C﹑禁止锁闭            D﹑禁止堵塞

二﹑多项选择题(每题两个或两个以上正确答案，共30题)
51．《消防法》第五条规定，任何单位﹑个人都有维护( ABCD )的义务。
A﹑维护消防安全     B﹑保护消防设施     C﹑预防火灾     D﹑报告火警
52．机关、团体、企业、事业单位应当履行消防安全职责有 ( ABCDE  ) 。 
A、制定消防安全制度、消防安全操作规程；     B、组织防火检查，及时消除火灾隐患；
C、针对本单位的特点对职工进行消防宣传教育； 
D、按照国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检验，确保消防设施和器材完好有效； 
E、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。
53．任何单位﹑个人不得有以下行为( ABCD  )。
A﹑损坏或者擅自挪用﹑拆除﹑停用消防设施﹑器材    B﹑埋压﹑圈占消火栓C﹑占用消防间距          D﹑堵塞消防通道         E﹑保护消防设施﹑消防器材
54. 单位应当将 ( ACD )  的部位确定为消防安全重点部位。 
A、容易发生火灾  B、火灾隐患较大  C、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全  D、对消防安全有重大影响
55．发生火灾拨通“119”后，应向“119”台报告( ABCDE )，并派人到适当位置迎接消防车到来。
A﹑火灾详细地点  B﹑火势大小 C﹑燃烧物质及受影响的物质 D﹑人员被困情况 E﹑报警人姓名﹑单位和联系方式
56．燃烧的三个必要条件( ABC )。
A﹑点火源    B﹑助燃物    C﹑可燃物    D﹑氧气
57．热传播的途径主要有( ABC  )三种。
A﹑热传导    B﹑热对流    C﹑热辐射    D﹑热流动
58. 燃烧的形式主要有( ABCD  )。
A﹑闪燃      B﹑着火      C﹑自燃      D﹑爆炸
59．根据GB4968—85《火灾分类》的规定，将火灾分为( ABCD )。
A﹑A类固体物质火灾，如木材﹑棉﹑毛﹑麻纸张等B﹑B类液体和可熔化的固体物质火灾，如汽油﹑乙醇﹑石蜡等 C﹑C类气体火灾，如煤气﹑甲烷﹑氢气等  D﹑金属火灾，如钾﹑钠﹑镁﹑铝镁合金等 
60．广义的爆炸，主要分为( ABC  )。
A﹑物理爆炸  B﹑化学爆炸   C﹑核爆炸  
61．火灾预防的的基本措施包括( ABCD   )。
A﹑控制可燃物   B﹑隔绝助燃物   C﹑消除着火源   D﹑阻止火势蔓延
62.灭火的基本原理可以归纳为(  ABCD   )几类。
A﹑冷却         B﹑窒息         C﹑隔离         D﹑化学抑制
63．以下属于电气设备火灾的产生原因的有(  ABCD   ) 。
A﹑短路       B﹑过负荷       C﹑接触电阻热       D﹑照明灯具、电热组件、电热工具的表面热
64．为防止电气火灾，以下做法正确的有(  ABCD  )。
A﹑电气线路的安装由专业电工负责，其它人员不能随意乱拉电线B﹑定期检查线路的断路器﹑熔断器的运行情况，严禁使用铜丝﹑铁丝代替保险丝或更换大容量保险丝C﹑导线连接牢固可靠并定期检查，发现松动或发热应及时紧固或作适当处理D﹑白炽灯﹑碘钨灯与可燃物之间的距离不小于50cm
65．遇到雷雨时我们应该做到不要靠近（  ABCD ）。  
A、电线杆   B、高塔   C、大树    D、水池
66．家庭发生火灾后，正确的做法有(  ABCD  )。
A﹑逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，把自己的衣服淋湿，再找一块湿毛巾捂住口鼻
B﹑在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离
C﹑楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生
D﹑如所有通道都已不通，应躲在有水源之处等待救援，高层切不可盲目跳楼
67．人身上衣服着火时下列做法正确的是(  AB  )。
A﹑尽快脱去着火的衣服    B﹑就地翻滚把火压灭     C﹑快速跑动去找人救助     D﹑用干粉灭火器灭火
68．宿舍较容易引起火灾的隐患是（  ABC  ）。  
A、使用明火    B、乱拉乱接电线    C、乱丢烟头    D、自然火种  
69．泡沫灭火器不能扑救(  ABC  )。 
A﹑电器火灾    B﹑忌水性物品火灾   C﹑贵重物品、仪表火灾    D﹑ 可燃液体火灾
70. 家庭用电短路的原因包括(  ABCD  )。 
A﹑绝缘选择得不合适，如电压等级高，绝缘等级B﹑受高温、潮湿、腐蚀作用失去绝缘能力C﹑用金属丝捆扎导线或把绝缘挂在金属物上  D﹑日久天长绝缘层磨损或机械损伤、老化 
71．高层建筑火灾特点有(  ABC  )。 
A﹑蔓延快      B﹑逃生困难     C﹑扑救困难  
72．高层住宅发生火灾时错误的做法有(  AD  )。
A﹑为争取时间，迅速坐电梯逃离   B﹑根据火灾发生的位置确定向下疏散或者向楼顶躲避C﹑躲在房间内时应尽可能在水源如卫生间处，并关闭门窗      D﹑盲目跳楼
73．家庭装修未经（　C　）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。
A、消防部门　　　　B、物业部门　　　　C、燃气部门
74．下列说法正确的是( ABC  )。
A﹑闪点﹕在规定的试验条件下，液体或固体表面能产生闪燃的最低温度称为闪点。
B﹑燃点﹕在规定的试验条件下，液体或固体能发生持续燃烧的最低温度为燃点。
C﹑自燃点﹕在规定的条件下，可燃物质产生自燃的最低温度是该物质的自燃点。
75．下列属于常见的火灾原因的是( ABCD  )。
A﹑电气    B﹑生活用火不慎    C﹑吸烟    D﹑违反安全规定
76．下列属于易燃品的有(  ABCD  )。
A﹑乙醇    B﹑甲苯    C﹑天那水    D﹑丙酮   
77．日常防火工作中的做法正确的有(  ABCD  )。
A﹑吸烟到专设吸烟区 B﹑下班后关闭计算机电源 C﹑擦洗设备的抹布用专用器具存放 D﹑开启铁制容器用铜制器械
78．喷漆车间及作业注意事项有(  ABCD  )。
A﹑电气线路穿管保护，并定期检查    B﹑通风机﹑灯具等采用防爆产品C﹑保证车间内通风   D﹑不得用铁制器械敲击铁制容器
79．化学品存放应注意的事项包括(  ABCD  )。
A﹑叉车进入化学品仓库必须装设防火罩      B﹑各类化学品必须分类存放C﹑废弃化学品容器要定点存放并按期处理    D﹑化学品仓库内要保持通风并控制温度
80．仓库日常工作应注意的有(  ABCD )。
A﹑电气线路应定期检查   B﹑存放货物距灯具不小于50cm   C﹑合理配备消防器材   D﹑不得设烤炉等设备
三﹑判断题(在题目后面的(  )内打√或×，共39题)
81．按照有关规定，重点工种人员上岗前，要进行专业培训，使其全面地熟悉岗位操作规程，系统地掌握消防安全知识，通晓岗位消防安全的“四知四会”。（ √）
82．岗位消防安全“四知四会” 中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（　√ ）
83．《中华人民共和国消防法》是我国消防工作的最高法律。（　√　）
84．着火后应自己先扑救，救不灭时再打“119”报警。（　×　）
85．焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。（　√　）
86．在固定动火区域内的动火作业，虽然可不办理动火许可证，但必须满足一定的条件。（　√　）
87．在易燃易爆工厂、仓库内一律为禁火区，各禁火区应设禁火标志。（　√　）
88．电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源 。（　√　）
89．要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠公安消防队。（　×　）
90．禁止携带易燃易爆危险物品进入公共场所或乘坐交通工具。（　√　）
91．报警人拨打火灾报警电话后，应该到门口或街上等候消防车到来。（　√　）
92．电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是火源。（　√　）
93．普通家庭火灾发生可能性小，没有必要配备消防器材。(　×　）
94．厂区机动车为装卸方便，可以进入化学品仓库。（　×　）
95．在制作某些器具的时候，可以随意切割盛装化学品的空桶。（　×　）
96．凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。（　√　）
97．电工必须经过培训并持证才能上岗。（　√　）
98．当安全出口上锁、遮挡，或者堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（　√　）
99．在物料或者器具无处放置时，可以暂时存放在消防通道上，但时间不能太长。（　×　）
100．化学品仓库面积大时，为确保照明效果，可以安装碘钨灯。（　×　）
101．为保证公物安全，灭火器应当上锁保护。（　×　）
102．由于室外消火栓不能擅自取消，因此构筑时可以把室外消火栓圈起来保护好。（　×　）
103．高层建筑发生火灾后，为争取时间，可迅速乘坐载客电梯逃生。（　×　）
104．静电火花能量小，不会引发火灾，所以不必在意。（　×　）
105．雷电电压高﹑电流大﹑能量高，是引起火灾的原因之一。（　√　）
106．扔掉烟头两小时后再着火就不用负责任。（　×　）
107．当电气设备发生火灾后，如果可能应当先断电后灭火。（　√　）
108．用量较小的化学品，可以随处放置。（　×　）
109．动火作业时应当确保该区域周边无可燃物料，现场配备消防器材，并派专人现场监督。（　√　）
110．消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员﹑内容﹑部位和频次。(  √  )
111．灭火器在失压或者使用后必须重新充装。(  √   )

112．一般情况下，灭火器﹑室内消防栓等消防设施应当一月点检一次。(  √   )

113．宿舍内为了防盗，可以在夜间将安全出口锁闭。（　×　）

114．人体着火时可以就地翻滚使火熄灭。(  √   )

115．对于易燃化学品，在往容器中倾倒时应保持一定速度，不可过快，避免产生静电。(  √   )

116．单位应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。(  √  )

117．家庭使用液化气时，如果量较少，可以将罐体横放，这样可以继续使用一段时间。（　×　）

118．烟头虽小，但其表面温度一般在200—300°C，中心温度可达700—800°C左右，一般可燃物（如纸张、棉花、柴草、木材等）的燃点都在130°C—350°C，都低于烟头的温度。所以乱仍烟头很容易发生火灾。(  √  )

119．家中用金属丝捆扎电线或把绝缘挂在金属物上容易引起绝缘层损坏，导致漏电。( √  )