加油站维修工安全操作规程

1  维修前，应首先向当事人询问故障发生部位，故障发生的前后情况，并进行停电、验电、悬挂警示牌等。

2  维修时，应主要参照说明书等有关资料进行维修。

3  进行维修作业时，必须使用防爆工具，不准有汽油擦洗衣服和穿戴有铁掌的鞋，不准酗酒上岗。

4  维修过程中，如需要进行动火作业时，则必须按照规定程序办理动火审批手续后，在继续维修作业。

5  需要更换的零部件必须是原设备专用配件，不得随意更换，需要厂家进行维修的联系厂家维修，维修工不得蛮干。

6  维修结束时，必须清点所带工具、零件，以防遗留在设备或管网内造成事故。

7  其它维修操作参照相关操作规程执行。