仓库灭火预案

1.预想目标：仓库物品着火

2.应急措施：

（1）发现起火后，发现者应立即动用灭火器材扑救，争取在最短的时间内扑灭火灾，使用消防沙时应迅速向着火部位覆盖式倾倒，直到没有火苗泛起为止，消防沙进行撒泼扑救时要求用量一定要大，动作一定要快，使用石棉被时一定要覆盖严实。

（2）当使用上述方法无效时，应立即动用灭火器灭火，先将灭火器上下颠倒几次，使干粉松动，用手拿喷嘴，另一手提环，将喷嘴对准火焰根部，左右摆动，迅速推进，不留残火，避免复燃。

（3）在扑救的同时，发现起火者应大声呼救报警。

（4）班长接到报警后，应立即通知部门领导、消防队、生产调度，安排一人到门口处接应消防队员，指引消防队员迅速赶到起火现场。

（5）部门领导听到报警后应立即赶到起火现场，在消防队到来前指挥灭火。

（6）其他岗位人员：听到报警后应立即赶往现场协助扑救和疏散现场物资。

（7）消防队赶到后，部门领导、班长应立即与消防队指挥员取得联系，及时向火场指挥提供现场的有关信息。

3.职责分工

（1）发现起火时，发现者应立即用消防砂或石棉被灭火，上述方法不行时应立即动用灭火起器灭火，在灭火的同时要大声呼救报警。

（2）成品岗、中控岗接到报警后应立即携带本岗位的消防器材赶往起火现场进行扑救。

（3）气谱岗接到报警后应立即赶到起火现场疏散现场的物资。

（4）班长接到报警后，应立即通知部门领导、消防队、生产调度，安排一人到门口处接应消防队员，指引消防队员迅速赶到起火现场，随后立即赶往起火现场进行扑救。

（5）部门领导听到报警后应立即赶到起火现场，在消防队到来前指挥灭火，消防队到达后，部门领导应即与消防队指挥员取得联系，及时向火场指挥提供现场的有关信息。

（6）其他岗位人员：听到报警后应立即赶往现场协助扑救和疏散现场物资

注：各岗前往救火时要将本岗位的危险实验立即停止，以防发生事故。