化学品火灾事故应急救援预案

1、事故类型和危害程度分析

**集团现现有合成氨生产能力38万吨/年，主要原材料为无烟块煤与水蒸气反应生成半水煤气，在利用半水煤气中的Ｈ2、N2在一定条件下合成为氨。所以，在企业生产过程中可燃可爆气体在整个装置存在较多，发生火灾事故的可能性较大，几率也比较大。

1.1事故类型

根据引发火灾事故的原因和条件分析，可能造成发生火灾事故的原因主要有两大类：

人为因素引发的火灾事故：违反操作规程、违章安装电气设备、违章使用明火作业、检修现场违反安全管理规定等。

客观因素引发的火灾事故：雷击、设备、管材质量问题等因素引发的火灾事故。

1.2危害程度分析

易燃、可爆气体大量泄漏，尤其是在高温高压状态下的物质，其发生火灾的可能性较大。

2、应急处置基本原则

2.1、受困人员和应急救援人员安全优先；

2.2、防止事故扩大优先；

2.3保护环境优先。

3、应急救援组织机构及职责

3.1应急救援组织体系

在集团公司应急救援组织体系的基础上，建立和完善火灾事故应急救援组织分体系。

3.2指挥机构及职责

3.2.1为加强处置火灾事故应急救援工作的统一指挥、协调，集团公司成立火灾事故应急救援指挥部。

总指挥：总经理

副总指挥:副总经理

成员：生产办、动力处、安全处、保卫处、救护大队、公司办、医疗机构、供应公司、财务处、物业处、工会、仓库、事故单位的主要领导。

3.2.2指挥部职责：火灾事故事故发生后，总指挥或总指挥委托副总指挥赶赴现场进行指挥，成立现场指挥部，审察现场灭火救援方案，组织、指挥、协调各成员单位按照各自分工实施火场救援工作。

3.3成员单位职责

3.3.1生产办：负责传达指挥部的指示，协调、组织、指挥各成员单位进行抢险救灾工作；负责事故区域水、电、气、汽的停或供的指挥工作。

3.3.2消防、救护队、动力处:负责事故现场堵漏，扑灭火灾，抢救遇险遇难人员。

3.3.3保卫处：负责维护火灾事故现场秩序，做好安全警戒，保障救援交通畅通，以便于人员疏散和受害者的护送；负责维护现场和周围地区的正常秩序，保证事故救援、调查、处理工作的顺利进行。

3.3.4安全科:监督检查现场救援方案的实施,负责火灾救援器具的协调，参加事故的调查与处理。

3.3.5. 医疗机构：负责对火灾现场受伤人员的医疗救治及转院工作。

3.3.6供应公司、财务处、仓库：负责应急救援物资储备，抢险设备、器材、物资和资金调配。

3.3.7工会、物业公司：负责做好事故影响区域人员的疏散及伤亡家属的安抚善后工作；负责做好事故现场抢险情况的宣传报道，正确引导舆论；负责建立和维护好应急通讯网络，保证通信畅通。

3.3.8公司办：负责组织救援车辆，运送事故抢救人员和抢险物资。

4、预防和预警

4.1防范性措施

4.1.1建立健全消防管理制定和安全操作规程，制定切实可行的灭火应急救援预案，严格组织实施和进行定期演练。

4.1.2严格按照有关规定安装、配置消防设施和灭火器材，充分利用好现有的监控设备，做好日常维护、管理、保养工作，确保设备、消防器材时刻处于完好有效状态，一旦发生火险能够及时发挥作用。

4.1.3加强有关日常安全教育、培训工作，提高消防安全意识和自我防范能力。

4.1.4加强生产区明火管理，严禁无证动火；动火区域制定完善的安全消防措施，确保安全动火。

4.2预警行动

4.2.1严格实行从业人员资格和持证上岗制度，坚持不懈地对从业人员开展安全宣传，提高安全防范意识。

4.2.2严格落实从业人员教育和培训制度，从业人员能掌握灭火的基本技能。

4.2.3加强对公众人群的火灾事故防护的应急知识教育、演练，加强区域安全管理，严禁无关人员及未成年人进入生产区。

5、信息报告程序

发生火灾事故后，现场人员要立即向当班调度或公司消防队报告，并与公司生产办（电话 、内线电话 ）、安全处（电话 、内线电话 ）联系处理。报告内容：

1）事故发生单位、发生地点、时间等；

2）事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等；

3）事故发生原因的初步判断；

4）事故发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等。

6、应急处置

6.1响应分级

火灾事故按照其可控性、严重程度和影响范围等因素，应急响应级别分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应三个级别。

6.1.1Ⅰ级预警

火灾发生后，不会造成火势蔓延和灾情扩大，预计发生的事故、事件或灾情只须启动事故单位应急预案即可控制的，公司应急救援总指挥部按照“预警”要求，密切关注灭火工作进展情况，随时做好应急响应准备工作。

6.1.2Ⅱ级现场应急

发生的火灾有可能造成事故蔓延和灾情扩大，发生人员伤亡或虽无人员伤亡但现场有被困人员，预计发生的紧急事故、事件或灾情不能被事故单位应急响应后所处置或控制，需要立即按照“现场应急”要求，启动集团公司应急预案进行现场抢救。

6.1.3Ⅲ级全体应急

火灾已形成蔓延和扩大，有可能发生爆炸燃烧，造成重大人员伤亡和财产损失，立即启动集团公司应急预案，进行全民动员抢险救灾，并立即向地方政府或公安机关汇报请求支援，启动上一级事故应急救援预案。

6.2响应程序

6.2.1应急指挥

消防队和当班调度根据火势情况，确认无法实施有效控制，有可能造成人员伤亡和重大财产损失时，要立即向集团公司总指挥报告事故情况，由总指挥决定启动集团公司事故应急救援预案。

按照总指挥的指令，通知副总指挥、应急成员单位负责人迅速到达指定位置，根据各自职责和总指挥指示进行救援。

6.2.2应急行动

6.2.2.1火灾扑救:由消防队、救护队、动力处、生产办、安全处等单位组成，负责抢救被困人员，转移贵重物资。

1）排除险源：首先切断事故现场电源、气源，清除一切危险隐患，防止次生事故导致不必要的伤亡。

2）救人第一：充分利用现有装备和救援器材，迅速抢救被捆人员和受伤人员，及时将伤员转交医疗部门进行救治，最大限度减少人员伤亡。

3）先控后灭：火灾扑救人员要统一指挥，统一行动，按照灭火程序，采取先控制后消灭的原则。对于可燃气体火灾，必须严格按照方案进行，在未采取措施的情况下，切忌盲目扑灭火焰，否则大量可爆气体泄漏积聚，会导致爆炸事故发生，后果不堪设想。

4）财产转移：为尽量减少火灾现场财产损失，在灭火的同时要做好财产物资转移，并做好登记移交手续。

6.2.2.2安全疏散：由事故单位、保卫处等单位应急人员组成，保卫处处长任组长。根据指挥部的指令，对事故可能波及到的区域人员进行安全疏散，对家属区进行有序疏散并逐户登记；对可能威胁公司以外区域群众安全时，应立即联系有关部门，引导群众撤离至安全区域。

6.2.2.3治安警戒：保卫处接到指挥部指令后，根据事故情况，携带防护器材、警戒器材迅速到达指定现场；划定警戒区域，设置警戒带、围栏等明显标志，部署警戒人员，禁止无关人员进入现场，保护事故现场原始状态；配合公安交警部门进行事故区域交通管制，部署安排运输急救物资及抢救伤员道路疏通，禁止无关车辆进入事故现场，保证救援道路畅通；维护撤离区和疏散区场所的社会治安工作，保护主要目标和财产安全。

6.2.2.4医疗救护：就近医疗机构组成现场医疗救护组，组织救护车和医护人员现场设立临时救护点，做好接受救治伤员的准备工作。

6.2.2.5物资供应：供应公司、仓库等单位有关人员组成，供应公司负责人任组长，接到指令后，迅速召集本部人员现场待命，做好现场急救物资供应的保障工作。

6.2.2.6后勤保障：公司办负责对小车队的车辆集中调配，确保应急救援指挥部成员的用车。物业公司通讯负责人负责通信畅通，确保应急指挥人员、现场抢险人员的通讯联络。财务处保障应急资金及时到位，垫付、支付抢救费用。

6.2.2.7善后处理：工会、物业公司事故单位等有关人员组成，工会主席任组长。做好死亡、伤残人员的善后处理工作。

6.2.2.8 事故调查：由工会、安全处、保卫处、生产办等有关单位造成，做好事故调查处理工作。

6.2.3扩大应急

当火灾事故仅靠集团公司自身救援力量无法控制火势和扑灭火灾，有可能造成更大人员伤亡和财产损失时，要及时向当地政府和公安机关报告，请求支援。

6.2.4应急恢复

当灭火战斗结束，火场指挥人员应组织有关单位和人员对火场进行全面清理检查，在确定无复燃后，清点作战人员和装备，由总指挥宣布撤离火场，解除警戒。

6.2.5应急结束

抢险工作结束后，总指挥宣布结束应急状态，恢复正常生产、生活治安秩序。

6.3处置措施

6.3.1建筑火灾一般采取先控制后消灭的原则，灵活地运用堵截包围、内外夹攻、上下合击、重点突破的战术。正确使用水源，确保重点兼顾一般，力争快速不见断。

6.3.2扑救化学物质火灾：首先弄清起火点的设备和工艺流程、着火物品的性能，有无爆炸危险；采取各种方法，消除爆炸因素；消灭外围火焰，控制火势发展；加强冷却降温，筑坝堵截，正确使用灭火剂；对有毒物质可能发生泄漏的情况，救灾人员应向火灾单位负责人或工程技术人员了解施救方法，在确保人员安全的前提下开展扑救工作，切不可盲目行事。

6.3.3扑灭油罐火灾：先查明储油种类、数量以及液面高度，罐体是否变形或损坏，着火油罐对周围的危害程度。对油罐进行射水冷却，控制火势扩大，降低油罐温度和燃烧强度，有利保护油罐不变形破裂。最后备好备足消防器具向油罐发起总攻。

7、应急物资保障准备

吊车、叉车、灭火器、消防沙、铁锹、消防水源、对讲机、绝缘钳、手提喇叭、应急照明灯、防护服、空气呼吸器、水管、水泵、手套、口罩、袖标、防毒面具、警戒带等。