火灾爆炸应急准备和响应方案

1、 目的

确定工地潜在的火灾、爆炸事故或紧急情况等作出应急准备和响应，预防火灾、 爆炸事故的危害，保护工地财产和职工人身财产安全，确保工地各项任务的顺利进行。

2、 适用范围

适用于在工地内易燃易爆液体、 气体、 化学品、 作业点或场所可能发生的火灾、 爆炸等紧急情况。

3、应急准备

3、1 成立应急指挥中心和应急小分队

应急指挥中心组长;管理

成员;学习 安全

应急指挥中心办公室设在公安科;内部火警应急电话为：白天657341 夜间：657291 对讲机号码为：46800

3、2 应急指挥人员职责;

3、2、1 坚守工作岗位。

3、2、2 熟悉火灾、爆炸扑救流程。

3、2、3 熟悉内、外应急联系电话号码，并定期检验。

3、2、4 熟悉项目工地的防火重点要害部位和主要路线。

3、2、5负责火灾、爆炸事故发生后，现场人员的疏散和撤离。

3、3 可能发生火灾、爆炸事故的重点防火部位

3、3、1 油库、化工库、集中办公区、气瓶库、物资储存库、作业点及施工场所、试验室、招待所等。

3、4 内外应急联系方法、步骤和要求：

3、4、1项目工地应急指挥中心在施工现场明显处公示“应急指挥中心电话号码”。

3、4、2 一旦发生火灾爆炸事故后，所辖单位首先联系项目工地应急指挥中心。

3、4、2、1与应急指挥中心联系须明确的内容：

1)联系人的姓名和电话号码;2)事故单位(部门)名称;3)事故现场具体位置和路线;4)说明是什么物资燃烧;5)简要事故原因。

3、4、2、2联系人要经应急指挥中心人员同意后方可挂断电话。

3、4、2、3确认联系后，发生火灾事故的单位安排人员在现场主要路口处接应。

3、4、3 应急指挥中心在因火势无法控制或发生重大火灾的情况下，负责拨打“119”火警电话报警求救。

3、4、3、1对外消防机关联系须明确的内容：

1) 联系人的姓名和电话号码;2)单位名称;被困或受伤人员数量;3)事故现场具体位置和路线;4)说明是什么物资燃烧;5)简要事故原因;6)其它有关事项。

3、4、3、2联系人要经对方同意后方可挂断电话。

3、4、3、3确认联系后，应急指挥中心安排专人到路口接应消防车。

3、5 应急物资、设备及管理

3、5、1项目工地应急指挥中心必须配备的应急设备、物资有：外线电话、内线电话、消防器材、消防斧、指挥哨子等。

3、5、2根据有关规定定期对应急设备、物资等进行检验。

3、5、3公安科定期对施工现场、生活区的消防器材、设施进行定期检查，确保其性能完好有效性，并定期维护，保养和更换，保证消防通道的畅通。

3、5、4公安科以自有警力为主体成立应急小分队。

3、5、5安全监察部门负责在施工中发生意外事故时的组织抢险和抢救工作。

3、5、6办公室、物业管理部门负责协助处理事故的救援工作。

3、5、7工地医务室负责紧急事故发生时对人身伤亡的救护工作，执行《人身意外伤害应急准备与响应方案》。

4、应急响应

4、1 应急指挥中心人员接到发生火灾爆炸信息，作好记录，及时反馈给应急指挥中心负责人，并迅速组织应急小分队赶到事发现场。

4、2到达事故现场后，扑救人员要正确戴好防毒面罩，防止扑救人员在扑救过程中，中毒或受伤等。

4、3严格按照“先救人后救火”、“先重点后一般”的原则进行扑救。

4、4火场指挥及任务

总指挥： 管理

副指挥： 安全 体系 运作

火场总指挥根据火场情况和警力下达救人、保护设备和灭火命令，坚持“迅速、科学、果断、冷静、”和“救人优于救火”的原则，灵活处置火场情况。

4、4、1任务：接到紧急事故报警后，集合应急小分队，根据火场情况及时果断地下达有关命令。

4、4、2负责指挥火灾现场扑救，下达布置救人、抢护设备和灭火命令，保证通讯畅通，及时向上级有关领导汇报火场情况，请示处理指示。

4、4、3下达布置现场及外围警卫命令，保证现场安全，道路畅通。

4、4、4负责向“119”报警求救。报警时要详细报告起火的有关情况，并安排专人在通往火灾现场的主要路口接应、引导公安、消防人员及车辆。

4、4、5接警后及火灾扑救时遇有问题，应及时向有关领导汇报。

4、4、6火灾扑救完毕后，负责现场保护工作。

4、4、7协助公安消防、机关和有关部门调查起火原因，找出火灾爆炸事故见证人和报警人了解情况，形成文字材料报工地安全生产委员会。

4、4、8负责善后处理工作。

4、4、8、1责任单位负责清点人数，有无伤亡人员。

4、4、8、2联系医院，抢救伤员。

4、4、8、3统计火灾损失的主要设备、设施、物资以及经济损失。

4、4、8、4清点、回收、统计消防器材的使用数量，安排专人归位或集中，需维护的报分管领导。

4、4、8、5指导有关岗位人员做好记录(起火时间、参加扑救人员，核对消防器材的数量等，整理后上报公安保卫部)。

4、4、8、6通知或联系有关部门安排人员清理现场、打扫卫生。

4、5扑救分组及方案

火灾现场扑救队：分四组。

1组：由应急指挥中心人员带领10人为火灾扑救组

任务：接警后迅速在5分钟内到达现场：首先进行现场侦察，根据火灾情况，报警或利用现场配备的灭火器材，确保人身安全，戴好防毒面罩，在火灾现场上风的方向进行扑救。

2组：由应急指挥中心人员带领5人为替补组

1)负责消防器材、消防水带的供用和补充。

2)发现火灾扑救组有缺人或不足时，马上参与或补充。

3)随时观察了解火灾的发展动向，如有新的起火点马上

变为第二火灾扑救组，执行其相关的任务。

3组：由应急指挥中心人员带领3人为警卫组

任务：负责向地方消防部门及驻地派出所报警，请求配合外围警卫，人员的疏散、交通疏导等工作，保证现场安全。

4组：由应急指挥中心人员带5人为伤员、物资抢救组

任务：配合医务部门对火场伤员的救护;配合物资部门对重要物资的抢救工作。

4、6 应急要求

4、6、1参加现场灭火人员要沉着冷静、遇险不慌、按照“应急要求”执行程序操作。

4、6、2做好自我安全健康防护工作，救火中要先救人再救火，应急中要灵活运用救人、抢救保护设备、设施和救火的方式方法。

4、6、3服从命令、听从指挥、按照作战方案，坚守岗位，履行职责，做到令行禁止。

4、6、4公安消防机关到达火灾现场后，所有人员要积极主动并服从他们的指挥和安排，协助做好火灾扑救和现场警卫等工作。