锅炉压力容器事故的应急措施及救援预案

1、 目的

建立科学有效的事故预防和应急处理机制，以预防为主，发生事故时，可以快速对应，将损失降低到最低。

2、 范围

单位各部门

3、 预防措施

3.1 特种设备操作人员必须持证上岗，并参与制订有关安全生产方面的规章制度;安全领导小组负责督促检查，不得指使或同意特种设备操作人员违章操作，并有权对违章行为进行制止;确保锅炉压力容器安全经济运行，满足生产需求，做好环境保护和成本核算工作。

3.2 贯彻落实政府主管部门对锅炉压力容器的安全检查以及下达的有关锅炉压力容器方面的安全监察指令。

3.3 制定和实施锅炉压力容器定期检查、检修及购置各种备件计划。

3.4 定期组织特种设备操作人员进行技术培训和安全教育。

3.5 定期收集、整理锅炉压力容器有关记录并组织相关人员总结前段时间锅炉压力容器运行中的经验教训并制定改进措施。

3.6 每月对锅炉压力容器使用情况进行一次现场检查，并做好记录，及时报告锅炉压力容器的使用情况及需要解决的问题。

3.7 制定和实施锅炉压力容器及附属设备的维修保养计划，配合有关部门进行锅炉压力容器检修后的验收工作。

3.8 发生事故要及时组织调查处理并写出事故报告书。

3.9 积极改善锅炉压力容器工作区域的劳动条件，关心特种设备操作人员的思想工作、生活与技术培训，做到安全文明生产。

3.10安全领导小组每年底应对全公司安全工作进行总结，并提出下一年的工作计划，年度工作总结报告呈报经理和上级主管部门。

4、 应急措施及救援预案

4.1 紧急事故发生后安全领导小组分为三个部分进行对应：A.消防组;B.疏散组;C.救援组。

4.1.1 消防组：由安全领导小组下属的义务消防队员应在第一时间赶到事故现场，使用消防水枪或其它灭火器材扑灭可能扑灭的火险，如火势蔓延则立刻报警(火警点火：119)。

4.1.2 疏散组：负责所有消防通道的畅通，并切断电源，关闭所有机器设备，指挥员工安全有序地撤离。

4.1.3 救援组：负责对受伤人员的应急处理：负责对消防、医疗急救中心的联络工作(医疗急救中心电话：120)，做好消防、急救车辆的引导工作。

4.2 警报的解除

4.2.1 由安全领导小组负责警报的解除及警报解除后的生产恢复组织工作。

4.2.2 如发生火灾或爆炸，由政府主管部门作出决定。

4.3 记录在案：凡发生安全隐患或大小事故，由相关人员填写《安全隐患整改通知书》以及《事故调查报告》，并逐级上报，记录在案，必要时向政府主管部门报告，并配合其进行调查核实。

4.4 注意事项：

4.4.1 各岗位负责人应指定岗位代理人，以防不测。

4.4.2 厂区内出现任何险情应第一时间通知门卫。

4.4.3 车间和仓库人员应从标有安全标识的消防通道撤离。

4.5 附件

4.5.1 安全领导小组成员名单。

4.5.2 消防器材配置及安全应急疏散路线图。

4.5.3 《安全隐患整改通知书》、《事故调查报告》。

4.5.4 事故应急联络方式图。

4.5.5 义务消防队组织结构图。