某市“消防知识有奖明信片”活动试题

本次活动在五万张答题卡（全部答对的）中抽取50名优胜奖（200元/人）和（参与活动的）100名优秀奖（100元/人）。（本活动最终解释权归市公安消防支队。）

1、使用干粉灭火器扑救火灾时要拔掉保险销，按下压把，喷嘴对准火焰根部喷射。（  ）

2、家中油锅起火时，湿毛巾、蔬菜、食盐等物品都可以拿来灭火。（  ）

3、发生火灾后，任何公民都有义务拨打电话“119”，并协助灭火。（  ）

4、大火封门时，利用手电筒、鲜艳衣物向窗外发出求救信号，并在卫生间等封闭、有水源的地方暂时躲避。（  ）

5、身上衣物着火时，不要快速奔跑，应在地上打滚压熄火苗。（  ）

6、二氧化碳灭火器可以扑救钾、钠、镁金属火灾。（  ）

7、使用灭火器扑灭火灾时要对准火焰的上部喷射灭火剂。（  ）

8、使用消火栓时要逆时针打开阀门使水喷出。（  ）

9、发现厨房煤气泄漏，应迅速关闭煤气阀门、打开门窗通风。（  ）

10、发胶属于易燃易爆物品。（  ）

11、物质的燃点越低，越不容易引起火灾。（  ）

12、消防车前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制。（  ）

13、泡沫灭火器可以扑救贵重物品、精密仪器火灾。（  ）

14、可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。（  ）

15、凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为着火源。（  ）

16、浸有桐油的油布长时间积压可导致自燃。(   )

17、汽油可以用塑料桶盛装。（  ）

18、油罐车尾部拖地的链子所起的作用是防止产生静电。（  ）

19、公共娱乐场所在营业期间可以动火施工。（  ）

20、家用电器着火时应首先灭火再断电。（  ）

21、电视机着火不能用水直接喷射电视机屏幕。（  ）

22、电脑着火后应马上拔下电源，使用干粉或者二氧化碳灭火器扑救。（  ）

23、遇火灾时应用湿毛巾捂住口鼻低姿逃生。（  ）

24、人员密集场所起火时迅速沿着安全疏散指示标识指示方向有序撤离。（  ）

25、疏散逃生时，要边疏散边报警，并到路口为消防车引路。（  ）

26、公共娱乐场所安全出口的疏散门应该向外开启。（  ）

27、火灾发生时现场工作人员应立即组织、引导在场人员疏散。（  ）

28、火灾发生时现场疏散引导员应该首先疏散强壮的年轻人。（  ）

29、单位火灾隐患巡查队伍防火巡查要确保安全疏散门向疏散方向开启。（  ）

30、商场发生火灾时，顾客应立即不顾一切四处奔跑。（  ）

31、公共场所发生火灾，现场工作人员有引导在场群众疏散的义务。(   )

32、单位火灾隐患巡查队伍防火巡查要确保安全出口、疏散通道上没有安装栅栏、卷帘门。(   )

33、公共娱乐场所在营业期间安全出口应始终保持畅通。（  ）

34、设置在地下建筑内的公共娱乐场所，通往地面的安全出口不应少于两个。（  ）

35、单位火灾隐患巡查队伍防火巡查要确保封闭楼梯间的防火门完好有效，保证其正常使用。(   )

36、高层民用建筑安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于5米。（  ）

37、当单位的安全出口上锁、遮挡影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。（  ）

38、在特殊情况下，单位和个人可以临时占用消防通道。（  ）

39、人员密集场所的门窗不得设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。（  ）

40、公众聚集场所应当制定灭火和应急疏散预案。（  ）

41、迪厅在营业期间可将安全出口上锁。（  ）

42、火灾隐患巡查队伍防火巡查要确保常闭式防火门保持关闭。(   )

43、超市可在疏散通道内临时存放商品。（  ）

44、单位发生火灾时应立即实施灭火应急疏散预案。（  ）

45、消防工作遵循政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则。（  ）

46、任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务（  ）

47、公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。（  ）

48、单位应当对新上岗的员工进行岗前消防安全培训。（  ）

49、医院、养老院及寄宿制的学校、托儿所和幼儿园应组织每日夜间防火巡查，且不应少于2次。（  ）

50、单位的法定代表人或主要负责人是本单位的消防安全责任人。（  ）

51、消防安全重点单位应当进行每日防火巡查。（  ）

52、各级教育主管部门应将消防安全教育纳入到中小学生素质教育当中，切实提高中小学生的消防安全素质。（  ）

53、消防控制室的操作人员应当在接受消防安全专门培训并取得合格证书后方可上岗。（  ）

54、人员密集场所的消防安全责任人应由该场所的法定代表人或者主要负责人担任。（  ）

55、消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。（  ）

56、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。（  ）

57、人员密集场所的门窗可以设置影响逃生和灭火救援的障碍物。（  ）

58、消防控制室值班人员每班不少于2人并24小时值守。（  ）

59、起火单位有保护火灾现场的责任。(   )

60、公安机关消防机构在火灾事故调查中有权封闭火灾现场。(  )

61、国家对在消防工作中有突出贡献的单位和个人应当按照国家有关规定给予表彰和奖励。（  ）

62、灭火器、消火栓、消防泵等消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，可自行订立标准。（  ）

63、人员密集的公共场所疏散出口处内、外1.4米范围内不应设置踏步（  ）

64、凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。（  ）

65、电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。（  ）

66、任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。（  ）

67、建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。（  ）

68、加油站内禁止吸烟、禁止使用手机。（  ）

69、在没有发生火灾的情况下，可以把消防器材挪作他用。（  ）

70、公共场所室内装修时，只要配备足够的消防器材，装修材料没有严格要求。（  ）

71、为了自身安全，进入人员密集场所应首先了解安全出口和疏散通道的位置。（  ）

72、人员密集场所在营业期间安全出口应始终保持畅通。（  ）

73、任何人不能携带酒精乘坐公共交通工具。（  ）

74、配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。（  ）

75、为方便收纳，电热毯可折叠使用。（  ）

76、潮湿的鞭炮可以放在暖气片上烘烤。（  ）

77、在更换灯具内的灯泡时应首先切断电源。（  ）

78、面粉颗粒与空气形成的混合物不会爆炸。（  ）

79、国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。（  ）

80、携带少量易燃易爆物品允许进入公共场所。(   )

81、焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。（  ）

82、开关电器设备时产生的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。（  ）

83、盛装液化石油气体的钢瓶不能剧烈震动。（  ）

84、消防车赶赴火场时，其他车辆与行人应当主动让行。（  ）

85、客车进站加油时应当在加油站外让乘客先下车。(   )

86、《警视119》是邯郸市消防固定电视宣传专题栏目。（  ）

87、发现燃气泄漏，切勿触动电器开关和使用明火，不要在泄漏场所拨打手机、电话。（  ）

88、人员密集场所消防安全例会应由消防安全责任人主持，有关人员参加，每月不宜少于一次。（  ）

89、人员密集场所应至少每半年组织一次对从业人员的集中消防培训。（  ）

90、人员密集场所在使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭。（  ）

91、室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好。（  ）

92、消防控制室值班记录应完整，字迹清晰，保存完好。（  ）

93、商店、餐饮场所、公共娱乐场所营业结束时，应切断营业场所的非必要电源。（  ）

94、商店、公共娱乐场所禁止在营业时间进行动火施工。（  ）

95、《消防法》规定：单位损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。（  ）

96、《消防法》规定：单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为的责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。（  ）

97、《消防法》规定：单位埋压、圈站、遮挡消火栓或者占用防火间距的责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。（  ）

98、《消防法》规定：单位占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。（  ）

99、《消防法》规定：人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。（  ）

100、《消防法》规定：依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的，责令停止施工，并处三万元以上三十万元以下罚款。（  ）