《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》培训试卷

本试卷的内容是按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》消防法律、法规制定的内容做出来的一份消防培训试卷。本试卷共100分，共有15小题，本人做了一部分,请大家补充完整。

一、填空题 请帮下面所缺内容‘__________'之处，按顺序选择一个正确的答案：

1、为了加强和规范__________的消防安全管理，预防火灾和__________危害，根据__________，制定本规定。 机关、团体、企业、事业单位;减少火灾;《中华人民共和国消防法》

2、单位应当落实__________和__________，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的_________。

消防安全责任人

3、对于有________产权单位和使用单位的建筑物，各产权单位、使用单位对_________、涉及_________的疏散设施和其他建筑_________应当明确________，可以委托统一管理。

4、___________及其___________、___________应当报当地公安消防机构备案。

机关、团体、企业、事业单位;消防安全管理人;消防安全申报人

5、单位应当将容易__________、一旦发生火灾可能严重危及人身和__________以及对消防安全有__________的部位确定为_________重点部位，设置明显的__________，实行严格管理。

发生火灾;生命安全;较大影响;消防防火;灭火标志

6、单位应当保障__________、__________畅通，并设置符合__________的消防安全疏散_________和__________设施，保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散__________、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于__________。

疏散通道;安全出口;国家规定;指示标志;应急照明;指示标志;正常状态

疏散通道;安全通道;单位规定;防火标志;应急照明;防火标志;非正常状态

7、机关、团体、事业单位应当至少_________进行一次_________，其他单位应当至少_________进行一次防火检查。

每季度;防火检查;每月

8、消防安全重点单位应当进行每日________，并确定巡查的______、______、______和频次。其他单位可以根据需要组织________。

防火巡查;人员;部门;内容;消防防火

9、对_________责令限期改正的_________，单位应当在规定的期_________并写出火灾隐患_________，报送公安消防机构。

国家消防机构;火灾事例;限期改正;整改措施

10、公众聚集场所在营业、活动期间，应当通过________、广播、________等向公众________、灭火、________等常识。

张贴图画;闭路电视;宣传防火;疏散逃生

二、问答题 请根据每题所提出的问题选择一个合适的答案：

11、请问下面哪个是属于在消防演练时要准备的工作?

消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

消防演练时，应当告知要演练的指挥员并事先要上报有关公安消防机构。

12、消防安全基本情况应当包括哪些内容?

①单位基本概况和消防安全重点部位情况;②建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料;③消防管理组织机构和各级消防安全责任人;④消防安全制度;⑤消防设施、灭火器材情况;⑥专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况;⑦与消防安全有关的重点工种人员情况;⑧新增消防产品、防火材料的合格证明材料;⑨灭火和应急疏散预案。

13、违反(机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定)本规定，要受到什么处罚?

违反本规定，依法应当给予行政处罚的，依照有关法律、法规予以处罚或奖励;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违反本规定，依法应当给予行政处罚的，依照有关法律、法规予以处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

14、公安消防机构对本规定的执行情况要做什么工作?

公安消防机构对本规定的执行情况依法实施监督，并对自身滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为承担法律责任。

公安消防机构对本规定的执行情况依法实施监督，并对群众滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为承担法律责任。

15、下列哪些人员应当接受消防安全专门培训?

①单位的消防安全责任人、消防安全管理人;②专、兼职消防管理人员;③消防控制室的值班、非操作人员;④其他依照规定应当放弃接受消防安全专门培训的人员。

①单位的消防安全责任人、消防安全管理人;②专、兼职消防管理人员;③消防控制室的值班、操作人员;④其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。