道路管线事故应急准备与响应预案

目的

为确保我项目部道路管线事故发生后，能迅速地展开抢救工作，最大限度减少经济损失，特制定本预案。

一、组织机构及职责

由项目部成立应急响应指挥部，负责指挥及协调工作。

组长：

成员：

具体分工如下：

1、 负责现场，任务是掌握了解事故情况，组织现场抢救。

2、 负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、煤气、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。

3、 负责维持现场秩序，做好当事人与周围人员的问讯记录。

二、道路管线事故应急措施

1、 事故第一现场人员应立即报告应急指挥小组，并停止施工。

2、 当机立断，尽快将受伤人员脱离危险地方，防止二次伤害。

3、 立即组织职工自我救护队进行自救，并向当地120急救中心取得联系，说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

4、 加强支护和支持加桩板等，对边坡薄弱环节进行加固处理。

5、 如由周边弃土、堆料或其他机械设备施工所致，则迅速运走弃土、堆料和机械设备，并派专人负责基坑土体隆起和开挖时周边的位移与沉降变化的监测工作。

6、 项目部接到报告后，应立即指令全体成员在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和现场秩序的维护。

7、 指令善后人员到达事故现场，做好与当事人家属的接洽善后等工作。

8、 现场安全员对事故进行原因分析，制定相应的整改措施，认真填写事故报告和相关处理报告，并上报公司及上级机关。

三、应急物质

常备药品：消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。

四、通讯联系

医院急救中心 120 火警 119 匪警 110

工地现场值班电话：

有关负责人电话：

项目负责人 手机

安全员 手机

技术负责人 手机

施工员 手机

注意事项

1、 事故发生后应立即停止施工，关闭机械，以免二次伤害。

2、要求心肺复苏坚持不断的进行(包括送医院的途中)不能随意的放弃。