酒店初起火灾灭火预案

为了对可能发生的火灾事故做到有备无患，以便及时有效地疏散人员，抢救物资，扑灭火源，尽力减少人员伤亡和财产损失，结合酒店实际，制定本预案。

一、酒店制定初起火灾灭火预案，要求各部门和全体员工要熟悉牢记并切实执行

酒店各岗位员工发现火警、火灾时，应积极扑救并立即通知安全保卫部、消防监控室。

消防监控室接收到火灾探测器火灾信号报警后，立即命令巡楼保安从防火通道赶到现场，判定是否真的发生火警。经查属实后，取就近的灭火器材试行灭火，同时通知消防中心。如火势扩大，即应使用酒店内手动报警按钮或电话、对讲机报警。

安全通道及义务消防队集结场地、旅客疏散集结地：酒店主体二条消防楼梯六个出入口。所有义务消防队员集结地在北门，旅客疏散集结地在东二楼停车场。

二、各部门、各岗位接到火警、火灾报警后，应采取下列措施

1、消防监控员：接到火警电话后，要问清报警人员的姓名，所属部门以及发生火警的区域、楼层、房号以及火情、火势的大小。通知酒店总经理、常务副总经理、保卫部经理、工程部经理赶往消防监控室。

2、总经理、常务副总经理：接到火警电话后，迅速赶往消防监控室，同保卫部经理、工程部经理组成灭火指挥部。决定是否向“报警。全面负责酒店灭火、疏散人员、抢救物资指挥工作，发布指挥命令。

三、安全保卫部：接到火警、火灾报告后，除留一人值班外，其余人员应立即赶赴现场，根据现场情况，由现场最高领导担任临时指挥员，展开下列工作：

1、通知各岗位保安员坚守自己的工作岗位。查明情况，派出警卫组织保护火灾区域人员进出安全，维持火场秩序，禁止非灭火人员进入火场。

2、现场指挥员将现场情况报告值班总经理或主管行政副总经理，并组织人员进行灭火、疏散、保护、抢救工作。

3、组织以保安队伍为主的灭火组，投入灭火、抢险战斗。

4、消防中心监控员坚守工作岗位，随时用电话/对讲机传达指挥部下达的命令，并做好火灾监控、录像工作。防止其它部位失火。

5、如已报“，指派保安员在大门口等候，引导消防车进入，简要报告火情。准备好酒店概况略图、通道、消防设施布局等资料，供消防部门备查。

四、值班总经理到现场后，全权指挥灭火救灾工作，实施如下指挥：

1、接管临时指挥员指挥权，根据现场情况灵活处置，决定下达部门或全部停业、停电、实施区域隔离或监控等命令。

2、初起火灾无法控制或可能大面积漫延时，派出专人向“报警，并接应、引导消防车进入指定位置。

3、指挥善后工作。

五、工程部接到火警电话后实施如下措施：

1、配电室工作人员坚守岗位，做好切断电源的准备工作，等待指挥部命令。

2、机房工作人员坚守，启动消防泵(消火栓、喷淋泵)，等待指挥部命令。

3、巡查电工赶往火灾现场，其它人员坚守岗位，等待命令。

4、空调工作人员坚守岗位，启动防排烟设备，等待指挥部命令。

六、客房部接到火警电话后，客房部经理须采取以下措施：

1、通知各岗位工作人员坚守工作岗位，不要惊慌。

2、把“电梯禁止使用”牌置于电梯门口，并派人员守候。

3、如需疏散客人时，先告知客人电梯禁止使用，指引客人从安全通道疏，并告知客人不要惊慌，酒店有先进的安全系统，定能保证大家的安全，以稳定客人情绪。

4、客人撤离后，服务员要对指定撤离的房间逐步进行检查，并用粉笔在门上划“对号”表该房间已进行检查。并对已检查的房间关好门窗防止空气对流。

5、如火势大，没有办法对火灾发生的房间进行检查，应尽快报告上级，并迅速安全撤离。

6、客人全部撤离至安全区域后，清点客人人数与前台核对。

七、前厅部接到火警电话后，前厅经理须采取以下措施：

1、命令门迎打开大堂大门及电梯间安全通道门。

2、准备好住客资料、帐单、现金，随时准备疏散。

3、疏散至安全地带后，与客房部核对客人人数。

八、财务部接到火警电话后，财务部经理须采取以下措施：

1、命令各岗位工作人员坚守工作岗位，等待指挥命令。

2、将电脑资料快速存盘关机。

3、准备好帐本、票据、现金，随时准备疏散。

4、接到疏散命令后，按指定通道疏散至安全地带，清点人数，报人事部。

九、餐饮部接到火警电话后，餐饮部经理须采取以下措施：

1、命令服务员打开安全通道门，疏散顾客撤离。

2、各岗位人员坚守工作岗位，等待指挥部命令。

3、出纳员准备好现金，帐单、票据，随时准备撤离。

4、客人撤离后，服务员要对所有包房、卫生间逐步进行检查。并用粉笔在门上划“对号”表对该房间进行检查。并对已检查的包房关好门窗防止空气对流。

5、厨房人员撤离时，一定要关掉煤气、液化气、电气开关。并搬离厨房里的煤气罐至安全地带。

6、撤离到安全地带后，核对人数报人事部。

十、人事部接到火警电话后，人事部经理须采取以下措施：

1、各岗位工作人员坚守岗位，等待指挥部命令。

2、准备好员工动态表、员工薪金表、当月/当日实际工作人数资料，随时准备疏散。

3、接到疏散命令后，按指定通道疏散至安全地带。

4、核对全部住客人数及酒店员工人数，是否有人员被困，上报灭火指挥部。

以上工作需各部门密切配合

发生火警时报警电话为：酒店内线总机：0

保卫部：

消防监控室：

工程部：