大厦装修工程室内防火防爆应急预案

为确保本工程的安全与施工正常进行，加强安全生产监督管理，防止和避免火灾、爆炸事故的发生，特制定如下室内防火、防爆预案：

1．各施工区域放置适量的消防器材。

2．对现场管理人员及施工人员定期进行防火、防爆知识的教育。

3．对施工现场易燃、易爆材料进行专项管理，责任到人。

4．不定期对易燃、易爆区域进行监督检查，及时发现问题，解决问题。

5．发现火灾或爆炸物，及时组织应急小组人员进行扑救和疏散人员，保证国家财产不受损失。

6．对抢救不了的火灾、爆炸物，及时报警并积极配合消防人员进行扑救。