附录1

国务院关于重点单位消防安全十项标准

一、  有领导负责的逐级防火责任制。

二、  有生产岗位防火责任制。

三、  有专职或兼职防火安全干部。

四、  有群众性的义务消防队和必要的消防器材设备，规模大、火灾危险性大和离公安消防队较远的企业设有专职的消防队。

五、  有健全的消防安全制度。

六、  对火险隐患能及时发现和立案、整改。

七、  对消防重点部位做到定点、定人、定措施，并根据需要采用自动报警、灭火等新技术。

八、  对职工群众普及消防知识，对重点工种进行专门的消防训练和考核。

九、  有防火档案和灭火作战计划。

十、  对消防工作定期总结评比，奖惩分明。

附表1            一 级 动 火 申 请 表

申请部门：

申请动火地点及原因： 动火人姓名： 操作证号码： 地点负责人： 年 月 日

申请部门领导意见： 部门负责人： 年 月 日

安全管理部门意见： 签发人： 年 月 日

行……意见： 签发人： 年 月 日

处理结果： 监护人： 年 月 日

说明：1、严禁在易燃易爆和火灾危害的场所随意动火。

2、此表一式三份，一份自存，一份交行……，一份交安全管理部门。

附表2              二 级 动 火 申 请 表

申请部门：

申请动火地点及原因： 动火人姓名： 操作证号码： 地点负责人： 年 月 日

申请部门安全员意见： 部门安全员： 年 月 日

安全管理部门技安室意见： 签发人： 年 月 日

行……消防队意见： 签发人： 年 月 日

处理结果： 监护人： 年 月 日

说明：1、严禁在易燃易爆和火灾危害的场所随意动火。

2、此表一式三份，一份自存，一份交行……消防队，一份交安全管理部门。