娱乐场所安全管理

目  录

第一部分 行政管理参考资料

一、中华人民共和国防法…………………………………………4

二、娱乐场所管理条例……………………………………………13

三、广东省人员密集场所消防安全标准化管理规定……………26

四、人员密集场所消防安全标准化管理工作标准………………36

五、广东省娱乐场所消防安全管理规定…………………………40

六、广东省餐饮业兼营营业性演出管理规定……………………49

七、广东省娱乐场所分级管理规定………………………………52

第二部分 娱乐场所消防安全指引

一、消防安全制度…………………………………………………57

二、公共娱乐场所消防安全培训资料……………………………75

三、标准化管理用表……………………………………………另附

附：广东省娱乐场所消防安全标准化管理细则

第一部分：行政管理参考资料

《中华人民共和国消防法》

（2008年10月28日修订）

中华人民共和国主席令

(第六号)

《中华人民共和国消防法》已由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于２００８年１０月２８日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国消防法》公布，自２００９年５月１日起施行。

中华人民共和国主席　胡锦涛

２００８年１０月２８日

目　录

第一章　总　则

第二章　火灾预防

第三章　消防组织

第四章　灭火救援

第五章　监督检查

第六章　法律责任

第七章　附　则

第一章　总　则

第一条　为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，制定本法。

第二条　消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

第三条　国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。

各级人民政府应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。

第四条　国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，公安机关消防机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。

县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依照本法和其他相关法律、法规的规定做好消防工作。

法律、行政法规对森林、草原的消防工作另有规定的，从其规定。

第五条　任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

第六条　各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。

机关、团体、企业、事业等单位，应当加强对本单位人员的消防宣传教育。

公安机关及其消防机构应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训的内容。

新闻、广播、电视等有关单位，应当有针对性地面向社会进行消防宣传教育。

工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育。

村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关等部门，加强消防宣传教育。

第七条　国家鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。

对在消防工作中有突出贡献的单位和个人，应当按照国家有关规定给予表彰和奖励。

第二章　火灾预防

第八条　地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。

城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。

第九条　建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负责。

第十条　按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，除本法第十一条另有规定的外，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

第十一条　国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。

第十二条　依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工；其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。

第十三条　按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：

（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；

（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。

依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

第十四条　建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的具体办法，由国务院公安部门规定。

第十五条　公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。

公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。

第十六条　机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练；

（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

第十七条　县级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由公安机关报本级人民政府备案。

消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

第十八条　同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。

第十九条　生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。

第二十条　举办大型群众性活动，承办人应当依法向公安机关申请安全许可，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，明确消防安全责任分工，确定消防安全管理人员，保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定。

第二十一条　禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

第二十二条　生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头的设置，应当符合消防技术标准。易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，应当设置在符合消防安全要求的位置，并符合防火防爆要求。

已经设置的生产、储存、装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，不再符合前款规定的，地方人民政府应当组织、协调有关部门、单位限期解决，消除安全隐患。

第二十三条　生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。

进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。

储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。

第二十四条　消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。实行强制性产品认证的消防产品目录，由国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门制定并公布。

新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。

依照本条规定经强制性产品认证合格或者技术鉴定合格的消防产品，国务院公安部门消防机构应当予以公布。

第二十五条　产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查。

第二十六条　建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。

第二十七条　电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。

电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。

第二十八条　任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第二十九条　负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地公安机关消防机构。

第三十条　地方各级人民政府应当加强对农村消防工作的领导，采取措施加强公共消防设施建设，组织建立和督促落实消防安全责任制。

第三十一条　在农业收获季节、森林和草原防火期间、重大节假日期间以及火灾多发季节，地方各级人民政府应当组织开展有针对性的消防宣传教育，采取防火措施，进行消防安全检查。

第三十二条　乡镇人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。

第三十三条　国家鼓励、引导公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆危险品的企业投保火灾公众责任保险；鼓励保险公司承保火灾公众责任保险。

第三十四条　消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员，应当依法获得相应的资质、资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。

第三章　消防组织

第三十五条　各级人民政府应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。

第三十六条　县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。

乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担火灾扑救工作。

第三十七条　公安消防队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

第三十八条　公安消防队、专职消防队应当充分发挥火灾扑救和应急救援专业力量的骨干作用；按照国家规定，组织实施专业技能训练，配备并维护保养装备器材，提高火灾扑救和应急救援的能力。

第三十九条　下列单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：

（一）大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；

（二）生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；

（三）储备可燃的重要物资的大型仓库、基地；

（四）第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业；

（五）距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

第四十条　专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报当地公安机关消防机构验收。

专职消防队的队员依法享受社会保险和福利待遇。

第四十一条　机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

第四十二条　公安机关消防机构应当对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；根据扑救火灾的需要，可以调动指挥专职消防队参加火灾扑救工作。

第四章　灭火救援

第四十三条　县级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

第四十四条　任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位应当给予支援。

消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

第四十五条　公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障遇险人员的生命安全。

火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项：

（一）使用各种水源；

（二）截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电；

（三）划定警戒区，实行局部交通管制；

（四）利用临近建筑物和有关设施；

（五）为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等；

（六）调动供水、供电、供气、通信、医疗救护、交通运输、环境保护等有关单位协助灭火救援。

根据扑救火灾的紧急需要，有关地方人民政府应当组织人员、调集所需物资支援灭火。

第四十六条　公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由县级以上人民政府统一领导。

第四十七条　消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人应当让行，不得穿插超越；收费公路、桥梁免收车辆通行费。交通管理指挥人员应当保证消防车、消防艇迅速通行。

赶赴火灾现场或者应急救援现场的消防人员和调集的消防装备、物资，需要铁路、水路或者航空运输的，有关单位应当优先运输。

第四十八条　消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施，不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。

第四十九条　公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，不得收取任何费用。

单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的人民政府给予补偿。

第五十条　对因参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。

第五十一条　公安机关消防机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。

火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。

公安机关消防机构根据火灾现场勘验、调查情况和有关的检验、鉴定意见，及时制作火灾事故认定书，作为处理火灾事故的证据。

第五章　监督检查

第五十二条　地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查。

县级以上地方人民政府有关部门应当根据本系统的特点，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。

第五十三条　公安机关消防机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。公安派出所可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育，具体办法由国务院公安部门规定。

公安机关消防机构、公安派出所的工作人员进行消防监督检查，应当出示证件。

第五十四条　公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。

第五十五条　公安机关消防机构在消防监督检查中发现城乡消防安全布局、公共消防设施不符合消防安全要求，或者发现本地区存在影响公共安全的重大火灾隐患的，应当由公安机关书面报告本级人民政府。

接到报告的人民政府应当及时核实情况，组织或者责成有关部门、单位采取措施，予以整改。

第五十六条　公安机关消防机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查，做到公正、严格、文明、高效。

公安机关消防机构及其工作人员进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等，不得收取费用，不得利用消防设计审核、消防验收和消防安全检查谋取利益。公安机关消防机构及其工作人员不得利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位。

第五十七条　公安机关消防机构及其工作人员执行职务，应当自觉接受社会和公民的监督。

任何单位和个人都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关，应当按照职责及时查处。

第六章　法律责任

第五十八条　违反本法规定，有下列行为之一的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：

（一）依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的；

（二）消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止施工的；

（三）依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的；

（四）建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格，不停止使用的；

（五）公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。

建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。

第五十九条　违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正或者停止施工，并处一万元以上十万元以下罚款：

（一）建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准设计、施工的；

（二）建筑设计单位不按照消防技术标准强制性要求进行消防设计的；

（三）建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的；

（四）工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的。

第六十条　单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；

（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

（七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。

有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。

第六十一条　生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。

第六十二条　有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚：

（一）违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的；

（二）非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的；

（三）谎报火警的；

（四）阻碍消防车、消防艇执行任务的；

（五）阻碍公安机关消防机构的工作人员依法执行职务的。

第六十三条　违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：

（一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；

（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。

第六十四条　违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：

（一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；

（二）过失引起火灾的；

（三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；

（四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；

（五）故意破坏或者伪造火灾现场的；

（六）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。

第六十五条　违反本法规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。

人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。

公安机关消防机构对于本条第二款规定的情形，除依法对使用者予以处罚外，应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。

第六十六条　电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。

第六十七条　机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。

第六十八条　人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。

第六十九条　消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。

前款规定的机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。

第七十条　本法规定的行政处罚，除本法另有规定的外，由公安机关消防机构决定；其中拘留处罚由县级以上公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定决定。

公安机关消防机构需要传唤消防安全违法行为人的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定执行。

被责令停止施工、停止使用、停产停业的，应当在整改后向公安机关消防机构报告，经公安机关消防机构检查合格，方可恢复施工、使用、生产、经营。

当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

责令停产停业，对经济和社会生活影响较大的，由公安机关消防机构提出意见，并由公安机关报请本级人民政府依法决定。本级人民政府组织公安机关等部门实施。

第七十一条　公安机关消防机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，依法给予处分：

（一）对不符合消防安全要求的消防设计文件、建设工程、场所准予审核合格、消防验收合格、消防安全检查合格的；

（二）无故拖延消防设计审核、消防验收、消防安全检查，不在法定期限内履行职责的；

（三）发现火灾隐患不及时通知有关单位或者个人整改的；

（四）利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位的；

（五）将消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施用于与消防和应急救援无关的事项的；

（六）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

建设、产品质量监督、工商行政管理等其他有关行政主管部门的工作人员在消防工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予处分。

第七十二条　违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章　附　则

第七十三条　本法下列用语的含义：

（一）消防设施，是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

（二）消防产品，是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

（三）公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

（四）人员密集场所，是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

第七十四条　本法自２００９年５月１日起施行。

娱乐场所管理条例

第一章　总　　则

第一条　为了加强对娱乐场所的管理，保障娱乐场所的健康发展，制定本条例。
　　第二条　本条例所称娱乐场所，是指以营利为目的，并向公众开放、消费者自娱自乐的歌舞、游艺等场所。
　　第三条　县级以上人民政府文化主管部门负责对娱乐场所日常经营活动的监督管理；县级以上公安部门负责对娱乐场所消防、治安状况的监督管理。
　　第四条　国家机关及其工作人员不得开办娱乐场所，不得参与或者变相参与娱乐场所的经营活动。
　　与文化主管部门、公安部门的工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的亲属，不得开办娱乐场所，不得参与或者变相参与娱乐场所的经营活动。

第二章　设　　立

第五条　有下列情形之一的人员，不得开办娱乐场所或者在娱乐场所内从业：
　　（一）曾犯有组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪，制作、贩卖、传播淫秽物品罪，走私、贩卖、运输、制造毒品罪，强奸罪，强制猥亵、侮辱妇女罪，赌博罪，洗钱罪，组织、领导、参加黑社会性质组织罪的；
　　（二）因犯罪曾被剥夺政治权利的；
　　（三）因吸食、注射毒品曾被强制戒毒的；
　　（四）因卖淫、嫖娼曾被处以行政拘留的。
　　第六条　外国投资者可以与中国投资者依法设立中外合资经营、中外合作经营的娱乐场所，不得设立外商独资经营的娱乐场所。
　　第七条　娱乐场所不得设在下列地点：
　　（一）居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内；
　　（二）居民住宅区和学校、医院、机关周围；
　　（三）车站、机场等人群密集的场所；
　　（四）建筑物地下一层以下；
　　（五）与危险化学品仓库毗连的区域。
　　娱乐场所的边界噪声，应当符合国家规定的环境噪声标准。
　　第八条　娱乐场所的使用面积，不得低于国务院文化主管部门规定的最低标准；设立含有电子游戏机的游艺娱乐场所，应当符合国务院文化主管部门关于总量和布局的要求。
　　第九条　设立娱乐场所，应当向所在地县级人民政府文化主管部门提出申请；设立中外合资经营、中外合作经营的娱乐场所，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府文化主管部门提出申请。
　　申请设立娱乐场所，应当提交投资人员、拟任的法定代表人和其他负责人没有本条例第五条规定情形的书面声明。申请人应当对书面声明内容的真实性负责。
　　受理申请的文化主管部门应当就书面声明向公安部门或者其他有关单位核查，公安部门或者其他有关单位应当予以配合；经核查属实的，文化主管部门应当依据本条例第七条、第八条的规定进行实地检查，作出决定。予以批准的，颁发娱乐经营许可证，并根据国务院文化主管部门的规定核定娱乐场所容纳的消费者数量；不予批准的，应当书面通知申请人并说明理由。
　　有关法律、行政法规规定需要办理消防、卫生、环境保护等审批手续的，从其规定。
　　第十条　文化主管部门审批娱乐场所应当举行听证。有关听证的程序，依照《中华人民共和国行政许可法》的规定执行。
　　第十一条　申请人取得娱乐经营许可证和有关消防、卫生、环境保护的批准文件后，方可到工商行政管理部门依法办理登记手续，领取营业执照。
　　娱乐场所取得营业执照后，应当在15日内向所在地县级公安部门备案。
　　第十二条　娱乐场所改建、扩建营业场所或者变更场地、主要设施设备、投资人员，或者变更娱乐经营许可证载明的事项的，应当向原发证机关申请重新核发娱乐经营许可证，并向公安部门备案；需要办理变更登记的，应当依法向工商行政管理部门办理变更登记。

第三章　经　　营

第十三条　国家倡导弘扬民族优秀文化，禁止娱乐场所内的娱乐活动含有下列内容：
　　（一）违反宪法确定的基本原则的；
　　（二）危害国家统一、主权或者领土完整的；
　　（三）危害国家安全，或者损害国家荣誉、利益的；
　　（四）煽动民族仇恨、民族歧视，伤害民族感情或者侵害民族风俗、习惯，破坏民族团结的；
　　（五）违反国家宗教政策，宣扬邪教、迷信的；
　　（六）宣扬淫秽、赌博、暴力以及与毒品有关的违法犯罪活动，或者教唆犯罪的；
　　（七）违背社会公德或者民族优秀文化传统的；
　　（八）侮辱、诽谤他人，侵害他人合法权益的；
　　（九）法律、行政法规禁止的其他内容。
　　第十四条　娱乐场所及其从业人员不得实施下列行为，不得为进入娱乐场所的人员实施下列行为提供条件：
　　（一）贩卖、提供毒品，或者组织、强迫、教唆、引诱、欺骗、容留他人吸食、注射毒品；
　　（二）组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫、嫖娼；
　　（三）制作、贩卖、传播淫秽物品；
　　（四）提供或者从事以营利为目的的陪侍；
　　（五）赌博；
　　（六）从事邪教、迷信活动；
　　（七）其他违法犯罪行为。
　　娱乐场所的从业人员不得吸食、注射毒品，不得卖淫、嫖娼；娱乐场所及其从业人员不得为进入娱乐场所的人员实施上述行为提供条件。
　　第十五条　歌舞娱乐场所应当按照国务院公安部门的规定在营业场所的出入口、主要通道安装闭路电视监控设备，并应当保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行，不得中断。
　　歌舞娱乐场所应当将闭路电视监控录像资料留存30日备查，不得删改或者挪作他用。
　　第十六条　歌舞娱乐场所的包厢、包间内不得设置隔断，并应当安装展现室内整体环境的透明门窗。包厢、包间的门不得有内锁装置。
　　第十七条　营业期间，歌舞娱乐场所内亮度不得低于国家规定的标准。
　　第十八条　娱乐场所使用的音像制品或者电子游戏应当是依法出版、生产或者进口的产品。
　　歌舞娱乐场所播放的曲目和屏幕画面以及游艺娱乐场所的电子游戏机内的游戏项目，不得含有本条例第十三条禁止的内容；歌舞娱乐场所使用的歌曲点播系统不得与境外的曲库联接。
　　第十九条　游艺娱乐场所不得设置具有赌博功能的电子游戏机机型、机种、电路板等游戏设施设备，不得以现金或者有价证券作为奖品，不得回购奖品。
　　第二十条　娱乐场所的法定代表人或者主要负责人应当对娱乐场所的消防安全和其他安全负责。
　　娱乐场所应当确保其建筑、设施符合国家安全标准和消防技术规范，定期检查消防设施状况，并及时维护、更新。
　　娱乐场所应当制定安全工作方案和应急疏散预案。
　　第二十一条　营业期间，娱乐场所应当保证疏散通道和安全出口畅通，不得封堵、锁闭疏散通道和安全出口，不得在疏散通道和安全出口设置栅栏等影响疏散的障碍物。
　　娱乐场所应当在疏散通道和安全出口设置明显指示标志，不得遮挡、覆盖指示标志。
　　第二十二条　任何人不得非法携带枪支、弹药、管制器具或者携带爆炸性、易燃性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品和传染病病原体进入娱乐场所。
　　迪斯科舞厅应当配备安全检查设备，对进入营业场所的人员进行安全检查。
　　第二十三条　歌舞娱乐场所不得接纳未成年人。除国家法定节假日外，游艺娱乐场所设置的电子游戏机不得向未成年人提供。
　　第二十四条　娱乐场所不得招用未成年人；招用外国人的，应当按照国家有关规定为其办理外国人就业许可证。
　　第二十五条　娱乐场所应当与从业人员签订文明服务责任书，并建立从业人员名簿；从业人员名簿应当包括从业人员的真实姓名、居民身份证复印件、外国人就业许可证复印件等内容。
　　娱乐场所应当建立营业日志，记载营业期间从业人员的工作职责、工作时间、工作地点；营业日志不得删改，并应当留存60日备查。
　　第二十六条　娱乐场所应当与保安服务企业签订保安服务合同，配备专业保安人员；不得聘用其他人员从事保安工作。
　　第二十七条　营业期间，娱乐场所的从业人员应当统一着工作服，佩带工作标志并携带居民身份证或者外国人就业许可证。
　　从业人员应当遵守职业道德和卫生规范，诚实守信，礼貌待人，不得侵害消费者的人身和财产权利。
　　第二十八条　每日凌晨2时至上午8时，娱乐场所不得营业。
　　第二十九条　娱乐场所提供娱乐服务项目和出售商品，应当明码标价，并向消费者出示价目表；不得强迫、欺骗消费者接受服务、购买商品。
　　第三十条　娱乐场所应当在营业场所的大厅、包厢、包间内的显著位置悬挂含有禁毒、禁赌、禁止卖淫嫖娼等内容的警示标志、未成年人禁入或者限入标志。标志应当注明公安部门、文化主管部门的举报电话。
　　第三十一条　娱乐场所应当建立巡查制度，发现娱乐场所内有违法犯罪活动的，应当立即向所在地县级公安部门、县级人民政府文化主管部门报告。

第四章　监督管理

第三十二条　文化主管部门、公安部门和其他有关部门的工作人员依法履行监督检查职责时，有权进入娱乐场所。娱乐场所应当予以配合，不得拒绝、阻挠。
　　文化主管部门、公安部门和其他有关部门的工作人员依法履行监督检查职责时，需要查阅闭路电视监控录像资料、从业人员名簿、营业日志等资料的，娱乐场所应当及时提供。
　　第三十三条　文化主管部门、公安部门和其他有关部门应当记录监督检查的情况和处理结果。监督检查记录由监督检查人员签字归档。公众有权查阅监督检查记录。
　　第三十四条　文化主管部门、公安部门和其他有关部门应当建立娱乐场所违法行为警示记录系统；对列入警示记录的娱乐场所，应当及时向社会公布，并加大监督检查力度。
　　第三十五条　文化主管部门、公安部门和其他有关部门应当建立相互间的信息通报制度，及时通报监督检查情况和处理结果。
　　第三十六条　任何单位或者个人发现娱乐场所内有违反本条例行为的，有权向文化主管部门、公安部门等有关部门举报。
　　文化主管部门、公安部门等有关部门接到举报，应当记录，并及时依法调查、处理；对不属于本部门职责范围的，应当及时移送有关部门。
　　第三十七条　上级人民政府文化主管部门、公安部门在必要时，可以依照本条例的规定调查、处理由下级人民政府文化主管部门、公安部门调查、处理的案件。
　　下级人民政府文化主管部门、公安部门认为案件重大、复杂的，可以请求移送上级人民政府文化主管部门、公安部门调查、处理。
　　第三十八条　文化主管部门、公安部门和其他有关部门及其工作人员违反本条例规定的，任何单位或者个人可以向依法有权处理的本级或者上一级机关举报。接到举报的机关应当依法及时调查、处理。
　　第三十九条　娱乐场所行业协会应当依照章程的规定，制定行业自律规范，加强对会员经营活动的指导、监督。

第五章　法律责任

第四十条　违反本条例规定，擅自从事娱乐场所经营活动的，由工商行政管理部门、文化主管部门依法予以取缔；公安部门在查处治安、刑事案件时，发现擅自从事娱乐场所经营活动的，应当依法予以取缔。
　　第四十一条　违反本条例规定，以欺骗等不正当手段取得娱乐经营许可证的，由原发证机关撤销娱乐经营许可证。
　　第四十二条　娱乐场所实施本条例第十四条禁止行为的，由县级公安部门没收违法所得和非法财物，责令停业整顿3个月至6个月；情节严重的，由原发证机关吊销娱乐经营许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。
　　第四十三条　娱乐场所违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级公安部门责令改正，给予警告；情节严重的，责令停业整顿1个月至3个月：
　　（一）照明设施、包厢、包间的设置以及门窗的使用不符合本条例规定的；
　　（二）未按照本条例规定安装闭路电视监控设备或者中断使用的；
　　（三）未按照本条例规定留存监控录像资料或者删改监控录像资料的；
　　（四）未按照本条例规定配备安全检查设备或者未对进入营业场所的人员进行安全检查的；
　　（五）未按照本条例规定配备保安人员的。
　　第四十四条　娱乐场所违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级公安部门没收违法所得和非法财物，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，并处2万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿1个月至3个月：
　　（一）设置具有赌博功能的电子游戏机机型、机种、电路板等游戏设施设备的；
　　（二）以现金、有价证券作为奖品，或者回购奖品的。
　　第四十五条　娱乐场所指使、纵容从业人员侵害消费者人身权利的，应当依法承担民事责任，并由县级公安部门责令停业整顿1个月至3个月；造成严重后果的，由原发证机关吊销娱乐经营许可证。
　　第四十六条　娱乐场所取得营业执照后，未按照本条例规定向公安部门备案的，由县级公安部门责令改正，给予警告。
　　第四十七条　违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级人民政府文化主管部门没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，并处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿1个月至6个月：
　　（一）歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接的；
　　（二）歌舞娱乐场所播放的曲目、屏幕画面或者游艺娱乐场所电子游戏机内的游戏项目含有本条例第十三条禁止内容的；
　　（三）歌舞娱乐场所接纳未成年人的；
　　（四）游艺娱乐场所设置的电子游戏机在国家法定节假日外向未成年人提供的；
　　（五）娱乐场所容纳的消费者超过核定人数的。
　　第四十八条　娱乐场所违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级人民政府文化主管部门责令改正，给予警告；情节严重的，责令停业整顿1个月至3个月：
　　（一）变更有关事项，未按照本条例规定申请重新核发娱乐经营许可证的；
　　（二）在本条例规定的禁止营业时间内营业的；
　　（三）从业人员在营业期间未统一着装并佩带工作标志的。
　　第四十九条　娱乐场所未按照本条例规定建立从业人员名簿、营业日志，或者发现违法犯罪行为未按照本条例规定报告的，由县级人民政府文化主管部门、县级公安部门依据法定职权责令改正，给予警告；情节严重的，责令停业整顿1个月至3个月。
　　第五十条　娱乐场所未按照本条例规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的，由县级人民政府文化主管部门、县级公安部门依据法定职权责令改正，给予警告。
　　第五十一条　娱乐场所招用未成年人的，由劳动保障行政部门责令改正，并按照每招用一名未成年人每月处5000元罚款的标准给予处罚。
　　第五十二条　因擅自从事娱乐场所经营活动被依法取缔的，其投资人员和负责人终身不得投资开办娱乐场所或者担任娱乐场所的法定代表人、负责人。
　　娱乐场所因违反本条例规定，被吊销或者撤销娱乐经营许可证的，自被吊销或者撤销之日起，其法定代表人、负责人5年内不得担任娱乐场所的法定代表人、负责人。
　　娱乐场所因违反本条例规定，2年内被处以3次警告或者罚款又有违反本条例的行为应受行政处罚的，由县级人民政府文化主管部门、县级公安部门依据法定职权责令停业整顿3个月至6个月；2年内被2次责令停业整顿又有违反本条例的行为应受行政处罚的，由原发证机关吊销娱乐经营许可证。
　　第五十三条　娱乐场所违反有关治安管理或者消防管理法律、行政法规规定的，由公安部门依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　娱乐场所违反有关卫生、环境保护、价格、劳动等法律、行政法规规定的，由有关部门依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　娱乐场所及其从业人员与消费者发生争议的，应当依照消费者权益保护的法律规定解决；造成消费者人身、财产损害的，由娱乐场所依法予以赔偿。
　　第五十四条　娱乐场所违反本条例规定被吊销或者撤销娱乐经营许可证的，应当依法到工商行政管理部门办理变更登记或者注销登记；逾期不办理的，吊销营业执照。
　　第五十五条　国家机关及其工作人员开办娱乐场所，参与或者变相参与娱乐场所经营活动的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予撤职或者开除的行政处分。
　　文化主管部门、公安部门的工作人员明知其亲属开办娱乐场所或者发现其亲属参与、变相参与娱乐场所的经营活动，不予制止或者制止不力的，依法给予行政处分；情节严重的，依法给予撤职或者开除的行政处分。
　　第五十六条　文化主管部门、公安部门、工商行政管理部门和其他有关部门的工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）向不符合法定设立条件的单位颁发许可证、批准文件、营业执照的；
　　（二）不履行监督管理职责，或者发现擅自从事娱乐场所经营活动不依法取缔，或者发现违法行为不依法查处的；
　　（三）接到对违法行为的举报、通报后不依法查处的；
　　（四）利用职务之便，索取、收受他人财物或者谋取其他利益的；
　　（五）利用职务之便，参与、包庇违法行为，或者向有关单位、个人通风报信的；
　　（六）有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的。

第六章　附　　则

第五十七条　本条例所称从业人员，包括娱乐场所的管理人员、服务人员、保安人员和在娱乐场所工作的其他人员。
　　第五十八条　本条例自2006年3月1日起施行。1999年3月26日国务院发布的《娱乐场所管理条例》同时废止。

广东省人员密集场所消防安全标准化管理规定

第一章 总则

第一条 为加强和规范全省人员密集场所的消防安全管理工作，有效预防火灾和减少火灾危害，依据国家有关消防法规，制定本规定。

第二条 本规定适用于宾馆、饭店等旅馆，餐饮场所，商场、市场、超市等商店，体育场馆，公共展览馆、博物馆的展览厅，金融证券交易场所，公共娱乐场所，医院，老年人建筑、托儿所、幼儿园，寄宿制学校，公共图书馆，客运车站，码头，民用机场，人员密集的生产加工企业、员工集体宿舍等人员密集场所。

第三条 人员密集场所的行政主管部门应认真履行消防工作的法定职责，督促、指导人员密集场所落实消防安全责任制，积极施行消防安全标准化管理。

第四条 的消防安全管理应遵守消防法规，贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，履行消防安全职责，制定消防安全制度、操作规程，提高自防自救能力，保障消防安全。

第五条 人员密集场所应落实逐级和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。

第二章 消防安全职责

第六条 人员密集场所行政主管部门职责：

（一）落实省人民政府和上级有关消防安全工作的部署和要求，每年对所主管的单位开展检查考核；

（二）落实专人负责消防安全管理工作，每季度开展消防安全检查，督促整改火灾隐患；

（三）每季度分析本部门和本行业消防安全工作情况，协调和解决消防工作中的重大问题；

（四）积极施行消防安全标准化管理；

（五）消防法规规定的其他职责。

第七条 密集场所的法定代表人或者主要负责人是消防安全责任人，全面负责该场所的消防安全工作。消防安全责任人应确定一名消防安全管理人，并向行政主管部门备案。

第八条 人员密集场所消防安全责任人职责：

（一）贯彻执行消防法规，保障人员密集场所消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

（二）统筹安排经营、管理等活动中的消防安全管理工作，批准实施年度消防工作计划，每半年向行政主管部门报告工作情况；

（三）为消防安全管理提供必要的经费和组织保障；

（四）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

（五）组织防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（六）根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队或义务消防队，并配备相应的消防器材和装备；

（七）针对本单位的实际情况组织制定灭火和应急疏散预案，并实施演练。

第九条 消防安全管理人职责：

（一）拟订年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

（二）组织制订消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实；

（三）拟订消防安全工作的资金预算和组织保障方案；

（四）组织实施防火检查和火灾隐患整改；

（五）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道和安全出口畅通；

（六）组织管理专职消防队或义务消防队，开展日常业务训练；

（七）组织从业人员开展消防知识、技能的教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（八）每月向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题；

（九）消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

第十条 消防控制室值班员及消防设施操作维护人员职责：

（一）熟悉和掌握消防设施、控制室设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防设施的正常运行；

（二）对火警信号应立即确认，火灾确认后应立即报火警并向消防主管人员报告，随即启动灭火和应急疏散预案；

（三）对故障报警信号应及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的应立即向部门主管人员或消防安全管理人报告；

（四）值守岗位，做好火警、故障和值班记录；

（五）按照管理制度和操作规程等对消防设施进行检查、维护和保养，保证消防设施和消防电源处于正常运行状态，确保有关阀门处于正确位置。

第三章 消防安全管理

第十一条 人员密集场所有新建、改建、扩建、内部装修或变更使用性质的工程，应当依法向当地公安消防机构申报消防设计审核，经审核合格后方可施工；工程竣工时，应当向公安消防机构申报消防验收，未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用；在投入使用前应申报消防安全检查，经消防安全检查合格后方可投入使用。

第十二条 人员密集场所建筑四周不得搭建违章建筑，不得占用防火间距、消防通道、举高消防车作业场地，不得设置影响火灾扑救或遮挡排烟窗（口）的架空管线、广告牌等障碍物。

第十三条 人员密集场所不应擅自改变防火分区和消防设施、降低装修材料的燃烧性能等级。建筑内部装修不应改变疏散门的开启方向，减少安全出口、疏散出口的数量及其净宽度，影响安全疏散畅通。

人员密集场所应建立消防安全例会制度，处理涉及消防安全的重大问题，研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施。

第十四条  消防安全例会应由消防安全责任人主持，有关人员参加，每月不少于一次。消防安全例会应由消防安全管理人提出议程，并应形成会议纪要或决议。

第十五条  人员密集场所应当建立安全疏散设施管理制度，明确消防安全疏散设施管理的责任部门和责任人，进行定期维护、检查，确保安全疏散设施管理符合下列要求：

（一）确保疏散通道、安全出口的畅通，禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间；

（二）在使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭；

（三）封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好，门上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用；

（四）常闭式防火门应经常保持关闭；需要经常保持开启状态的防火门，应保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置应完好有效；

（五）平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施；

（六）安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶；

（七）消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换；

（八）消防安全标志应完好、清晰，不应遮挡；

（九）安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏、卷帘门；

（十）窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏；

（十一）在各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

第十六条  人员密集场所应建立消防设施管理制度，其内容应明确消防设施管理的责任部门和责任人，消防设施的检查内容和要求，消防设施定期维护保养的要求。消防设施管理应符合下列要求：

（一）消火栓应有明显标识；

（二）室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好；

（三）室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物；

（四）物品的堆放不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用；

（五）应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态；需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态；

（六）应按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测消防设施，并做好记录，存档备查；

（七）自动消防设施应按照有关规定，每年委托具有相关资质的单位进行全面检查测试，并出具检测报告，送当地公安消防机构备案。

第十七条  人员密集场所应制定消防控制室管理制度及应急程序，消防控制室管理应符合以下要求：

（一）消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人，必须持证上岗，值班人员必须要熟知熟记《消防控制室管理及应急程序》内容。

（二）消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》（GA587）的有关要求；

（三）消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态；

（四）消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；

（五）接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认；

（六）火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”火警电话报警；

（七）消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位负责人。

第十八条  人员密集场所应建立用电防火安全管理制度，用电防火安全管理应符合下列要求：

（一）采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求；

（二）电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作；

（三）不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；

（四）电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距；

（五）对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁长时间超负荷运行；

（六）人员密集场所内的营业场所营业结束时，应切断营业场所的非必要电源。

第十九条  人员密集场所应建立用火、动火安全管理制度，用火、动火安全管理应符合下列要求：

（一）需要动火施工的区域与使用、营业区之间应进行防火分隔；

（二）电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；

（三）禁止在营业时间进行动火施工；

（四）演出、放映场所需要使用明火效果时，应落实相关的防火措施；

（五）不应使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时应有专人看护；

（六）厨房的烟道应至少每季度清洗一次；

（七）厨房燃油、燃气管道应经常检查、检测和保养。

第二十条  人员密集场所应建立火灾隐患整改制度，并应符合以下要求：

（一）因违反或不符合消防法规而导致的各类潜在不安全因素，应认定为火灾隐患；

（二）发现火灾隐患应立即改正，不能立即改正的，应报告上级主管人员；

（三）消防安全管理人应组织对报告的火灾隐患进行认定，并对整改完毕的进行确认；

（四）明确火灾隐患整改责任部门、责任人、整改的期限和所需经费来源；

（五）在火灾隐患整改期间，应采取相应措施，保障安全；

（六）对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，应在规定的期限内改正，并将火灾隐患整改复函送达公安消防机构；

（七）重大火灾隐患不能立即整改的，应自行将危险部位停产停业整改；

（八）对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，应提出解决方案并及时向其上级主管部门或当地人民政府报告。

第二十一条  人员密集场所应建立消防档案管理制度，消防档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案管理应符合下列要求：

（一）按照有关规定建立纸质消防档案，并宜同时建立电子档案；

（二）消防档案内容应详实，全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表；

（三）消防档案应由专人统一管理，按档案管理要求装订成册。

消防安全基本情况应包括下列内容：

（一）基本概况和消防安全重点部位情况；

（二）所在建筑消防设计审核、消防验收以及场所使用或者开业前消防安全检查的许可文件和相关资料；

（三）消防组织和各级消防安全责任人；

（四）消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程；

（五）消防设施、灭火器材配置情况；

（六）专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；

（七）消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员的基本情况；

（八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料。

消防安全管理情况应包括下列内容：

（一）消防安全例会纪要或决定；

（二）公安消防机构填发的各种法律文书；

（三）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录；

（四）火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录；

（五）防火检查、巡查记录；

（六）有关燃气、电气设备检测等记录资料；

（七）消防安全培训记录；

（八）灭火和应急疏散预案的演练记录；

（九）火灾情况记录；

（十）消防奖惩情况记录。

第四章 防火检查

第二十二条  人员密集场所应定期开展防火巡查和防火检查。防火巡查应每日开展，在营业时间应至少每两小时巡查一次。防火检查每月至少一次。

防火巡查应包括下列内容：

（一）用火、用电有无违章情况；

（二）安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（三）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；

（四）消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰；

（五）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（六）其他消防安全情况。

防火检查应包括下列内容：

（一）消防车通道、消防水源；

（二）安全疏散通道、楼梯，安全出口及其疏散指示标志、应急照明；

（三）消防安全标志的设置情况；

（四）灭火器材配置及其完好情况；

（五）建筑消防设施运行情况；

（六）消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；

（七）用火、用电有无违章情况；

（八）消防安全重点部位的管理；

（九）防火巡查落实情况及其记录；

（十）火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；

（十一）易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；

（十二）楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况；

（十三）消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。

第二十三条  人员密集场所防火巡查、检查，应确定巡查和检查的人员、内容、部位和频次；应填写巡查和检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。

巡查、检查中应及时纠正违法违章行为，消除火灾隐患，无法整改的应及时向消防安全管理人报告，由消防安全管理人向当地公安消防机构报告，并记录存档。

防火巡查时发现火灾应立即报火警并实施扑救。

第五章 消防宣传与培训

第二十四条  人员密集场所应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传与培训。

第二十五条  人员密集场所应通过张贴图画、视频等形式对公众宣传防火、灭火和应急逃生等常识。

第二十六条  人员密集场所应至少每半年组织一次对从业人员的集中消防培训；对新上岗员工或有关从业人员应进行上岗前的消防培训。

消防培训应包括下列内容：

（一）有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程等；

（二）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

（三）建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程；

（四）消防安全“一畅两会”（“一畅”指社会各单位必须畅通消防安全疏散通道和安全出口；“两会”指社会各单位从业人员会扑救初期火灾、会自救逃生）知识；

（五）灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。

第二十七条  人员密集场所应积极组织下列人员接受公安消防机构或其他具有消防安全培训资质的机构组织的专业消防安全知识培训：

（一）消防安全责任人、消防安全管理人；

（二）消防控制室的值班、操作人员；

（三）易燃易爆危险物品的使用、储存等特种岗位人员；

（四）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

第六章 灭火、应急疏散预案编制和演练

第二十八条  人员密集场所应当建立灭火和应急疏散预案演练制度。其内容应包括：

（一）组织机构：包括灭火行动组、通讯联络组，疏散引导组、安全防护救护组；

（二）报警和接警处置程序；

（三）应急疏散的组织程序和措施；

（四）扑救初起火灾的程序和措施；

（五）通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

第二十九条  灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合单位实际，不断完善预案。

灭火和应急疏散各项职责应由当班的消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、保安人员、义务消防队承担。主要职责如下：

（一）灭火行动组：发生火灾立即利用消防器材、设施就地进行火灾扑救；

（二）通信联络组：负责与消防安全管理人和当地公安消防机构之间的通讯和联络；

（三）疏散引导组：负责引导人员正确疏散、逃生；

（四）安全防护救护组：协助抢救、护送受伤人员；抢险物资、器材器具的供应及后勤保障；阻止与场所无关人员进入现场，保护火灾现场，并协助公安消防机构开展火灾调查。

第七章 火灾事故处置

第三十条  人员密集场所当确认发生火灾后，应立即启动灭火和应急疏散预案，并同时开展下列工作：

（一）向公安消防机构报火警；

（二）当班人员执行预案中的相应职责；

（三）组织和引导人员疏散，营救被困人员；

（四）使用消火栓等消防器材、设施扑救初起火灾；

（五）派专人接应消防车辆到达火灾现场；

（六）保护火灾现场，维护现场秩序。

第三十一条  消防安全管理人担负公安消防队到达火灾现场之前的指挥职责，组织开展灭火和应急疏散等工作。

第三十二条  火灾发生后，应保护火灾现场。公安消防机构划定的警戒范围是火灾现场保护范围；尚未划定时，应将火灾过火范围以及与发生火灾有关的部位划定为火灾现场保护范围。

第三十三条  未经公安消防机构允许，任何人不得擅自进入火灾现场保护范围内，不得擅自移动火场中的任何物品。

第三十四条  未经公安消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

第三十五条  应接受事故调查，如实提供火灾事故情况，查找有关人员，协助火灾调查。

第三十六条  火灾调查结束后，应总结火灾事故教训，改进消防安全管理。

第九章 考评与奖惩

第三十七条  人员密集场所行政主管部门应每年组织对人员密集场所开展消防安全标准化管理的情况进行检查考评，公安消防部门对无主管部门的人员密集场所进行考评，将评定结果分为A、B、C三类（90分及以上为A，80分及以上为B，80分以下为C），分别对应“先进”、“达标”、“不达标”，同时报当地公安消防部门备案，并将检查考评结果向社会进行公告。

第三十八条   人员密集场所应将消防安全标准化管理情况纳入年终考核、评比内容，对消防安全工作中成绩突出的部门和个人，进行表彰奖励。

第三十九条   各级政府应将综合评定结果作为推荐、评选消防安全先进单位和企业信用评价的重要依据。省、市级消防安全先进单位必须取得A类评定结果，县级消防安全先进单位必须取得B类以上评定结果。同时可与当地开展的“诚信企业”等相关评比活动挂钩，凡达不到B类以上评定结果的，取消评比资格，形成良性的消防安全工作奖惩机制。

第四十条   对未依法履行消防安全职责或违反单位安全管理制度，造成责任事故的，依法处理。

第四十一条  本规定自印发之日起实施。

人员密集场所消防安全标准化管理工作标准

根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）和《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)等有关规定，人员密集场所的消防安全管理工作应达到如下标准。

一、认真履行消防安全职责（12分）

（一）建立消防安全管理体系，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全职责。（3分）

（二）确定单位专职消防安全管理人员。（3分）

（三）建立消防安全例会制度，每月召开例会不应少于一次，并且要有记录。（2分）

（四）制定符合本单位实际的消防安全制度和操作规程。（2分）

（五）积极参加火灾公众责任保险。（2分）

二、健全消防安全管理制度（20分）

（一）按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第十八条的规定，要健全完善消防安全管理制度，其主要内容应当包括：消防安全教育、培训；防火巡查、检查；安全疏散设施管理；消防（控制室）值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安全管理；易燃易爆危险物品和场所防火防爆；专职和义务消防队的组织管理；灭火和应急疏散预案演练；燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电）；消防安全工作考评和奖惩；其他必要的消防安全内容。（8分）

（二）电气、可燃物和火源管理。电气线路和设备安装、维修应由具有电工资格的专业人员负责，电、气焊等具有火灾危险的作业人员必须持证上岗；公共娱乐场所和宾馆饭店应安装电气火灾预警系统；集体宿舍应设置用电超载保护装置。人员密集场所每年应对电气线路和设备进行安全性检查，并有详细记录。严禁私拉乱接电气设备；不得随意使用具有火灾危险性的电热器具、高热灯具；严格动火审批制度，落实现场监护人和防范措施；不得大量储存液化石油气或氧气等易燃易爆品，应独立放置易燃易爆品。（8分）

（三）人员密集场所要建立消防档案，并确定专人负责记录和保管消防档案。消防档案内容完整，保管妥当，方便查阅。消防档案中应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，重要的技术资料、图纸、审核验收和消防安全检查书等应永久保存。（4分）

三、确保消防设施完整好用（29分）

（一）人员密集场所应依据国家相关消防技术规范及地方消防强制性技术标准设置消防设施。（4分）

（二）安全疏散设施管理规范、完好有效，疏散通道、安全出口畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，不得在营业、生产、教学、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。（4分）

（三）明确安全疏散设施管理的责任部门和责任人。（2分）

（四）楼梯间常闭门的管理应落实到位。（2分）

（五）消防应急照明、安全疏散指示标志应采用合格产品并应保持数量足、完备、有效，并且不应被阻挡。（3分）

（六）人员密集场所各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。（2分）

（七）平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施。（2分）

（八）不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。（2分）

（九）自动喷水灭火系统和室内消火栓系统水泵的控制控制柜应处于自动控制位置。（2分）

（十）消火栓应有明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。（2分）

（十一）按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。（2分）

（十二）消防控制室每班值班人员不应少于2人，必须持证上岗；值班人员要熟知熟记《消防控制室管理及应急程序》内容，并对消防中控室的设备能够熟练应用、正确操作。消防控制室应有设备运行等情况记录。除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。（2分）

四、认真开展防火检查和巡查（8分）

（一）人员密集场所消防安全管理人应组织开展防火检查、巡查工作，制定检查计划。（3分）

（二）应按有关内容与要求开展防火巡查和防火检查以及夜间防火巡查，营业期间防火巡查每两小时至少一次，防火检查每月至少一次；并应正确填写巡查和检查记录。（3分）

（三）巡查、检查人员应当及时纠正违章行为，妥善处理火灾危险，无法当场处置的应当及时报告。（2分）

五、火灾隐患的整改（12分）

（一）人员密集场所对防火巡查、防火检查中发现的火灾隐患，应立即报告上级主管人员，消防安全管理人或部门消防安全责任人应组织对报告的火灾隐患进行认定，明确火灾隐患整改责任部门、责任人、整改的期限和所需经费来源并对整改完毕的进行确认。（4分）

（二）重大火灾隐患不能立即整改的，应自行将危险部位停止使用并整改。（4分）

（三）对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，应在规定的期限内改正。在火灾隐患整改期间，应采取相应措施，保障安全。（4分）

六、定期开展消防安全宣传教育培训（10分）

（一）人员密集场所应开展经常性消防宣传工作，记录完整。（2分）

（二）每年对员工至少组织一次消防培训；培训内容应包括消防安全操作规程、防火措施及灭火和应急疏散预案的内容和操作程序，消防器材摆放位置及医院安全出口的位置，做到会报警，会逃生，会扑救初期火灾。消防安全培训应有培训记录，培训记录包括培训时间、培训内容、培训方式、参加培训人员签字等。（2分）

（三）新员工必须经消防培训合格后才能上岗。（2分）

（四）消防安全责任人、消防安全管理人，专、兼职消防管理人，消防控制室的值班、操作人员，消防设施的工程维修人员等特殊岗位人员应积极接受消防安全专门培训。（2分）

（五）人员密集场所内应在入口、走道、重点部位及其他显眼位置粘贴消防宣传画。（2分）

七、灭火和应急疏散预案编制与演练（5分）

（一）结合本单位实际，制订灭火和应急疏散预案，制定定期演练制度。（2分）

（二）灭火预案应组织机构健全、职责明确、内容科学合理。（1分）

（三）定期开展演练，应急组织机构应熟悉预案内容。至少每半年进行一次灭火和应急疏散演练。（2分）

八、火灾事故处置和消防工作奖惩（4分）

（一）火灾发生后应积极主动保护火灾现场，协助火灾调查。（1分）

（二）火灾后应研究制定改进对策及措施，并教育全体员工。（1分）

（三）人员密集场所应将消防安全标准化管理情况纳入年终考核、评比内容，对消防安全工作中成绩突出的部门和个人，进行表彰奖励。（2分）

九、有下列情况之一的，直接判定为不达标

（一）未确定各级消防安全责任人和岗位消防安全责任人的；

（二）未依法办理消防审核、验收及开业前消防安全检查手续或自动消防设施不能正常运行的；

（三）场所内设置员工集体宿舍的（3人以上）；

（四）重大火灾隐患不能立即整改，对随时可能引发火灾的危险部位未立即停止使用的；

（五）发生死人或损失1000万元以上火灾的。

广东省娱乐场所消防安全管理规定

- 总则

- 为加强和规范全县各类娱乐场所的消防安全管理工作，有效预防火灾和减少火灾危害，依据国家有关消防法规及《广东省消防安全责任制规定》，制定本规定。

- 本规定适用于本县取得证照娱乐场所的消防安全管理；娱乐场所主要指营业性歌舞厅、卡拉OK厅（含量贩式KTV）、夜总会等歌舞娱乐场所；含有电子游戏机的游艺娱乐场所;营业性多功能综合娱乐场所；兼营娱乐项目的场所，如宾馆、饭店、酒吧兼营的歌舞厅、卡拉OK厅等；其他营业性歌舞、游艺等场所。网吧、影剧院等场所参照本规定执行。

- 娱乐场所应遵守消防法规，贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，履行消防安全职责，制定消防安全制度、操作规程，提高自防自救能力，保障消防安全。

- 娱乐场所应落实逐级和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。

- 消防安全职责

- 娱乐场所的法定代表人或者主要负责人是消防安全责任人，全面负责本单位的消防安全工作。消防安全责任人应确定一名娱乐场所消防安全管理人，并向娱乐场所行政主管部门备案。

- 娱乐场所消防安全责任人职责：

- （一）贯彻执行消防法规，保障娱乐场所消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

- （二）统筹安排经营、管理、后勤服务等活动中的消防安全管理工作，批准实施年度消防工作计划；

- （三）为消防安全管理提供必要的经费和组织保障；

- （四）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

- （五）组织防火检查，督促整改火灾隐患，及时处理涉及消防安全的重大问题；

- （六）根据消防法规的规定建立专职消防队或义务消防队，并配备相应的消防器材和装备；

- （七）针对本单位的实际情况组织制定灭火和应急疏散预案，并实施演练。

- 娱乐场所消防安全管理人职责：

- （一）拟订年度消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

- （二）组织制订消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程，并检查督促落实；

- （三）拟订消防安全工作的资金预算和组织保障方案；

- （四）组织实施防火检查和火灾隐患整改；

- （五）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道和安全出口畅通；

- （六）组织管理专职消防队或义务消防队，开展日常业务训练；

- （七）组织从业人员开展消防知识、技能的教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

- （八）每月向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题；

- （九）消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

- 消防控制室值班员及消防设施操作维护人员职责：

- （一）熟悉和掌握消防设施、控制室设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防设施的正常运行；

- （二）对火警信号应立即确认，火灾确认后应立即报火警并向消防主管人员报告，随即启动灭火和应急疏散预案；

- （三）对故障报警信号应及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的应立即向主管人员或消防安全管理人报告；

- （四）值守岗位，做好火警、故障和值班记录；

- （五）按照管理制度和操作规程等对消防设施进行检查、维护和保养，保证消防设施和消防电源处于正常运行状态，确保有关阀门处于正确位置。

- 消防安全管理

- 娱乐场所有新建、改建、扩建、内部装修或变更使用性质的工程，应当依法向当地公安消防机构申报消防设计审核，经审核合格后方可施工；工程竣工时，应当向公安消防机构申报消防验收，未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。

- 娱乐场所内不得搭建违章建筑，不得占用防火间距、消防通道、举高消防车作业场地，不得设置影响消防扑救或遮挡排烟窗（口）的架空管线、广告牌等障碍物。

- 娱乐场所不应擅自改变防火分区和消防设施、降低装修材料的燃烧性能等级。建筑内部装修不应改变疏散门的开启方向，减少安全出口、疏散出口的数量及其净宽度，影响安全疏散畅通。

- 娱乐场所应建立消防安全例会制度，处理涉及消防安全的重大问题，研究、部署、落实本场所的消防安全工作计划和措施。

- 消防安全例会应由消防安全责任人主持，有关人员参加，每月不少于一次。消防安全例会应由消防安全管理人提出议程，并应形成会议纪要或决议。

- 娱乐场所应当建立安全疏散设施管理制度，明确消防安全疏散设施管理的责任部门和责任人，进行定期维护、检查，确保安全疏散设施管理符合下列要求：

- （一）确保疏散通道、安全出口的畅通，禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间；

- （二）在使用期间疏散出口、安全出口的门不应锁闭；

- （三）封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好，门上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用；

- （四）常闭式防火门应经常保持关闭；需要经常保持开启状态的防火门，应保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置应完好有效；

- （五）平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施；

- （六）安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4m范围内不应设置台阶；

- （七）消防应急照明、安全疏散指示标志应完好、有效，发生损坏时应及时维修、更换；

- （八）消防安全标志应完好、清晰，不应遮挡；

- （九）安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏、卷帘门；

- （十）窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏；

- （十一）在娱乐场所各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图，指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。

- 娱乐场所应建立消防设施管理制度，其内容应明确消防设施管理的责任部门和责任人，消防设施的检查内容和要求，消防设施定期维护保养的要求。消防设施管理应符合下列要求：

- （一）消火栓应有明显标识；

- （二）室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好；

- （三）室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物；

- （四）物品的堆放不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用；

- （五）应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态；需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态；

- （六）应按照消防设施管理制度和相关标准定期检查、检测消防设施，并做好记录，存档备查；

- （七）自动消防设施应按照有关规定，每年委托具有相关资质的单位进行全面检查测试，并出具检测报告，送当地公安消防机构备案。

- 设有消防控制室的娱乐场所应建立消防控制室管理及应急程序制度，消防控制室管理应符合以下要求：

- （一）消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人；

- （二）消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》（GA587）的有关要求；

- （三）消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态；

- （四）消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；

- （五）接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认；

- （六）火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”火警电话报警；

- （七）消防控制室必须立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告单位负责人。

- 娱乐场所应建立用电防火安全管理制度，用电防火安全管理应符合下列要求：

- （一）采购电气、电热设备，应选用合格产品，并应符合有关安全标准的要求；

- （二）电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作；

- （三）不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；

- （四）电器设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距；

- （五）对电气线路、设备应定期检查、检测，严禁长时间超负荷运行；

- （六）营业结束时，应切断非必要电源。

- 娱乐场所应当建立用火安全管理制度，对动用明火实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险性的场所使用明火。

- 娱乐场所应建立火灾隐患整改制度，并应符合以下要求：

- （一）因违反或不符合消防法规而导致的各类潜在不安全因素，应认定为火灾隐患；

- （二）发现火灾隐患应立即改正，不能立即改正的，应报告上级主管人员；

- （三）消防安全管理人或部门消防安全责任人应组织对报告的火灾隐患进行认定，并对整改完毕的进行确认；

- （四）明确火灾隐患整改责任部门、责任人、整改的期限和所需经费来源；

- （五）在火灾隐患整改期间，应采取相应措施，保障安全；

- （六）对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患和重大火灾隐患，应在规定的期限内改正，并将火灾隐患整改复函送达公安消防机构；

- （七）重大火灾隐患不能立即整改的，应自行将危险部位停止使用并整改；

- （八）对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，应提出解决方案并及时向上级主管部门或当地人民政府报告。

- 娱乐场所应建立消防档案管理制度，消防档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案管理应符合下列要求：

- （一）按照有关规定建立纸质消防档案，并宜同时建立电子档案；

- （二）消防档案内容应详实，全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表；

- （三）消防档案应由专人统一管理，按档案管理要求装订成册。

- 消防安全基本情况应包括下列内容：

- （一）基本概况和消防安全重点部位情况；

- （二）所在建筑消防设计审核、消防验收以及场所使用或者开业前消防安全检查的许可文件和相关资料；

- （三）消防组织和各级消防安全责任人；

- （四）消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程；

- （五）消防设施、灭火器材配置情况；

- （六）专职消防队、志愿消防队人员及其消防装备配备情况；

- （七）消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员的基本情况；

- （八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料。

- 消防安全管理情况应包括下列内容：

- （一）消防安全例会纪要或决定；

- （二）公安消防机构填发的各种法律文书；

- （三）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录；

- （四）火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录；

- （五）防火检查、巡查记录；

- （六）有关燃气、电气设备检测等记录资料；

- （七）消防安全培训记录；

- （八）灭火和应急疏散预案的演练记录；

- （九）火灾情况记录；

- （十）消防奖惩情况记录。

- 防火检查

- 娱乐场所应定期开展防火巡查和防火检查。营业期间防火巡查每两小时至少一次。防火检查每月至少一次。

- 防火巡查应包括下列内容：

- （一）用火、用电有无违章情况；

- （二）安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

- （三）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；

- （四）消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志是否完好清晰；

- （五）消防安全重点部位的人员在岗情况；

- （六）其他消防安全情况。

- 防火检查应包括下列内容：

- （一）消防车通道、消防水源；

- （二）安全疏散通道、楼梯，安全出口及其疏散指示标志、应急照明；

- （三）消防安全标志的设置情况；

- （四）灭火器材配置及其完好情况；

- （五）建筑消防设施运行情况；

- （六）消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；

- （七）用火、用电有无违章情况；

- （八）消防安全重点部位的管理；

- （九）防火巡查落实情况及其记录；

- （十）火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；

- （十一）易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；

- （十二）消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况。

- 娱乐场所防火巡查、检查，应确定巡查和检查的人员、内容、部位和频次；应填写巡查和检查记录，巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名。

- 巡查、检查中应及时纠正违法违章行为，消除火灾隐患，无法整改的应及时向消防安全管理人报告，并记录存档。

- 防火巡查时发现火灾应立即报火警并实施扑救。

- 消防宣传与培训

- 娱乐场所应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传与培训。

- 娱乐场所应通过张贴消防图画、设置消防宣传专栏、消防宣传公益广告牌等形式向公众宣传防火、灭火和应急逃生等常识。

- 娱乐场所应每年至少组织一次对单位员工的集中消防培训；对新上岗员工应进行上岗前的消防培训。

- 消防培训应包括下列内容：

- （一）有关消防法规、消防安全管理制度、保证消防安全的操作规程等；

- （二）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

- （三）建筑消防设施、灭火器材的性能、使用方法和操作规程；

- （四）消防安全“一畅两会”（“一畅”指社会各单位必须畅通消防安全疏散通道和安全出口；“两会”指社会各单位从业人员会扑救初期火灾、会自救逃生）知识；

- （五）灭火和应急疏散预案的内容、操作程序。

- 娱乐场所应积极组织下列人员接受公安消防机构或其他具有消防安全培训资质的机构组织发证的专业消防安全知识培训：

- （一）消防安全责任人、消防安全管理人；

- （二）消防控制室的值班、操作人员；

- （三）易燃易爆危险物品的使用、储存等特种岗位人员；

- （四）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

- 灭火、应急疏散预案编制和演练

- 娱乐场所应当建立灭火和应急疏散预案演练制度。娱乐场所必须制定灭火和应急疏散预案。其内容应包括：

- （一）组织机构：包括灭火行动组、通讯联络组，疏散引导组、安全防护救护组；

- （二）报警和接警处置程序；

- （三）应急疏散的组织程序和措施；

- （四）扑救初起火灾的程序和措施；

- （五）通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

- 灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合单位实际，不断完善预案。

- 灭火和应急疏散各项职责应由当班的消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、保安人员、义务消防队承担。规模较大的单位可以成立各职能小组，由消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、保安人员、义务消防队及其他在岗的从业人员组成。主要职责如下：

- （一）灭火行动组：发生火灾立即利用消防器材、设施就地进行火灾扑救；

- （二）通信联络组：负责与消防安全管理人和当地公安消防机构之间的通讯和联络；

- （三）疏散引导组：负责引导人员正确疏散、逃生；

- （四）安全防护救护组：协助抢救、护送受伤人员；抢险物资、器材器具的供应及后勤保障；阻止与场所无关人员进入现场，保护火灾现场，并协助公安消防机构开展火灾调查。

- 火灾事故处置

- 娱乐场所当确认发生火灾后，应立即启动灭火和应急疏散预案，并同时开展下列工作：

- （一）向公安消防机构报火警；

- （二）当班人员执行预案中的相应职责；

- （三）组织和引导人员疏散，营救被困人员；

- （四）使用消火栓等消防器材、设施扑救初起火灾；

- （五）派专人接应消防车辆到达火灾现场。

- 消防安全管理人担负公安消防队到达火灾现场之前的指挥职责，组织开展灭火和应急疏散等工作。规模较大的单位可以成立火灾事故应急指挥机构。

- 火灾发生后，应保护火灾现场。公安消防机构划定的警戒范围是火灾现场保护范围；尚未划定时，应将火灾过火范围以及与发生火灾有关的部位划定为火灾现场保护范围。

- 未经公安消防机构允许，任何人不得擅自进入火灾现场保护范围内，不得擅自移动火场中的任何物品。

- 未经公安消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

- 应接受事故调查，如实提供火灾事故情况，查找有关人员，协助火灾调查。

- 火灾调查结束后，应总结火灾事故教训，改进消防安全管理。

- 奖惩

- 娱乐场所应将消防安全管理情况纳入年终考核、评比内容，对消防安全工作中成绩突出的部门和个人，进行表彰奖励。对未依法履行消防安全职责或违反单位安全管理制度，造成责任事故的，依法处理。

- 本规定自2008年颁布之日起实施。

附：《广东省娱乐场所消防安全标准化管理评分细则》

广东省餐饮业兼营营业性演出管理规定

第一条　为加强对餐饮行业兼营营业性演出行为的监督管理，满足人民群众物质文化生活需要，根据《营业性演出管理条例》等有关法规、规章规定，结合我县实际，制定本规定。
    第二条  餐厅、酒吧、饮品店、茶馆等餐饮场所的经营者，以举办演出活动为媒介，进行广告宣传、产品促销或招徕顾客的，属兼营营业性演出行为，均应遵守有关规范营业性演出行为的法规、规章以及本规定。
    第三条　县文化行政主管部门负责餐饮业兼营营业性演出的监督管理工作，县公安、工商、消防、城管执法、环境保护等部门在各自的职责范围内负责餐饮业兼营营业性演出的监督管理工作。
    第四条　举办演出活动的餐饮场所应设置在合法的、用途与使用功能相符的建筑物内。
    第五条　餐饮业兼营营业性演出业务应按下列规定办理审批手续：
    （一）向辖区公安消防部门申报餐饮场所消防安全检查，取得同意使用或开业的《消防安全检查意见书》（意见书中应注明含有“接待文艺演出”功能），场所改建或扩建经营场地，应重新申报，取得《消防安全检查意见书》后才能继续营业；
    （二）到县工商行政管理部门办理注册登记，取得餐饮业兼营营业性演出业务（接待文艺演出）的营业执照；
    （三）报公安管理部门核准演出场所容纳人数；
    （四）向县文化行政主管部门办理演出场所经营单位备案手续。
    第六条　兼营营业性演出业务的餐饮场所设计装修应符合下列要求：
    （一）符合《建筑内部装修设计防火规范》，舞台和室内装修报建设局批准并验收；
    （二）建筑内部装修不得遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，不得设置妨碍疏散的栅栏或分隔物；
    （三）不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。因特殊要求需改动时，应符合国家有关消防规范和法规的规定；
    （四）场所内用电安装必须按国家有关安全用电施工规范进行安装与施工；
    （五）主出入口不得设置遮掩物，且主出入口应当可以观察场内情况，场所内的梯级要有足够的照明设施；
    （六）场所内不得增设卡拉OK设备，不得设立舞池；
    （七）噪声排放符合国家标准；
    （八）不得安装重低音设备。
    第七条　在餐饮场所举办演出活动应委托演出经纪机构承办，并办理下列申报手续：
    （一）邀请国内演员或者团体演出的，应在演出日期3日前将申请材料提交市文化行政管理部门审批；
    （二）邀请外国或港澳台文艺表演团体、个人参加演出的，应在演出日期20日前将申请材料提交省文化行政管理部门或国务院文化主管部门审批。
    第八条　餐饮业兼营营业性演出业务的，应按照《营业性演出管理条例》及其实施细则经营，并遵守下列规范：
    （一）各职能部门核发的证照或批准文件和核定人数标示应悬挂在主出入口明显位置；
    （二）演出活动时间应限定在18时至次日凌晨２时；
    （三）举办演出活动的场所及其边界噪声应符合国家规定的噪声排放标准，不得干扰附近居民正常生活秩序；
    （四）演出活动须经批准后方可宣传和举办，不得擅自举办演出活动；
    （五）遵守演出娱乐协会行业自律管理规范；
    （六）建立场内演出巡查制度，明确演出责任人，并报县文化行政主管部门和演出行业协会备案；
    （七）变更场所名称、地址、法定代表人或负责人等重要事项，应依法到工商行政管理部门办理变更登记，并向县文化行政主管部门重新备案；经营场所因违反有关法律法规规定被吊销或撤销有关前置许可文件或文件过期失效的，应依法到工商行政管理部门办理变更登记或注销登记手续；
    （八）演出场所应聘请专职保安落实演出时的安全、消防措施，维护现场秩序，发现演出现场秩序混乱或违规演出，应立即采取措施予以制止并同时向公安部门、文化行政主管部门报告；
    第九条　餐饮业经营者举办营业性演出活动，违反国家有关营业性演出管理规定及其他法律法规和规章的，由县文化、工商、公安、消防、城管执法等部门依照有关规定处理。
    第十条　本规定自2007年5月1日起实施。

广东省娱乐场所分级管理规定（试行）

第一章 总则 
    第一条 为了进一步加强我县娱乐场所的管理，规范娱乐场所执法监督标准，增强管理工作中的警示预警作用，根据国务院《娱乐场所管理条例》（以下简称《条例》）制定本规定。 
    第二条 本规定所称娱乐场所，是指向公众开放的营业性歌舞娱乐、游艺游戏机场所。 
    第三条 县文广新局对娱乐场所的管理进行百分制考核，根据检查情况给予考核评分。考核分为绿、黄、红三级，绿色级别：考核分值90（含90分）分以上的，属于例行管理的场所；黄色级别：考核分值70（含70分）—90分的，属于加强监管的场所；红色级别：考核分值70分以下的，属于重点监管的场所。 
    第四条 县文广新局实施分级管理应遵循文明执法、保护合法、打击违法、教育与处罚相结合的原则，对娱乐场所实行定期考核、动态升降制度，对不同等级的场所实施相应的管理措施。 
    第五条 县文广新局内各执法分队按全县划分管辖区域，实行属地管理制度。 
    第六条 执法人员对娱乐场所进行检查，必须填写《现场检查登记表》和《文化经营场所执法检查登记手册》，如实反映现场检查情况。 
    第七条 娱乐场所的法定代表人或者主要负责人为场所经营责任人，经营责任人应当承担本单位违法经营的责任。 
    第八条 娱乐场所出现超出文化部门管辖范围的违法经营行为的，执法人员应依照法定程序将案件移交有管辖权的部门处理。 

                         第二章　考核内容 
    第九条 娱乐场所有下列情况之一的，直接定为红色级别： 
   （一）一次性违规接纳未成年人7人以上的； 
   （二）游艺游戏娱乐场所违反《条例》第十三条的违禁游戏项目，设置游艺游戏机10台（座）以上的； 
   （三）场所容纳人数超出核定人数30％的； 
   （四）其他情节严重的违规情况。 
    第十条 娱乐场所有下列情形之一的，一次扣20分： 
   （一）一次性违规接纳未成年人1－6人的； 
   （二）游艺娱乐场所违反《条例》第十三条的违禁游戏项目，设置游艺游戏机1－9台（座）的； 
   （三）场所容纳人数超出核定人数20％的； 
   （四）歌舞娱乐场所播放曲目、画面内容含有《条例》第十三条禁止内容的； 
   （五）歌舞娱乐场所歌曲点播系统与境外曲库连接的。 
   （六）改建、扩建营业场所或者变更场地、主要设施设备、投资人员，或者变更娱乐经营许可证载明的事项，未申请重新核发娱乐经营许可证的。 
    第十一条 娱乐场所有下列情形之一的，一次扣10分： 
   （一）在禁止营业时间内营业的； 
   （二）未按规定建立从业人员簿和营业日志的； 
   （三）未按规定悬挂警示标志、禁止未成年人进入或限入标志的； 
   （四）工作人员在营业期间未统一着装，佩戴工作标志的。 

                            第三章 考核评定 
    第十二条 对娱乐场所检查实行日常巡查、突击检查、专项行动相结合的检查制度，查处的结果作为对场所考核定级的主要依据。 
    第十三条 考核评级工作由县文广新局负责实施。县文广新局成立娱乐场所考核小组，由县文广新局负责人担任组长，分管业务领导任副组长，稽查科、办公室、各分队负责人任小组成员，考核结果报县文广新局批准后定期向社会公布。 
    第十四条 娱乐场所考核小组应依据本考核周期检查结果，重新评定场所下个考核周期的管理级别。 
    第十五条 县文广新局各分队负责辖区内娱乐场所的管理，按要求开展检查工作，对检查发现的违法违规行为，予以处理。 
    第十六条 执法人员在检查时必须严格按照现场情况填写《现场检查登记表》和《文化经营场所执法检查登记手册》，然后由场所负责人签字确认。如场所负责人拒绝签字的，执法人员须在登记簿上注明。 
    第十七条 公安、工商、各镇区宣传文化中心等部门，检查时发现娱乐场所出现属于县文广新局管辖范围的违规行为，可将案件移交县文广新局予以处理。 
    第十八条 娱乐场所一次有两种以上违法违规行为的，应分别计算，累加扣分值。 
    第十九条 娱乐场所考核评级工作每季度进行一次，场所如出现本规定第九条的情形或其他重大违法违规行为的，娱乐场所考核小组立即依规定对该娱乐场所的管理级别进行考核、调整。 
    第二十条 娱乐场所被扣分处理的，执法分队应告知被扣分的娱乐场所。 
    第二十一条 娱乐场所收到扣分通知后，如有异议可在15日内向县文广新局申请复核。 
    第二十二条 娱乐场所对扣分决定申请的复核，必须经过考核小组合议，申请理由成立将撤销原扣分决定；申请理由不成立的，继续执行原扣分决定。县文广新局将复核结果告知申请人。 
    第二十三条 娱乐场所对行政处罚不服，申请行政复议或提起行政诉讼后，经依法裁决变更或者撤销处罚决定的，相应扣分分值予以变更或消除。 
    第二十四条 县文广新局在每个考核周期通过文化信息网通报考核评分情况。 

                        第四章    监管措施 
    第二十五条 县文广新局依规定对考核评分定为红色级别的场所实行重点监管。各个分队对其辖区内红色级别场所每月检查不得少于4次。 
    第二十六条 县文广新局依规定对考核评分定为红色级别的场所实行加强监管。对黄色级别场所每月检查不得少于2次。 
    第二十七条 县文广新局依规定对考核评分定为绿色级别的场所实行例行监管。各个分队对其辖区内绿色级别场所每季度检查不得少于2次。 
    第二十八条 各镇区宣传文化中心对属地娱乐场所的检查，作为娱乐场所分级管理考核依据，统一纳入分级管理系统。 
    第二十九条 各镇区宣传文化中心每月将娱乐场所检查情况及其相关文书上交县文广新局属地管辖分队，由分队汇总后，提交娱乐场所考核小组。 
    第三十条 违反本规定的场所，除按规定予以扣分外，要依照《娱乐场所管理条例》和《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定作出处理。 

                          第五章    附则 
    第三十一条 本规定自2007年7月1日起试行。

第二部分：娱乐场所消防安全指引

消防安全制度

单  位 名  称

广东省公安消防总队制

说    明

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第十八条规定，单位应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。

单位消防安全制度主要包括以下内容：

1、消防安全教育、培训；

2、防火巡查、检查；

3、安全疏散设施管理；

4、消防（控制室）值班；

5、消防设施、器材维护管理；

6、火灾隐患整改；

7、用火用电安全管理；

8、易燃易爆危险物品和场所防火防爆；

9、专职和义务消防队的组织管理；

10、灭火和应急疏散预案演练；

11、燃气和电气设备的检查和管理（包括防雷、防静电）；

12、消防安全工作考评和奖惩；

13、其他必要的消防安全内容。

消防安全管理制度登记表

| 制 度 名 称 |  | 上墙 位置 | 主 要 内 容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防安全教育、培训制度 |  |  |  |
|  | 防火巡查制度 |  |  |  |
|  | 防火检查制度 |  |  |  |
|  | 安全疏散设施管理制度 |  |  |  |
|  | 消防设施器材维护保养制度 |  |  |  |
|  | 火灾隐患整改制度 |  |  |  |
|  | 用火安全管理制度 |  |  |  |
|  | 用电安全管理制度 |  |  |  |
|  | 易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度 |  |  |  |
|  | 专兼职和义务消防队组织管理制度 |  |  |  |
|  | 灭火和应急疏散预案演练制度 |  |  |  |
|  | 消防安全工作考评和奖惩制度 |  |  |  |
|  | 消防控制室值班制度 | 消防控制室 |  |  |
|  | 值班员职责 | 消防控制室 |  |  |
|  | 消防控制室管理及应急程序 | 消防控制室 | 已统一版本 | 现成 |

消防安全教育、培训制度

一：公司的消防安全培训工作由总经理办公室组织，保安部具体实施，所有员工必须无条件参加。

二：“三级”消防责任人（公司、部门、班组）每年参加２次以上的消防安全培训。

三：特殊工种的员工除了每年要通过有关部门审核外，公司还要对其进行一次以上的消防培训，掌握基本的生产安全知识。

四：新入职和进入新岗位的员工必须进行上岗前的消防安全培训，掌握基本的防火、灭火及自救逃生知识才能上岗。

五：消防中心人员和义务消防队队员要经常进行消防理论知识和消防业务技能的培训，同时还要进行应急方案的演练。

六：“三级”安全培训内容：

单位培训：1、公司的生产经营特点；2、重点部位；

3、生产安全制度；      4、消防设施。

部门培训：1、公司的生产经营特点；2、生产安全制度；

3、消防设施设备的分布情况及使用、保养。

班组培训：1、具体工种的防火知识；

2、岗位的安全操作规程；

3、应急措施。

防火巡查制度

根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和娱乐场所有关消防安全管理的规定，为加强保证娱乐场所消防安全，有效防止火灾事故的发生,制订本制度。

一、防火巡查由各部门消防安全责任人、保安部和消防安全经理组织进行；

二、防火巡查人员应及时纠正违章行为，妥善处置火灾隐患危险，无法当场处置的，应立即向主管部门和消防安全经理报告。对巡查发现的问题责令责任部门当场改正。

三、防火巡查人员发现初起火灾应立即报警并及时扑救。

四、防火巡查应填写记录；由消防安全经理签字、存档备查。

五、防火巡查应包括以下内容：

1．用火、用电有无违章情况；

2．安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

3．消防设施、器材是否保持正常工作状态，消防安全标志是否在位、完整；

4．常闭式消防门有无堵塞，是否关闭严密；

5．消防控制中心设施设备运行是否正常；

6．消防设施管理、值班人员是否在岗；

7．消防设施的维护保养是否到位；

8．营业结束或下班后，清除烟头、发热源，用电、用气阀是否关闭；

9．大型宴会活动结束后，有无遗留火种，厨房用电、用气阀是否关闭；

10．其它需巡查的情况。

防火检查制度

根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和娱乐场所有关消防安全管理的规定，为加强保证娱乐场所消防安全，有效防止火灾事故的发生,制订本制度。

一、防火检查由各部门消防安全责任人、保安部和消防安全经理组织进行。

二、防火检查人员应及时纠正违章行为，妥善处置火灾隐患危险，无法当场处置的，应立即向主管部门和消防安全经理报告。对检查发现的问题责令责任部门当场改正。

三、防火检查人员发现初起火灾应立即报警并及时扑救。

四、防火检查应填写记录；由消防安全经理签字、存档备查。

五、防火检查应包括以下内容：

1．火灾隐患整改及纠正、预防措施落实情况；

2．安全疏散通道、疏散标志、应急照明和安全出口情况；

3．消防水泵房设备、消防水源、水池情况；

4．消防设施正常情况，灭火器材、消防安全标志设置和功能状况；

5．消防控制中心人员、厨房员工、洗衣房员工及各部门防火责任人的消防知识掌握情况；

6．消防控制中心、各厨房、机房、洗衣房、化学品仓库等重点部位的消防管理情况；

7．消防控制室值班情况和设施运行状况；

8．防火巡查开展情况，其它需要进行检查的内容。

安全疏散设施管理制度

一、为强化娱乐场所安全疏散设施的管理，确保应急情况下的人员疏散畅通，根据有关消防法规，制订本制度。

二、本制度中的安全疏散设施包括疏散楼梯、安全出口、防火门、防火卷帘、应急照明灯和疏散指示标志等。

三、应按照国家有关消防技术规范的要求设置安全疏散设施。

四、防火门、应急照明灯具和疏散指示标志灯等消防设施必须符合国家消防法规的认证。

五、各部门负责检查辖区内的安全疏散设施，工程部负责日常测试和维护。并遵守以下规定：

1. 禁止在疏散楼梯和通道上堆放杂物、电磁门处设置障碍杂物等，确保疏散通道畅通；

2．严禁将杂物摆放在黄线区域外；

3．在营业、生产、工作期间，禁止将安全出口上锁、遮挡；

4．常闭防火门开启后，应随手关闭；

5．不得随意遮挡、挪动、试验应急灯具及疏散出口指示标志；

6．严禁随意操作防火火卷闸卷帘等设施。

六、各营业部门应每天检查部门区域的安全疏散设施，检查疏散通道安全出口的畅通情况，应急灯、标志灯的在位情况，防火门的关闭情况等，发现问题及时改正。

七、保安部、工程部应每天巡查各公共区域的安全疏散设施，疏散通道安全出口的畅通情况，应急灯、标志灯的在位情况，防火门的关闭情况等，发现问题及时改正。

八、工程部每季度对应急灯、疏散指示标志灯、防火卷闸、卷帘的功能进行测试，发现故障及时维修更换，确保疏散设施完整好用。

消防设施器材保养制度

消防设施器材是火灾发生后必备的灭火工具，只有保证消防设施、器材完好、无损才能有效地预防和减少火灾带来的生命安全和经济财产损失。为了保证消防设施、器材时刻处于最佳状态，制订以下制度：

一、

三、应按照国家有关消防技术规范的要求设置安全疏散设施。

四、防火门、应急照明灯具和疏散指示标志灯等消防设施必须符合国家消防法规的认证。

五、各部门负责检查辖区内的安全疏散设施，工程部负责日常测试和维护。并遵守以下规定：

1. 禁止在疏散楼梯和通道上堆放杂物、电磁门处设置障碍杂物等，确保疏散通道畅通；

2．严禁将杂物摆放在黄线区域外；

3．在营业、生产、工作期间，禁止将安全出口上锁、遮挡；

4．常闭防火门开启后，应随手关闭；

5．不得随意遮挡、挪动、试验应急灯具及疏散出口指示标志；

6．严禁随意操作防火火卷闸卷帘等设施。

六、各营业部门应每天检查部门区域的安全疏散设施，检查疏散通道安全出口的畅通情况，应急灯、标志灯的在位情况，防火门的关闭情况等，发现问题及时改正。

七、保安部、工程部应每天巡查各公共区域的安全疏散设施，疏散通道安全出口的畅通情况，应急灯、标志灯的在位情况，防火门的关闭情况等，发现问题及时改正。

八、工程部每季度对应急灯、疏散指示标志灯、防火卷闸、卷帘的功能进行测试，发现故障及时维修更换，确保疏散设施完整好用。

火灾隐患整改制度

根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和娱乐场所有关消防管理的规定，制订本制度。

一、各区域、部门存在的火灾隐患，应当及时消除。

二、巡逻保安人员和消防安全经理巡查时发现有任何火灾隐患时，立即拍照并由消防安全经理详细填写《火灾隐患整改通知书》，于电子邮件方式发送给责任部门经理，抄送给行政委员会成员；限时整改。

三、对下列违反消防安全规定的行为，责任部门应当场改正并督促落实：

1、在非吸烟区吸烟的；

2、违章进入化学品仓库和地下油库；

3、违章使用明火作业或在化学品仓库和地下油库吸烟、使用明火等行为；

4、将安全出口上锁、遮挡、占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；

5、消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的；

6、防火门被杂物顶住，闭门器损坏等影响常闭功能的；

7、防火防烟卷闸下方堆放物品的；

8、遮挡安全出口标志、应急灯和消防喇叭及消防喷淋系统的；

9、损坏一切消防设施设备行为的。

四、各部门对查出的火灾隐患应积极组织整改，因火灾隐患未能及时整改而造成事故的，按消防法律法规相关规定追究相关人员责任。

用火安全管理规定

施工动火前，必须事前向工程部及保安部申请，并办理《动火作业许可证》。动火前必须采取切实有效的防火安全措施。

施工单位动火人必须持有效作业资格证。动火区域不准堆放可燃物品，施工人员严禁吸烟。

施工人员必须遵守《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和娱乐场所有关消防管理的规定。

一、动火前“八不”

１．防火、灭火设施不落实不动火。

２．周围的易燃杂物未清除不动火。

３．附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不动火。

４．凡盛装过油类等易燃物品的容器、管道、未经洗刷干净、排除残存的油质不动火。

５．凡盛装过气体受热膨胀有爆炸危险的容器和管道不动火。

６．储存有易燃易爆物品的场所，未经排除易燃易爆物品不动火。

７．在高空焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防护措施不动火。

８．未有配备相应的灭火器材不动火。

二、动火中“六要”

１．动火前工程部值班工程师要跟进检查各项防范措施的落实情况。

２．施工人员要一人施工，一人在现场监护。

３．现场监督人员必须严格注意动火情况，发现不安全苗头时，要立即停止动火。

４．保安部主管及工程部值班工程师要对施工动火现场定时巡查。

５．发现火灾事故时，要及时扑救和报警。

６．施工动火人员要严格执行安全操戈作规程。

三、动火后“一清一查”

１．施工动火人员在动火结束后，应彻底清理现场火种。

２．动火结束后，保安部主管和工程部值班工程师应检查现场，确保无任何隐患后在《动火作业许可证》动火结束栏签字，并将《动火作业许可证》交到消防安全经理处存档。

安全用电管理制度

为杜绝火灾隐患，确保人身安全，强化用电管理，制定以下规定：

- 非专业电工人员，严禁乱动电器设备。

- 操作人员操作各种电器设备时必须认真执行安全操作规程，并服从工程部专业电工的安全指导。

- 任何部门、商铺、个人不得指派无证电工人员进行电气线路、设备的安装维修工作。

- 各部门领导应重视工程部电工提出的有关安全用电的合理化建议。

- 工程部专业电工必须认真执行电器工程安装标准的各项规定，严禁违章作业。

- 娱乐场所各部门、商铺需增加设备或更改用电线路时，必须向工程部提出申请；得到批复后，由工程部派专业电工安装。

- 娱乐场所各部门、商铺和员工严禁随意安装、更改电器设备及擅自增加设备用电容量。

- 各部门的电器设备发生故障时，要立即通知工程部处理，不得私自处理。

- 员工宿舍楼内严禁使用电炉、电热棒等电热设备。

- 电气线路和设备的安装、使用必须符合国家有关电气设施安装标准，发热部位不得直接安装在可燃物体上。

- 娱乐场所各厨房、餐厅、会议厅、办公室下班时要确保关闭空调和灯光等用电设施，节约用电和环保。

- 各机电房应定期清洁、经常检查设备运行及线路情况，消除事故隐患；电房门必须上锁，严禁无关人员进入。

- 严禁在各机电房内堆放与工作无关的杂物，并有防小动物进入的设施，造成线路被咬损或短路。

- 工程部每班次对各电房、机房进行巡查，抄表，发现隐患时及时整改。

- 工程部定期对各区域的用电情况进行检查，发现隐患及时整改。

危险品管理制度

- 禁止非法携带易燃易爆危险品进入娱乐场所区域。

- 为了保障娱乐场所的正常运作，就娱乐场所内常用的化学危险品制定以下规定：

- 所有危险品由专人负责采购、保管；

- 所有危险品应有完整的名称及标签；

- 危险品专用仓库严禁烟火；

- 所有危险品应设置专用仓库存放，领用应由部门总监签名确认，并详细记录存档；

- 管事部和洗衣房的清洁用品应存放在化学品仓库内；

- 工程部的油漆单独存放在油漆仓库内；

- 酸、碱化学品应装在密封的容器里分开独立存放；

- 危险品仓库应保持通风良好，应配备防爆灯具和灭火器材；

- 危险品仓库应配备防护设施和用具（手套、护目镜等），仓库外应设置冲洗设施；

- 严禁在车库、机电房内吸烟或储存易燃易爆物品；

- 严禁使用天那水、松节水清洁、擦洗任何物品；

- 一旦发生危险品泄漏时，严格按《危险品、化学品、燃气、油类泄漏应急程序》进行处理。

- 危险品的空瓶、空桶交由工程部统一存放，由危废处理工厂处理。

志愿消防队组织管理制度

- 认真学习和贯彻《消防法》以及娱乐场所的消防法律法规和制度.

- 协助消防安全经理作好各部门消防设备与器材的管理工作,确保消防设备和器材完整好用.

- 协助消防安全经理积极开展防火宣传工作,制止和劝阻违反消防安全工作的行为.

- 积极开展本部门的消防安全检查,整改火灾隐患;确保部门区域内的消防安全通道和出口畅通无阻通.

- 发现火灾及时报警，积极参加火灾扑救工作；协助保护火灾现场，调查火灾原因。

- 加强来灭火战术、技术训练，不断提高业务素质和灭火作战能力，维护消防设施和器材的完好，熟练掌握固定、半固定灭火设备的功能及使用方法。

- 定期进行伤员救助业务训练,熟练掌握简易担架快速使用方法.

做好协助灭火战斗准备，闻警迅速出动，并接受娱乐场所消防控制中心及危机管理小组的统一调度和指挥。

专职消防队组织管理制度

一、认真学习和贯彻《消防法》以及娱乐场所的消防法律法规和制度。

二、定期进行消防业务训练和灭火演练，负责娱乐场所的消防设备与器材的维护、保养和管理工作，确保消防设备和器材完整好用。

三、积极开展防火宣传，制止和劝阻违反消防安全的行为。

四、积极开展消防安全检查，整改火灾隐患，确保消防通道和出口畅通。

五、发现火灾及时报警，积极参加火灾扑救；协助保护火灾现场，调查火灾原因。

六加强来灭火战术、技术训练，不断提高业务素质和灭火作战能力，维护消防设施和器材的完好，熟练掌握固定、半固定灭火设备的功能及使用方法。

七、做好灭火战斗准备，闻警迅速出动，并接受娱乐场所消防控制中心及危机管理小组的统一调度和指挥。

灭火和应急疏散预案演练制度

1、灭火和应急疏散预案，每年演练二次；

2、灭火和应急疏散预案须制作周密计划，报安全领导小组批准后实施；

3、进行灭火和疏散演练时，应设置明显标识，并事先告知演练范围的人员；

4、对演练所使用的器材和物品进行检查、使各类器材处于良好状态；

5、灭火和应急疏散预案演练结束后，要对演练进行总结和讲评，提高预案演练的水平。

消防安全工作考评和奖惩制度一

一、根据《中华人民共和国消防法》以及娱乐场所有关规定，对在消防工作中有下列成绩突出的部门和个人，应给予精神表彰、物质奖励：

1、按照所签定的逐级《防火安全责任书》履行职责的部门和个人，全年无火灾事故的，积极参与消防管理和各项消防安全活动，成绩显著的；

2、遵守消防法规,对查出火灾隐患能及时整改,预防措施到位,防火安全规章制度健全,消防设施完好无损的;

3、积极开展消防教育活动，组织本部门人员定期学习消防知识和消防培训工作，事迹突出的。

4、消防业务水平训练、竟赛中成绩取得前三名的团体和个人。

二、对违反《中华人民共和国消防法》的行为，以及不履行《防火安全责任书》的，根据不同情况，给予处罚：

1、各部门在一年内发生一起火灾事故的，除取消该部门评选资格外，还要对责任人给予一定的处罚。对造成火灾事故的当事人，视其情况给予相应的处罚；

2、对违反消防安全管理规定，将根据情节轻重给予相应的处罚；

3、对故意造成火灾事故的人员，按照有关法律、法规，追究当事人的责任。

消防安全工作考评和奖惩制度二

一、单位对消防安全工作实行半年和年终考评工作，根据考评成绩实施奖励和处罚。

二、凡有下列情形之一，根据情况给予精神和物质奖励：

（1）认真履行消防安全岗位职责，严格落实消防安全制度，为消防安全做出突出成绩者；

（2）发现重大火灾隐患及时报告者；

（3）发现初起火灾及时报警和灭火，避免重大损失者；

（4）在火灾情况中判断正确，处置果断，扑救事迹突出者；

（5）积极参加消防宣传教育培训，在消防业务理论比赛中取得优异成绩者；

（6）在消防工作中有其他优异成绩和突出表现者。

三、有下列情形之一者，根据情况予以罚款：

（1） 不履行消防安全岗位职责，不落实消防安全制度，对消防安全工作造成影响者；

（2） 在生产、经营、办公等禁烟区域内吸烟或遗留烟头者；

（3） 擅自使用和遮挡生产、经营、办公等区域内的消防设施、设备、消防器材和消防疏散指示标志者；

（4） 堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道内摆放物品者；

（5） 不会使用灭火器材灭火和不会报火警者；

（6） 无故不参加消防培训者。

四、有下列情形之一者，根据情况予以罚款，直至追究法律责任：

（1）未经许可擅自施工装修造成火灾隐患者；

（2）违章使用电器设备和私拉乱接电线者；

（3）未经允许动用电气焊及明火施工者；

（4）违规使用、储存或出售易燃、易爆危险物品者；

（5）损坏消防设施、消防器材、消防疏散指示标志、应急照明灯者（不包括赔偿金）；

（6）装修使用易燃材料和不按规定进行阻燃处理者；

（7）违规安装使用不合格电器产品者；

（8）不遵守消防法规引起火灾或造成重大火灾隐患者（不包括火灾造成的损失赔偿）；

（9）其他违反消防法律、法规的行为。

消防控制室值班制度

一、消防控制室坚持24小时值班制度。

二、消防控制室的操作维护人员，应经消防安全专门培训合格后上岗。

三、值班人员不得擅离岗位，应严格按规程操作。

四、值班人员应尽职尽责，如有发生火灾事故，应按有关预案及时处理，并报告有关部门。

五、值班人员应记录下当班情况，并做好交接班工作。

六、值班人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况，发现故障应及时排除，确保系统正常运行。

消防控制室值班员职责

一、对各种消防控制设备进行严密的监视和运用，认真履行岗位操作责任制，不得擅离职守、做好检查、操作等工作。

二、熟悉娱乐场所消防系统的基本原因、功能、熟练掌握操作技术，做好交接班工作，认真填写值班记录。

三、对消防控制室设备、灭火器材和通讯器材等进行经常性检查；协助维护保养人员做好修理、维护工作，不得擅自拆除、挪用或停用，保证设备正常运行。

四、经常向部门总监和消防安全经理汇报消防设施设备的运行情况，协助做好防火、灭火工作。

五、确认发生火灾后，要立即报警，不得迟报或瞒报。并及时、准确启动有关消防设备，正确有效地组织扑救及人员疏散，严格按《消防应急程序》执行。

六、发现有设施设备安全隐患时，及时向部门总监及消防安全经理汇报。

七、积极宣传贯彻消防法律法规、遵守防火安全管理制度，以高度责任感完成各项技术工作和日常管理工作。

八、完成消防部门和上级领导布置的工作任务，积极参加消防专业培训，自觉接受消防部门的检查。

消防安全重点单位档案要求

消防安全重点单位应当建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。单位应当对消防档案统一保管、备查。

消防安全基本情况应当包括以下内容：

（一）单位基本概况和消防安全重点部位情况；

（二）建筑物或者场所施工、使用或者开业前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；

（三）消防管理组织机构和各级消防安全责任人；

（四）消防安全制度；

（五）消防设施、灭火器材情况；

（六）专职消防队、义务消防队人员及其消防装备配备情况；

（七）与消防安全有关的重点工种人员情况；

（八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料；

（九）灭火和应急疏散预案。

消防安全管理情况应当包括以下内容：

（一）公安消防机构填发的各种法律文书；

（二）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录；

（三）火灾隐患及其整改情况记录；

（四）防火检查、巡查记录；

（五）有关燃气、电气设备检测（包括防雷、防静电）等记录资料；

（六）消防安全培训记录；（七）灭火和应急疏散预案的演练记录；

（八）火灾情况记录；

（九）消防奖惩情况记录。

前款规定中的第（二）、（三）、（四）、（五）项记录，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等；第（六）项记录，应当记明培训的时间、参加人员、内容等；第（七）项记录，应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。

其他单位应当将本单位的基本概况、公安消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查。

档案应结合单位的实际情况建立健全。

除此还另做一册《消防工作指导手册》

公共娱乐场所消防安全培训资料

绪  论

消防工作是一项科学性、社会性很强的全民性的事业，只有普及消防法规和消防科技教育，才能有效地预防和减少火灾的危害。在当前国家经济建设迅速发展，火灾形势相当严峻的情况下，将消防知识纳入社会教育、培训的内容，提高全民的消防素质，增强全社会抗御火灾的能力，意义重大。

- 消防基础知识

- 燃烧的条件

燃烧过程的发生和发展，必须具备以下三个必要条件：可燃物、氧化剂（助燃物）和温度（引火源）。

- 火灾的定义：指在时间和空间上失去控制燃烧所造成的灾害。

- 火灾种类：

- A类火灾：指固体物质火灾。如木材、棉、麻、纸张等；

- B类火灾：指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、

沥青、石蜡等；

3、C类火灾：指气体火灾。如煤气、天然气、氢、甲烷等；

4、D类火灾：指金属火灾。如钾、钠、镁等；

5、E类火灾：物体带电燃烧的火灾。

第二章    公共娱乐场所的火灾危险性

根据《公共娱乐场所消防安全管理规定》，公共娱乐场所主要包括五大类：

- 影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；

- 舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；

3、具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；

4、游艺、游乐场所和其他公共娱乐场所等；

5、保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。

这些场所的特点是建筑功能复杂、社会性强、人员集中，一旦发生火灾，易造成重大人员伤亡和重大财产损失。其火灾危险性有：

一、室内装饰、装修使用大量可燃材料

公共娱乐场所建筑内可燃物多。如一些影剧院、礼堂的的屋顶建筑构件是木质构件或钢结构，舞台幕布和木地板是可燃的，加上道具、布景可燃物最集中；观众厅天花和墙面为了满足声学设计音响效果，大多采用可燃材料。歌舞厅、卡拉OK厅、夜总会等公共娱乐场所，在装潢方面更是讲究豪华气派，采用大量木材、塑料、纤维织品等可燃材料，火灾荷载大幅度增加，增大了发生火灾的几率和危害。

二、用电设备多、着火源多、不易控制

公共娱乐场所一般采用多种照明和各类音响设备，且数量多、功率大，如果使用不当，很容易造成局部过载、短路等而引起火灾。有的灯具表面温度很高，如碘钨灯的石英玻璃管表面温度可达500℃——700℃，若与幕布、布景等可燃物靠近极易引起火灾。公共娱乐场所由于用电设备多，连接的电气线路也多，大多数影剧院、礼堂等观众厅的闷顶内和舞台电气线路纵横交错，倘若安装、使用不当，很容易引发火灾。公共娱乐场所在营业时往往还需要使用各类明火或热源，如果管理不当也会造成火灾。

三、人员集中，疏散困难，易造成人员重大伤亡

人员聚集的公共娱乐场所，一旦发生火灾，人员疏散是非常困难的。即使是小的火灾事故，也会导致人们惊慌失措，争先逃生，互相拥挤，不能及时疏散而造成重大伤亡事故。舞厅、卡拉OK厅等娱乐场所，不同于影剧院，顾客随意性比较大，有时人员相对集中，密度很高，加上灯光暗淡，一旦起火，人员拥挤、秩序混乱，如果疏散通道不畅，极易造成大量人员伤亡。如：辽宁阜新艺苑歌舞厅，核定人员应该是140人，1994年11月27日发生大火前，舞厅在营业时严重超员，达到300余人，结果造成了烧死235人，直接经济损失30多万元的特大火灾事故。

四、发生火灾蔓延快，扑救困难

公共娱乐场所的歌舞厅、影剧院、礼堂等发生火灾，由于建筑跨度大，空间高，空气流通，火势发展迅猛。极易造成房屋倒塌，往往给扑救带来很大困难。

- 娱乐场所的基本防火管理措施

- 预防先天性火灾隐患形成，把好设计关

对公共娱乐场所的建设，应按《建筑设计防火规范》或《高层民用建筑设计防火规范》的要求进行设计、施工，并按《消防法》有关管理规定输建筑设计防火审批手续。

在设计审核阶段，主要要求公共娱乐场所满足以下要求：

1、合理进行建筑布局。

2、提高结构的耐火等级。

3、进行防火分隔，防止火势蔓延。

4、配置必要的消防设施。

- 设置安全疏散设施  保障疏散畅通

公共娱乐场所人员高度集中，安全疏散是建筑物发生火灾后确保人员生命财产安全的有效措施，是建筑防火的一项重要内容。

建筑物发生火灾时，为避免室内人员因火烧、缺氧窒息、烟雾中毒和房屋倒塌造成伤害，要尽快疏散、转移室内的物资和财产，以减少火灾造成的损失；消防人员必须迅速赶到火灾现场进行灭火。这些行动都必须借助于建筑物内的安全疏散设施来实施。因此，如何保证安全疏散是十分重要的。然而，许多国内外火灾教训说明，由于对安全疏散设施的设计缺陷和管理不善，火灾时，不能起到疏散人员的作用，常常造成较大的人员伤亡。这方面的教训是非常惨痛的。现略举数例如下：

新疆维吾尔族自治区克拉玛依市友谊馆（礼堂），在小学生正在进行文艺汇演时，因舞台上的灯具过热烤燃幕布引起火灾。火灾时由于几个安全出口中锁封堵，只有一个出口供人员疏散，造成323人死亡，120人伤残。

黑龙江省哈尔滨天鹅饭店火熔炉，共有10人死亡，其中9人跳楼致死。该饭店安全疏散不符合安全要求，一座楼梯上锁，另一座为开敞楼梯，火灾时大量烟雾潜入，无法使用，而且没有其它辅助设施，不少人被迫冒险跳楼。

总之，安全疏散对于人员集中的公共娱乐场所和高层建筑都是十分重要的。

- 疏散设施的种类

（一）疏散楼梯和楼梯间

作为竖向疏散通道的室内、外楼梯，是建筑物中的主要垂直交通空间，是安全疏散的重要通道。其分为四种形式

1、开敞楼梯间。指建筑物内由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能，且与其他使用空间相通的楼梯间。敞开楼梯间在低层建筑中广泛采用，但在高层建筑和地下建筑中不应采用。

2、封闭楼梯间。指用耐火建筑构件分隔，能防止烟和热气进行的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门；低层建筑封闭楼梯间的门为阻挡烟气的双向弹簧门及外开门。

3、防烟楼梯间。指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其前室和楼梯间的门均应为乙级防火门，并应向疏散方向开启。

4、室外疏散楼梯。指用耐火结构与建筑物分隔，设在墙外的楼梯。室外疏散楼梯主要用于应急疏散，可作为辅助防烟楼梯使用。

（二） 疏散走道

疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门，或从房间门至疏散楼梯或外部出口等安全出口的室内走道。

（三） 安全出口

安全出口是指供人员安全疏散用的房间的门、楼梯或直通室外地平面的门。    《公共娱乐场所消防安全管理规定》第七条规定：“安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门应向外开启，不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。公共娱乐场所在营业时，必须确保安全出口和疏散走道畅通无阻，严禁将安全出口上锁、堵塞”。

（四）火灾应急照明和疏散指示标志

建筑物发生火灾，在正常电源被切断时，如果没有事故照明和疏散指示标志，受灾的人们往往因找不到安全出口而发生拥挤、碰撞、摔倒等，同时，也不利于消防队员进行灭火和抢救伤员，疏散物资等，因此，设置符合规定的应急照明和疏散指示标志是十分重要的。

《公共娱乐场所消防安全管理规定》第八条规定：“安全出口、疏散走道和楼梯口必须设置符合标准的灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散走道和转角处距地面1米以下的墙面上。设在走道上的指示标志的间距不得大于20米”。第九条规定：“公共娱乐场所内必须设置火灾事故应急照明灯，照明供电时间不得少于30分钟”。

（五）火灾应急广播与火灾警报装置

公共娱乐场所里一般人员都比较集中，发生火灾时影响面很大。为了便于火灾疏散统一指挥，控制中心报警系统应设置火灾应急广播。在条件许可时，集中报警系统也应设置火灾应急广播。未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统，应设置火灾警报装置。其安装位置宜设在各楼层走道靠近楼梯、出口处，警报装置宜采用手动或自动控制方式。

（六）消防电梯

电梯主要用于高层建筑中。消防电梯的用途在于火灾时供消防人员进行扑救高层建筑火灾用的。因为普通电梯在火灾时由于切断电源而停止使用，如果消防队员只靠攀楼进行扑救，往往因体力不足和运送器材困难而贻误战机，影响扑救火灾和抢救伤员工作。因此，高层建筑必须设有专用或兼用消防电梯。消防电梯一般设置要求有：

1、消防电梯间前室宜靠外墙设置，在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外；

2、消防电梯的载重量不应小于800kg；

3、消防电梯的行驶速度，应按从首层到顶层的运行时间不超过1分钟计算确定。

4、消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料；

5、消防电梯轿厢的动力与控制电缆、电线应采用不燃材料；

6、消防电梯轿厢内应设专用电话，并应在首层设置供消防队员专用的操作按钮；

7、消防电梯井底应设排水设施，前室门口宜设挡水设施。

8、消防电梯可与客梯或工作电梯兼用，但应符合消防电梯的要求。

第三章    配置消防设施并加强日常维护管理

- 火灾自动报警系统

火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾，并及时采取有效措施，控制和扑灭火灾，而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施，是现代消防不可缺少的安全技术设施。

- 火灾自动报警系统的组成

（一）火灾探测器

1、感温式火灾探测器

火灾时物质的燃烧产生大量的热量，使周围温度发生变化。感温式火灾探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。感温式火灾探测器适宜安装于起火后产生烟雾较小的场所，平时温度较高的场所不宜安装感温式火灾探测器。

- 感烟式火灾探测器

火灾的起火过程一般都伴有烟、热、光三种燃烧产物。在火灾初期，由于温度较低，物质多处于阴燃阶段，所以产生大量烟雾。烟雾是早期火灾的重要特征之一。感烟式火灾探测器是能对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。感烟式火灾探测器适宜安装在发生火灾后产生烟雾较大或容易产生阴燃的场所，它不宜安装在平时烟雾就较大或通风速度较快的场所。

- 感光式火灾探测器

物质燃烧时，在产生烟雾和放出热量的同时，也产生可见或不可见的光辐射。感光式火灾探测器又称火焰探测器，它是用于响应火灾的光特性。感光式火灾控测器宜安装在瞬间产生爆炸的场所。如石油、炸药等化工制造的生产存放场所。

- 可燃气体探测器

可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度变化响应的探测器。

- 复合式火灾探测器

复合式火灾探测器是对两种或两种以上火灾参数响应的探测器，它有感烟感温式、感烟感光式、感温感光式等几种形式。

（二）手动报警按钮

手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件，是火灾自动报警系统不可缺少的组成部分之一。手动报警按钮设置在明显和便于操作的部位，且有明显的标志。

（三）火灾报警装置

在火灾自动报警系统中，用以接收、显示和传递火灾报警信号，并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器是其中最基本的一种，是火灾自动报警系统中的核心组成部分。

（四）火灾警报装置

在火灾自动报警系统中，用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。火灾警报器就是一种最基本的火灾警报装置，警铃也是一种火灾警报装置。

（五）消防控制设备

消防控制设备一般设置在消防控制中心，以便于衽集中统一控制。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场，但其动作信号则必须返回消防控制室，实行集中与分散相结全的控制方式。

（六）电源

火灾自动报警系统属于消防用电设备，其主电源应采用消防电源，备用电采用蓄电池。火灾自动报警系统主电源的保护开关不应采用漏电保护开关，以防止造成系统断电，不能正常工作。

二、系统的维护管理

（一）一般规定

1、系统必须要有专人负责，坚持24小时值班制度，无关人员不得随意触动。系统的操作维护人员应是经过专门培训，并经消防监督机构组织考试合格的专门人员。值班人员应熟悉掌握本系统的工作原理的操作规程。

2、使用单位必须有系统竣工图、设备技术资料、使用说明书、调试开通报告、竣工报告、竣工验收情况表等有关资料，建立系统的一套完整技术档案，以利系统的使用和维护。

3、应建立系统操作使用规程，明确值班人员职责，做好系统运行记录和维护图表。

（二）定期检查

1、每日检查。使用单位值班人员每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能（如火警功能、故障功能、复位、消音等）是否正常，有关指示灯有否损坏，值班人员应将每日检查、处理问题情况记录在日登记表中。

2、每周检查。进行主、备电源自动转换试验。

3、季度检查和年度检查。应对系统的各项功能进行全面的测试、检查、维修，并填写相应的检查登记表。

火灾报警系统投入运行2年后，其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍，清洗后应作响应阈值及其他必要功能试验，不合格的严禁重新安装使用。

- 室内消防栓系统

室内消火栓是建筑物内的一种固定消防供水设备。是建筑防火设计中应用最普遍最基本的消防设施，除无可燃物的设备层外，凡设室内消火栓的建筑物，每层均应设置。室内消火栓箱由箱体、室内消火栓、水带（或水喉）、水枪及电气设备等消防器材组成，具有给水、灭火、控制、报警等功能。室内消火栓平时与室内消防给水管线连接，遇有火灾时，将水带一端的接口接在消火栓出水口上，把手轮按开启方向旋转，即能射水灭火。

为了使在场人员能及时发现和使用消火栓，室内消火栓应有明显的标志，不得阻挡、遮盖。消火栓应涂红色，且不应伪装成其他东西。

- 自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统是一种能自动启动喷水灭火，并能同时发出火警信号的灭火系统。目前，应用最广泛的闭式自动喷水灭火系统。该系统的管道始终充满着压力水，火灾发生时，在火场温度的作用下，喷头上的玻璃泡被烧炸后，喷头开启，喷水灭火。该系统适用于室内温度不低于4℃，且不高于70℃能用水灭火的建筑物、构筑物内。

其维护管理应做到：

1、设备状态检查。对组成系统的喷头、报警控制阀、闸阀报警控制器、附件、管网接头等作外观检查，看有否损坏、锈蚀、渗漏、启闭位置不当等情况存在，一经发现应立即采取适当的维修、校正措施，使其恢复完好状态。

2、系统功能检查。应按照各类系统的设计规定进行系统功能动态模拟试验。

（1）每两个月应对水流指示器进行一次功能试验，利用管网末端试水装置排水，水流指示器应动作，消防控制中心应有信号显示。

（2）每个季度应对报警阀进行一次功能试验，打开系统侧放水阀放水，报警阀瓣开启，延时器底部有水排出，并延时5秒—90秒内报警装置应开始连续报警；水力警铃应发出响亮的报警声，压力开关应接通电路报警，消防控制中心有显示，并应启动消防水泵。

3、使用环境检查。检查喷头是否被杂物阻挡、喷头是否被污损、是否存放有不适用水灭火的可燃物等。

- 防排烟系统

火灾烟气的危害性除了表现在毒害性方面外，还表现在减光性和恐怖性方面，这两方面的危害在于妨碍人员疏散和扑救，造成火场混乱，给疏散扑救增加了很大困难。在高层建筑中，由于烟囱效应的作用和影响，在地下工程中，由于火灾产生的烟气大量积集，不宜排除，其危害性比一般建筑更严重。为了在高层建筑和地下工程发生火灾后能及时排除烟气，确保人员顺利疏散、安全避难，并且为火灾扑救工作创造有利条件，在部分高层建筑和地下工程内设置防烟、排烟设施十分必要。

- 建筑灭火器配置及使用方法

灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材，轻便灵活，可移动，稍经训练即可掌握其操作使用方法。是在全国普遍使用的灭火器材中比较理想的灭火工具。

1、水型灭火器。主要用于扑救固体物质火灾，如木材、纸张、棉麻、织物等的初起火灾。

使用方法：将清水灭火器提至火场，在距燃烧物大约10米处，将灭火器直立放稳。摘下保险帽，用手掌拍击开启杆顶端的凸头，随后立即一手提起灭火器筒盖上的提圈，另一只手托住灭火器筒盖上的底圈，将喷射的水流对准燃烧最猛烈处喷射。随着灭火器喷射距离的缩短，操作者应逐渐向燃烧物靠近，使水流始终喷射在燃烧处，直至将火扑灭。

2、化学泡沫灭火器。主要用于扑救油品火灾，如汽油、煤油、柴油、苯、甲苯、动物油脂等的初起火灾。也可用于扑救固体物质火灾，如木材、竹器、棉麻、纸张等的初起火灾。其中抗溶泡沫灭火器还能够扑救水溶性可燃液体火灾，如甲醇、丙醇等。泡沫灭火器不能用于扑救带电设备火灾、气体火灾和轻金属火灾。

使用方法：手提筒体上部的提环，迅速赶到起火点。灭火器在运送过程中不能过分倾斜，更不能横置、颠倒或扛在肩上。距起火点约10米且应选择上风向时，一只手仍握住提环，另一只手抓住筒体上底圈，将灭火器颠倒过来，泡沫即可喷出。如果扑救可燃固体物质火灾，应把喷嘴对准燃烧最猛烈处喷射，如果扑救容器内的油品火灾，应将泡沫喷射在容器的器壁上，不要直接冲击油面。

3、干粉灭火器。

（1）碳酸氢钠干粉灭火器（BC干粉灭火器）。适用于扑救常用于加油站、汽车库、实验室、变配电室、液化气站、油库、船舶、车辆、工矿企业等场所。

（2）磷酸铵盐干粉灭火器（ABC干粉灭火器）。适用于扑救可燃固体、可燃液体、可燃气体和带电设备的初起火灾。

使用方法：手提灭火器的提把，迅速赶到火场，在距离起火点5米左右处，放下灭火器。在室外使用时应注意占据上风铅。使用前，先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动，然后拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手用力按下压把，干粉便会从喷嘴喷出。干粉灭火器在喷粉过程中应始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用，否则不能喷射。在扑救流散液体火灾时，应从火焰侧面，对准火焰根部，水平喷射。并由近而远，左右扫射，快速推进，直至把火焰全部扑灭。在扑救容器内火灾时，应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射，以防干粉气流的冲击力使油液飞溅，引起火势扩大。使用ABC干粉灭火器扑救固体物质火灾时，应使喷嘴对准燃烧最猛烈处，左右扫射，并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷洒在燃烧物表面上，直到把火完全扑灭。

4、卤代烷灭火器。常用的有1211灭火器、1301灭火器。其适用于扑救可燃固体、可燃液体、可燃气体和带电设备的初起火灾。卤代烷灭火具有灭火效率高、灭火速度快、灭火时不污损物件、灭火后不留痕迹等特点，但由于卤代烷具有破坏大气臭氧层的负作用，不利于环保，目前已被严格限制使用，除了必须采用卤代烷的场所外，其他场所不应配置卤代烷灭火器。

使用方法：其使用操作方法与干粉灭火器基本相同。应注意由于卤代烷灭火剂有一定毒性，在狭小空间内灭火时，灭火后应迅速撤离。

5、二氧化碳灭火器。适于扑救可燃液体、可燃气体和带电设备的初起火灾，常用于加油站、油泵间、液化气站、实验室、变配电室、柴油发电机房等场所作初期防护。二氧化碳灭火时不污损物件，灭火后不留痕迹，所以它更适于扑救精密仪器和贵重设备的初起火灾，如电子计算机房、通讯机房和精密设备间等场所。

使用方法：操作方法与干粉灭火器基本相同。但以下应注意：（1）当不戴防护手套时，不要用手直接握喷筒或金属管，以防冻伤；（2）在室外使用时应选择在上风向；（3）在狭小空间内灭火时，灭火后应迅速撤离；（4）扑救室内火灾后，应先打开门窗通风，然后人再进入，以防窒息。

第四章   落实规章制度  加强日常防火管理

要注意抓好日常的防火管理，制定严格的用火用电管理制度和紧急安全疏散方案。

一、加强用火用电安全管理

公共娱乐场所必须加强电气防火安全管理，及时消除火灾隐患，不得超负荷用电，不得擅自拉接临时电线。严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。公共娱乐场所内严禁带入和存在易燃易爆物品。公共娱乐场所应当制定用火用电管理制度，制定紧急安全疏散方案。在营业时间和营业结束后，应当指定专人进行安全巡视检查。特别要注意有无遗留烟头等火种，确认安全后，切断电源。电器的使用要符合防火安全要求，电烙铁要放在不燃材料制成的托架上，用后及时切断电源。演出场所的营业厅内禁止明火照明和燃放烟花。

公共娱乐场所发生火灾的主要原因是烟头、火柴梗引燃可燃物或电热器具烤着可燃物，发生火灾的时间一般在夜间和节假日，尤其以吸烟或放烟花引燃织物等发生的事故最为常见。因此，客房内应有应急疏散指示图、客人须知及娱乐场所消防安全指南。服务员应保持高度警惕，留意有无遗留的火种，平时应加强巡查。公共娱乐场所的出租方和承租方应签订租赁合同，并明确各自的防火责任。

二、落实防火安全责任制

各单位应在法定代表人或主要负责人中确定一名本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作负责，规模较大的场所还应成立防火管理领导机构，统一管理消防安全工作，从组织和人员上保证防火管理工作的落实。确定负责人和领导机构应向当地公安消防机构备案。公共娱乐场所的房产所有者应在确认建筑具备消防安全条件后，方可将其投入使用或对外出租。公共娱乐场所的房产所有者在与其他单位、个人发生租赁、承包等关系后，公共娱乐场所的消防安全由经营者负责。

三、健全消防安全组织

应当抓好公共娱乐场所义务消防组织的建设，公共娱乐场所职工都应当是义务消防员，应定期进行防火和灭火知识教育和训练，全体员工都应当熟知必要的消防知识。新职工上岗前必须进行消防安全培训，并经考试合格方准上岗。

四、制订应急疏散预案

公共娱乐场所，应制订应急疏散预案，绘制出疏散路线图，落实应急措施。总经理和部门经理以及全体员工，均应经过消防训练，了解和掌握在发生火灾时，本岗位和本部门应采取的应急措施，以免临时慌乱。高层的公共娱乐场所还应配备救生器材，所有保安人员，均应了解应急预案的程序，以便能在紧急状态时及时有效地采取措施。

第五章   火场应急措施与逃生

一、报警

在发生火灾的情况下，首先应及时扑救，如自己无力将火扑灭，要及早报警，可大声呼喊、启动建筑物内的报警设施、打报警电话等，牢记“119”火警电话。

打报警电话应注意说清（1）起火单位地址；（2）燃烧物的名称、性质及部位；（3）火势的大小；（4）报警电话的号码及报警人的姓名。报警后有条件的情况下还应迅速走到街道路口等候、引导消防车。

安装有自动消防系统的建筑物，在各楼层通道均安装有手动报警按钮，如烟感报警系统的手动报警系统、消火栓箱内的报警按钮，在确认火灾的情况下，应及时报警，通知建筑内消防控制中心。因此，要求该场所工作人员应熟悉有关设施的设置部位及操作方法。

二、引导疏散

失火时要记住逃生第一，但公共娱乐场所的工作人员必须牢记自己有引导在场人员疏散的义务，不得只顾自己逃命。

人多场合要沉着冷静，做到有序疏散，倘若争先恐后，导致自相践踏，会造成不必要的死伤，因此，要求公共娱乐场所的工作人员应熟悉本单位的疏散设施及应急疏散预案，平日应组织学习及演练。

《消防法》第四十九条规定：“公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的，处十五日以下拘留。”

三、火场逃生

1、在火场中无路可逃时，可将床单、台布、窗帘等结成绳索，牢系窗槛，顺绳滑下；或是逃至烟、火在短时间内难以到达的相对安全、且易被人发现的地带，呼救等待救援。

2、邻室起火，万勿开门，应用湿毛巾、床单、衣服等物堵塞门缝、窗缝，然后跳入窗户阳台，呼喊救援或用前述第五法脱险。

3、烟雾较浓时，宜贴地匍匐前进，因为低处往往残留清新空气。注意：呼吸要小而浅。

4、在非上楼不可的情况下，必须屏住呼吸上楼。因为浓烟上升的速度是每秒3—5米，而人上楼的速度约是每秒0.5米。

5、逃离时，要用湿毛巾、湿衣服等布类掩住口鼻。带婴儿逃离时，可用湿布轻蒙在其脸上，一手抱着婴儿，一手着地爬行前进。

6、逃离前必须先把有火房间的门关紧。特别是在住户多的大楼及旅馆里，采取这一措施，使火焰、浓烟禁锢在一个房间之内，不致迅速蔓延，能为本人和大家赢得时间。