破土作业安全管理制度

第一条 为确保破土作业施工安全，根据《土方与爆破工程施工及验收规范》（GBJ201-83）、《建筑安装工程安全技术规程》、《改扩建、检修施工作业安全管理规定》，特制定本制度。

第二条 本制度适用于华胜公司，同时也适用于进入公司作业的外来施工单位和人员以及临时性界区外动土作业。

第三条 本制度适用于公司内部的地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等各破土作业。

第四条 破土作业施工前应办理破土作业许可证。破土作业许可证由施工单位填写，由施工主管部门、生产、机动、安全部门审批。重大项目应由施工主管部门，组织电力、电信、生产、机动、公用事业、安全部门、破土施工区域所属单位和地下设施的主管单位开审查会，联合进行现场地下情况交底，根据施工区域地质、水文、地下供排水管线、埋地燃气（含液化气）管道、埋地电缆、埋地电信、测量用的永久性标桩、地质和地震部门设置的长期观测孔、不明物、砂巷等情况向施工单位提出具体要求。

第五条 施工单位根据工作任务、交底情况及施工要求，制订施工方案，落实安全施工措施，经有关部门确认后签后，报施工主管部门和施工区域所属单位审批。施工主管部门现场责任人和施工区域所属单位责任人要签署意见。破土作业许可证的有效期在运行的生产装置、系统界区内最长不超过3天，界区外不超过一周。

第六条 破土施工单位应明确作业现场安全负责人，对施工过程的安全作业全面负责。在开工装置、罐区内施工，应设专人进行施工安全监督。

第七条 破土前，施工单位应逐条落实审核单位意见及有关安全措施，并对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底后方可施工。破土作业涉及到电力、电信、地下供排水管线、生产工艺埋地管道等地下设施时，施工单位要设安全监护人。安全监护人应逐条对安全措施进行落实，确认无误后，方可通知作业人员进行作业，并在作业过程中加强检查督促，防止意外情况的发生。严禁作业过程中破坏电力、电信、地下供排水管线、生产工艺埋地管等地下设施。移动电缆和悬吊电缆时，必须停电。

第八条 作业人员在作业中必须按规定着装和佩戴劳动保护用品。

第九条 在施工过程中，遇到下列情形之一的，应立即停止施工并报告本单位有关部门，经审查同意采取有效措施后方可进行。重大危险破土作业要制定施工作业方案，并经本单位主管领导审查批准。

1、需要占用规划批准范围以外场地的。

2、可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的。

3、需要临时停水、停电、中断道路交通的。

4、需要进行爆破的。

第十条 在道路上（含居民区）及开工装置、罐区内施工，应在施工现场设围栏及警示灯。如挖地下通道而影响地上安全或地面活动影响地下施工安全时，也应设围栏、警告牌、警示灯。

第十一条 在施工过程中，如发现不能辨认物体时，不得敲击、移动，应立即停止作业，报有关部门查清情况采取有效措施后，方可再施工。

第十二条 在坑、沟、槽、井、地道内施工应严格按《进入设备作业安全管理制度》办理进入设备作业许可证，施工时，必须保持通风良好，注意对有毒气体和易燃易爆物的检查检测工作，遇有可疑情况，应立即停止作业，向上级报告，查清情况定出防范措施，方可再施工。

第十三条 在破土开挖前，应先做好地面和地下排水，严防地面水渗入到作业层面，造成塌方。破土开挖，应防止邻近建、构筑物、道路、管道等下沉和变形，必要时采取防护措施，加强观测，防止位移和沉降。挖掘破土是应由上至下挖出的土方距沟边至少0.8米，堆土高度不得大于1.5米。

第十四条 在雨期和解冻期进行土方工程作业，应及时检查土方边坡，当发现边坡有裂纹或不断落土及支撑松动、变形、折断等情况应立即停止作业，经采取可靠措施检查无问题后方可再施工。

第十五条 在破土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其他险情时，应做到：

1、立即停止作业。

2、先撤出作业人员及设备。

3、挂出明显标志的警告牌，夜间设警示灯。

4、划出警戒区，设置警戒人员，日夜值勤。

5、通知设计、建设和安全等有关部门，共同对险情进行调查处理。

第十六条 施工人员应随身携带《破土作业许可证》，对违章指挥，审批手续不齐全以及安全措施不落实，有权拒绝施工。

第十七条	开挖过程中的渣土需外运时，应按上海市有关渣土外运规定，由施工单位到有关部门办理。开挖的土方应堆成整齐的长梯形，并有可靠的保护措施不因下雨而造成水土流失堵塞下水道。

第十八条	本规定未尽事宜按国家有关规定执行。

破 土 作 业 许 可 证

许可证号：

企业内部地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等破土作业必须办理破土作业许可证。许可证应在开始之前三天提交，紧急情况例外。

申请作业单位：

工程名称：

施工单位：

施工地点：

施工负责人姓名： 电话：

作业负责人： 作业人员：

作业内容：

如果作业条件、工作范围等发生异常变化，必须立即停止工作本许可证同时作废。

以下注意事项必须有人签字确认

| 作业必要条件 |  | 确认人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆已确认，保护措施已经落实 |  |
| 2 | 电信电缆已确认，保护措施已落实 |  |
| 3 | 地下供水管线、工艺管线已确认，措施已落实 |  |
| 4 | 已按施工方案完成施工划线 |  |
| 5 | 作业现场围栏、警戒线警告牌、夜间警示灯已按要求设置 |  |
| 6 | 已进行 |  |
| 7 | 线路施工作业已报告：交通部门、消防部门、生产调度、安全部门 |  |
| 8 | 人员进出口和最高保护措施已落实：1.梯子；2.其它； |  |
| 9 | 备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪 |  |
| 10 | 作业现场夜间有充足照明：1.普通灯；2.防爆灯 |  |
| 11 | 作业人员必须按规定着装并佩戴劳动保护用品 |  |

补充安全措施

本许可证从 年 月 日生效 本许可证从 年 月 日终止

作 业 许 可 证 签 发；

施工单位安全负责人意见： 施工单位负责人意见： 签名： 签名：

建设单位安全部门意见： 建设单位领导审批意见： 签名： 签名：

相关单位领导审批意见： 签名：

主管领导审批意见： 签名：